Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« _28__»___июля___2006г.

| Заказчик | МУЗ « 1-я Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | Г.Иваново, ул.Парижской Коммуны,5 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования | Городской бюджет |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ ,оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. Измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт помещений(в рамках национального проекта » Здоровье») | Кабинет № 2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест :до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины. Окраска известковыми составами : по штукатурке Улучшенная масляная окраска стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Лаборатория Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины слоя. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест :до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины. Окраска известковыми составами : по штукатурке Улучшенная масляная окраска стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Кабинет ИФА Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины слоя. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест :до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины. Окраска известковыми составами : по штукатурке Улучшенная масляная окраска стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Операционная Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины слоя. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест :до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины. Окраска известковыми составами : по штукатурке Улучшенная масляная окраска стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Смена санитарных приборов: моек на одно отделение Поликлиника Кабинет № 7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины слоя. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест :до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины. Окраска известковыми составами : по штукатурке Улучшенная масляная окраска стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Кабинет № 19 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тесненными и плотными Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Кабинет 1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины слоя. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест :до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины. Улучшенная масляная окраска стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Смена санитарных приборов: моек на одно отделение Устройство подвесного потолка типа «ARMSTRONG» | 100 м3 100м2 100м 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100 шт 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100 шт 100м2 | 0,08 0,08 0,025 0,025 0,25 0,7607 0,063 0,0403 0,168 0,168 0,054 0,054 0,54 1,6 0,126 0,0806 0,088 0,088 0,03 0,03 0,3 0,7157 0,189 0,0403 0,144 0,144 0,036 0,036 0,36 1,53 0,126 0,0403 0,01 0,072 0,072 0,02 0,02 0,2 0,7382 0,126 0,0403 0,6007 0,063 0,0403 0,064 0,064 0,015 0,015 0,6007 0,063 0,15 0,0403 0,01 0,15 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» г. Иваново, ул . Парижской Коммуны, 5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 3-4 квартал 2006г. |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | С учетом всех накладных расходов. Наличие проектно- сметной документации обязательно. Наличие лицензии на осуществление строительства зданий и сооружений 1 и2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. |
| Максимальная цена контракта | 230000 рублей. |
| Место подачи котировочных заявок | Г. Иваново, ул. Парижской Коммуны ,5 МУЗ «1- Городская клиническая больница» Административно- хозяйственная часть |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 03.08.2006 г. 10 часов 00 минут |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10( десяти) дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ на основании счета-фактуры в течении 30 (тридцати) банковских дней с момента ее получения. |
| Срок подписания победителем контракта | В течении 10( десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Исполнитель Никитина Н.Н.

Т.305845

Котировочная заявка

«__»___________2006г.

| Наименование, место нахождения участника( для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства ( для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров ,выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. изм | Кол-во поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена ед. продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт помещений | Кабинет № 2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,08 |  |  |
| 2. |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины. | 100м2 | 0,08 |  |  |
| 3. |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест :до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,025 |  |  |
| 4. |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины | 100м2 | 0,025 |  |  |
| 5. |  | Окраска известковыми составами : по штукатурке | 100м2 | 0,25 |  |  |
| 6. |  | Улучшенная масляная окраска стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,7607 |  |  |
| 7. |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,063 |  |  |
| 8. |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,0403 |  |  |
| 9. |  | Лаборатория Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,168 |  |  |
| 10. |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины слоя. | 100м2 | 0,168 |  |  |
| 11 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест :до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,054 |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины | 100м2 | 0,054 |  |  |
|  |  | Окраска известковыми составами : по штукатурке | 100м2 | 0,54 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 1,6 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,126 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% Кабинет ИФА Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,0806 |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины слоя | 100м2 | 0,088 |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины слоя. | 100м2 | 0,03 |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины. | 100м2 | 0,03 |  |  |
|  |  | Окраска известковыми составами : по штукатурке | 100м2 | 0,3 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,7157 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,189 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,0403 |  |  |
|  |  | Операционная Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,144 |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины слоя | 100м2 | 0,144 |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест :до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,036 |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины. | 100м2 | 0,036 |  |  |
|  |  | Окраска известковыми составами : по штукатурке | 100м2 | 0,36 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 1,53 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 | 100м2 | 0,126 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,0403 |  |  |
|  |  | Смена санитарных приборов: моек на одно отделение | 100шт | 0,01 |  |  |
|  |  | Поликлиника Кабинет № 7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,072 |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины слоя. | 100м2 | 0,072 |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест :до 1 м2 толщиной до 20 мм | 100м2 | 0,02 |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины. | 100м2 | 0,02 |  |  |
|  |  | Окраска известковыми составами : по штукатурке | 100м2 | 0,2 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,7382 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,126 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,0403 |  |  |
|  |  | Кабинет № 19 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тесненными и плотными | 100м2 | 0,6007 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,063 |  |  |
|  |  | Кабинет 1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,064 |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины слоя. | 100м2 | 0,064 |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест :до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,015 |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1м2 добавлять на каждый следующие 10 мм толщины. | 100м2 | 0,015 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,6007 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,15 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,063 |  |  |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,0403 |  |  |
|  |  | Смена санитарных приборов: моек на одно отделение | 100шт | 0,01 |  |  |
|  |  | Устройство подвесного потолка типа «ARMSTRONG» | 100м2 | 0,15 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по смете Стоимость общестроительных работ ИТОГО по смете в ценах 2006г. |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» Г. Иваново, ул Парижской Коммуны,5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 3-4 квартал 2006г. |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку ,страхование, уплату таможенных пошлин налогов, сборов и др. обязательных платежей) С учетом всех накладных расходов |
| Срок и условия оплаты поставок товарок, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10( десяти) дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ на основании счета-фактуры в течении 30( Тридцати) банковских дней с момента ее получения. |

______________________                                           ______________________

( подпись,печать)                                                                   ( должность)