| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на капитальный ремонт системы электроснабжения в МОУ СОШ №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектные, электромонтажные работы, испытания и измерения электрооборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (пр.Строителей, д. 94-А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток ЗП=36,68 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 шт. | 0,08 | 36,68 |  | 0 |  | 0 | 2,9344 | 2,9344 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 36,68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания ЗП=67,89 ЭММ=1,03 ЗПм=0,27 | 100 шт. | 0,11 | 68,92 |  | 1,03 |  | 0 | 7,5812 | 7,4679 | 0,1133 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 67,89 |  | 0,27 |  |  |  |  | 0,0297 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки ЗП=15,95 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 м | 0,12 | 15,95 |  | 0 |  | 0 | 1,914 | 1,914 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 | ТЕРр67-13-1 | Ремонт групповых щитков без ремонта автоматов ЗП=935,4 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 шт. | 0,03 | 935,4 |  | 0 |  | 0 | 28,062 | 28,062 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 935,4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 | ТЕРр67-15-1 | Ремонт силового предохранительного шкафа ЗП=4313,65 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 шт. | 0,03 | 4313,65 |  | 0 |  | 0 | 129,4095 | 129,4095 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 4313,65 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 6 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,02 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 44,8728 | 9,9486 | 34,9242 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 3,2552 |  |  |
| Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 22,848 |  |  | 42,45 |  |  | 1163,88 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 15,36 |  |  | 49,97 |  |  | 921,05 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,1056 |  |  | 134,65 |  |  | 17,06 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,1056 |  |  | 95,53 |  |  | 12,11 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 15,168 |  |  | 31,14 |  |  | 566,80 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 2,592 |  |  | 8,1 |  |  | 25,19 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 4,6464 |  |  | 2,08 |  |  | 11,60 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,76 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 1,728 |  |  | 559,14 |  |  | 966,19 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 17,28 |  |  | 2,32 |  |  | 40,09 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 6,432 |  |  | 132,26 |  |  | 850,70 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 0,96 |  |  | 41,89 |  |  | 40,21 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,002016 |  |  | 39956,8 |  |  | 80,55 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 0,9216 |  |  | 48 |  |  | 44,24 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,192 |  |  | 74,75 |  |  | 14,35 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 12,864 |  |  | 8 |  |  | 102,91 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 12,864 |  |  | 12 |  |  | 154,37 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2293,62 |  |
| 1.1 |  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 45 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 189,00 |  |
| 1.2 |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 48 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 326,40 |  |
| 1.3 |  | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 3 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 12,60 |  |
| 1.4 |  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 10 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  | 76,00 |  |
| 1.5 |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 149 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  | 253,30 |  |
| 1.6 |  | Муфты для ПВХ труб | шт. | 28 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 117,60 |  |
| 2 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 6,4452 |  |  | 42,45 |  |  | 328,32 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,0656 |  |  | 49,97 |  |  | 3,93 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,0328 |  |  | 134,65 |  |  | 5,30 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,0328 |  |  | 95,53 |  |  | 3,76 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,06 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,000861 |  |  | 4623 |  |  | 3,98 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 10,004 |  |  | 2,32 |  |  | 23,21 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,2624 |  |  | 173,53 |  |  | 45,53 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,2542 |  |  | 1840 |  |  | 467,73 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,041 |  |  | 7086 |  |  | 290,53 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 0,656 |  |  | 37,7 |  |  | 24,73 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,00164 |  |  | 291,6 |  |  | 0,48 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,0164 |  |  | 25 |  |  | 0,41 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856,60 |  |
| 2.1 |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 63 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  | 882,00 |  |
| 2.2 |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 19 |  |  |  |  |  | 21,00 |  |  | 399,00 |  |
| 3 | 08-02-412-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы сечением до 35 мм2 | 100м |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 11,2 |  |  | 2,016 |  |  | 42,45 |  |  | 102,70 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,16 |  |  | 0,0288 |  |  | 49,97 |  |  | 1,73 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,0144 |  |  | 134,65 |  |  | 2,33 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,0144 |  |  | 95,53 |  |  | 1,65 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,98 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00116 |  |  | 0,0002088 |  |  | 4623 |  |  | 0,97 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 2,196 |  |  | 2,32 |  |  | 5,09 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,0576 |  |  | 173,53 |  |  | 10,00 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,0558 |  |  | 1840 |  |  | 102,67 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,009 |  |  | 7086 |  |  | 63,77 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 0,144 |  |  | 37,7 |  |  | 5,43 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,00036 |  |  | 291,6 |  |  | 0,10 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,0036 |  |  | 25 |  |  | 0,09 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,13 |  |
| 3.1 |  | Кабель ВВГ 5*4 | м | 18 |  |  |  |  |  | 64 |  |  | 1152,00 |  |
| 4 | 08-02-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 5,61 |  |  | 4,488 |  |  | 42,45 |  |  | 228,62 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,16 |  |  | 0,128 |  |  | 49,97 |  |  | 7,68 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,064 |  |  | 134,65 |  |  | 10,34 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,064 |  |  | 95,53 |  |  | 7,34 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,68 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00116 |  |  | 0,000928 |  |  | 4623 |  |  | 4,29 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 9,76 |  |  | 2,32 |  |  | 22,64 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,256 |  |  | 173,53 |  |  | 44,42 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,248 |  |  | 1840 |  |  | 456,32 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0016 |  |  | 291,6 |  |  | 0,47 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,016 |  |  | 25 |  |  | 0,40 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,54 |  |
| 4.1 |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 80 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 1120,00 |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 56,16 |  |  | 42,96 |  |  | 2895,16 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,144 |  |  | 49,97 |  |  | 8,63 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,072 |  |  | 134,65 |  |  | 11,63 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,072 |  |  | 95,53 |  |  | 8,25 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 1,44 |  |  | 1,95 |  |  | 3,37 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 4,68 |  |  | 8,1 |  |  | 45,49 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,75 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,72 |  |  | 291,6 |  |  | 209,95 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,012 |  |  | 0,432 |  |  | 173,53 |  |  | 74,96 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,036 |  |  | 42 |  |  | 1,51 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,036 |  |  | 34 |  |  | 1,22 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,006 |  |  | 0,216 |  |  | 36 |  |  | 7,78 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  |  | 0,216 |  |  | 24 |  |  | 5,18 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,036 |  |  | 1,296 |  |  | 25 |  |  | 32,40 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 219,6 |  |  | 15 |  |  | 3294,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 1,764 |  |  | 21 |  |  | 37,04 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,001 |  |  | 0,036 |  |  | 18000 |  |  | 648,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 2,52 |  |  | 48 |  |  | 120,96 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,504 |  |  | 200 |  |  | 100,80 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 36 |  |  | 15 |  |  | 540,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 43,92 |  |  | 8 |  |  | 351,36 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 43,92 |  |  | 12 |  |  | 527,04 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5952,22 |  |
| 5.1 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 30 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 840,00 |  |
| 5.2 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 78 |  |  | 156,00 |  |
| 5.3 |  | Устройство защитного отключения ВКЗ-22 | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 670 |  |  | 2680,00 |  |
| 5.4 |  | Бокс эл.технический 4-х местный | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 34 |  |  | 34,00 |  |
| 6 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 16,31 |  |  | 42,45 |  |  | 830,83 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,021 |  |  | 49,97 |  |  | 1,26 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0105 |  |  | 134,65 |  |  | 1,70 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0105 |  |  | 95,53 |  |  | 1,20 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 0,2688 |  |  | 1,95 |  |  | 0,63 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,53 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 7,14 |  |  | 132,26 |  |  | 944,34 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,714 |  |  | 200 |  |  | 142,80 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 0,714 |  |  | 15 |  |  | 10,71 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1097,85 |  |
| 6.1 |  | Провод ПВ1 4мм2 | м | 35 |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  | 231,00 |  |
| 7 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 26,48 |  |  | 42,45 |  |  | 1416,34 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,016 |  |  | 49,97 |  |  | 0,96 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,016 |  |  | 134,65 |  |  | 2,59 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,016 |  |  | 95,53 |  |  | 1,83 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,32 |  |  | 1,95 |  |  | 0,75 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 2 |  |  | 8,1 |  |  | 19,44 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,61 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,248 |  |  | 291,6 |  |  | 72,32 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,32 |  |  | 173,53 |  |  | 55,53 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,032 |  |  | 42 |  |  | 1,34 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,016 |  |  | 34 |  |  | 0,54 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,16 |  |  | 36 |  |  | 5,76 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,16 |  |  | 24 |  |  | 3,84 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,24 |  |  | 25 |  |  | 6,00 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 1,6 |  |  | 48,02 |  |  | 76,83 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,392 |  |  | 21 |  |  | 8,23 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,016 |  |  | 18000 |  |  | 288,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,56 |  |  | 48 |  |  | 26,88 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,112 |  |  | 200 |  |  | 22,40 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 120,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 9,76 |  |  | 8 |  |  | 78,08 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 9,76 |  |  | 12 |  |  | 117,12 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 882,88 |  |
| 7.1 |  | Коробка ответвительная 85*85 | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 24,6 |  |  | 196,80 |  |
| 7.2 |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 68,00 |  |
| 8 | 08-03-594-7 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 148 |  |  | 32,56 |  |  | 44,78 |  |  | 1837,13 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 63,8 |  |  | 14,036 |  |  | 49,97 |  |  | 841,65 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2,74 |  |  | 0,6028 |  |  | 134,65 |  |  | 97,40 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2,74 |  |  | 0,6028 |  |  | 95,53 |  |  | 69,10 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 58,3 |  |  | 12,826 |  |  | 31,14 |  |  | 479,28 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,78 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,09 |  |  | 0,6798 |  |  | 60 |  |  | 40,79 |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,4488 |  |  | 206 |  |  | 92,45 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие | т | 0,00315 |  |  | 0,000693 |  |  | 2810,42 |  |  | 1,95 |  |
|  | 500-9109 | Крюк | шт. | 204 |  |  | 44,88 |  |  | 3 |  |  | 134,64 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,83 |  |
| 8.1 |  | Светильники ЛПО 93 2*40 | шт. | 22 |  |  |  |  |  | 320 |  |  | 7040,00 |  |
| 8.2 |  | Лампа люминесцентная | шт. | 44 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 1012,00 |  |
| 8.3 |  | Стартер СК-220 | шт. | 44 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 154,00 |  |
| 8.4 |  | Кронштейны для светильников | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 140,00 |  |
| 9 | 08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 73,4 |  |  | 13,212 |  |  | 44,78 |  |  | 709,96 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,12 |  |  | 0,0216 |  |  | 49,97 |  |  | 1,30 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,12 |  |  | 0,0216 |  |  | 134,65 |  |  | 3,49 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,12 |  |  | 0,0216 |  |  | 95,53 |  |  | 2,48 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,97 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,0096 |  |  | 0,001728 |  |  | 14250 |  |  | 24,62 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 20,4 |  |  | 3,672 |  |  | 8 |  |  | 29,38 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 20,4 |  |  | 3,672 |  |  | 12 |  |  | 44,06 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,06 |  |
| 9.1 |  | Розетка "Прима" двойная с заземляющим контактом | шт. | 18 |  |  |  |  |  | 27,76 |  |  | 499,68 |  |
| 10 | 08-03-591-3 | Выключатель одноклавишный. | 100 шт. |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 76 |  |  | 2,28 |  |  | 44,78 |  |  | 122,52 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,2 |  |  | 0,006 |  |  | 49,97 |  |  | 0,36 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,003 |  |  | 134,65 |  |  | 0,48 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,003 |  |  | 95,53 |  |  | 0,34 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,014 |  |  | 0,00042 |  |  | 14250 |  |  | 5,99 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 0,2928 |  |  | 8 |  |  | 2,34 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0027 |  |  | 0,000081 |  |  | 21735,18 |  |  | 1,76 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3,54 |  |  | 0,1062 |  |  | 21 |  |  | 2,23 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 0,024 |  |  | 0,000144 |  |  | 48 |  |  | 0,01 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 0,2928 |  |  | 12 |  |  | 3,51 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,84 |  |
| 10.1 |  | Выключатель электрический п/г | шт. | 3 |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 81,00 |  |
| 11 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 3,192 |  |  | 44,78 |  |  | 171,53 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,0038 |  |  | 49,97 |  |  | 0,23 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0019 |  |  | 134,65 |  |  | 0,31 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0019 |  |  | 95,53 |  |  | 0,22 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 19,38 |  |  | 15 |  |  | 290,70 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,038 |  |  | 173,53 |  |  | 6,59 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,0038 |  |  | 42 |  |  | 0,16 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,0019 |  |  | 34 |  |  | 0,06 |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,000019 |  |  | 36 |  |  | 0,00 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,019 |  |  | 24 |  |  | 0,46 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,019 |  |  | 120 |  |  | 2,28 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,019 |  |  | 140 |  |  | 2,66 |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,1938 |  |  | 48,02 |  |  | 9,31 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,0152 |  |  | 173 |  |  | 2,63 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,85 |  |
| 12 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 2,37 |  |  | 44,78 |  |  | 127,35 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,36 |  |  | 49,97 |  |  | 21,59 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 134,65 |  |  | 11,31 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 95,53 |  |  | 8,02 |  |
|  | к=1,2 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 90 |  |  | 23,76 |  |
|  | к=1,2 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 49,39 |  |  | 13,04 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 0,71 |  |  | 8,1 |  |  | 6,90 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,04 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 48 |  |  | 4,80 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 21 |  |  | 2,10 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 25 |  |  | 0,50 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,40 |  |
| 12.1 |  | Щит электрический ЩРН -24 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 450 |  |  | 450,00 |  |
| 12.2 |  | Шина РЕ | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 42 |  |  | 42,00 |  |
| 12.3 |  | Шина N | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 44 |  |  | 44,00 |  |
| 12.3 |  | Заглушка на 12 модулей | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  | 14,50 |  |
| 13 | 08-02-396-20 | Монтаж короба по стенам и потолкам | 100м |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 15,99 |  |  | 2,2386 |  |  | 43,48 |  |  | 122,64 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,28 |  |  | 0,0392 |  |  | 49,97 |  |  | 2,47 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,14 |  |  | 0,0196 |  |  | 95,53 |  |  | 2,25 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники мачтовые | маш.-час | 0,141 |  |  | 0,01974 |  |  | 31,14 |  |  | 0,74 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 1,66 |  |  | 0,2324 |  |  | 1,95 |  |  | 0,54 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,53 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9101 | Дюбели монтажные | 10 шт. | 20 |  |  | 2,8 |  |  | 8 |  |  | 22,40 |  |
|  | 101-1481 | Шурупы | т | 0,001 |  |  | 0,00014 |  |  | 40000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
| 13.1 |  | Кабельный канал 16*16 | м | 14 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 95,20 |  |
| 14 | 08-02-399-1 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 1,056 |  |  | 42,45 |  |  | 56,48 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 1,58 |  |  | 0,474 |  |  | 49,97 |  |  | 29,84 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,003 |  |  | 134,65 |  |  | 0,48 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,003 |  |  | 95,53 |  |  | 0,34 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 1,56 |  |  | 0,468 |  |  | 31,14 |  |  | 17,49 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,32 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,05 |  |  | 0,015 |  |  | 120 |  |  | 1,80 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 |  |  | 0,006 |  |  | 140 |  |  | 0,84 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,096 |  |  | 173,53 |  |  | 16,66 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,015 |  |  | 291,6 |  |  | 4,37 |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 0,03 |  |  | 1840 |  |  | 55,20 |  |
|  | 500-9719 | Полоски для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 0,078 |  |  | 32 |  |  | 2,50 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,05 |  |  | 0,015 |  |  | 25 |  |  | 0,38 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,74 |  |
| 14.1 |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 30 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 420,00 |  |
| 15 | 08-03-523-1 | Предохранители на ток до 100 А (демонтаж) | шт. |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,8) | чел.-час | 1,17 |  |  | 42,12 |  |  | 48,74 |  |  | 985,41 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,008 |  |  | 0,288 |  |  | 49,97 |  |  | 6,91 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,004 |  |  | 0,144 |  |  | 134,65 |  |  | 9,31 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,004 |  |  | 0,144 |  |  | 95,53 |  |  | 6,60 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 0,06 |  |  | 2,16 |  |  | 1,95 |  |  | 2,02 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,08 |  |  | 2,88 |  |  | 12,98 |  |  | 17,94 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,88 |  |
| 16 | 08-03-523-1 | Предохранители на ток до 100 А | шт. |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,8) | чел.-час | 1,17 |  |  | 42,12 |  |  | 48,74 |  |  | 2463,51 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,008 |  |  | 0,288 |  |  | 49,97 |  |  | 17,27 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,004 |  |  | 0,144 |  |  | 134,65 |  |  | 23,27 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,004 |  |  | 0,144 |  |  | 95,53 |  |  | 16,51 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,06 |  |  | 2,16 |  |  | 1,95 |  |  | 5,05 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,08 |  |  | 2,88 |  |  | 12,98 |  |  | 44,86 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,69 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,014 |  |  | 0,504 |  |  | 120 |  |  | 60,48 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,036 |  |  | 42 |  |  | 1,51 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,036 |  |  | 34 |  |  | 1,22 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,005 |  |  | 0,18 |  |  | 36 |  |  | 6,48 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,003 |  |  | 0,108 |  |  | 24 |  |  | 2,59 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2 |  |  | 72 |  |  | 15 |  |  | 1080,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,159 |  |  | 5,724 |  |  | 21 |  |  | 120,20 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1272,49 |  |
| 16.1 |  | Предохранитель ПН2-100 | шт. | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 1296,00 |  |
| 16.2 |  | Контактное основание для ПН 2-100 | шт. | 12 |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  | 100,80 |  |
| 17 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А (демонтаж) | шт. |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 37,44 |  |  | 42,96 |  |  | 772,04 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,096 |  |  | 49,97 |  |  | 2,30 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 134,65 |  |  | 3,10 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 95,53 |  |  | 2,20 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,96 |  |  | 1,95 |  |  | 0,90 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 3,12 |  |  | 8,1 |  |  | 12,13 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,33 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 8 |  |  | 58,41 |  |  | 224,2944 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 0,4 |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 8 |  |  | 58,41 |  |  | 841,104 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 1,5 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 0,28 |  |  | 58,41 |  |  | 314,01216 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 16 |  |  | 4,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 8 |  |  | 58,41 |  |  | 1121,472 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 2 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  | 0,17 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1869,15 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  | 18,26 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  | 952,51 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 14334,41 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  | 55,81 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2500,88 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  | 103,71 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  | 4861,03 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4964,74 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 |  |  | 0 |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 13888,04 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13888,04 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20122,88 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 1006,14 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57825,41 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 761,19 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 619,24 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 14469,78 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 10532,31 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 76,59 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 51,85 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 1528,04 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 1000,35 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86864,77 |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15635,66 |  |
| Проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110000 |  |
| Обоснование коэфициентов(влияние условий производства работ ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К= 1,0 - МДС81-35.2004, Прил.1 Т.3 п.1(в существующих зданиях - ремонтно-строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.2 п.1(в существующих зданиях - монтажные работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.4 п.1(в существующих зданиях - пусконаладочн. работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,05-- ГЭСНм-2001,ТЧ-п.6(при высоте свыше 2 м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |