Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: « 24 » марта 2006 г.

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 7» |
| --- | --- |
| Адрес | 153035, г. Иваново, ул. Воронина, д.11 |
| Адрес электронной почты | hospital7@ivnet.ru |
| Источник финансирования заказа | Муниципальный бюджет |

| № п/п | Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Характеристика выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт системы отопления |  | - Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 25мм - Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 50мм - Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 80 мм - Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15мм - Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20мм - Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм - Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50мм - Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80мм - Установка задвижек (с обрезиненным клином не выдвижным шпинделем фланцевых чугунных) на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм - Установка задвижек (с обрезиненным клином не выдвижным шпинделем фланцевых чугунных) на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | Шт. Шт. Шт. врезка врезка м м м Шт. Шт. | 3 5 1 20 20 0,02 0,08 0,28 1 6 |  |
| Место выполнения работ, оказания услуг |  | г.Иваново, ул.Воронина, д.11 |  |  |  |  |
| Срок выполнения работ, оказания услуг |  | 2-3 квартал 2006 г. |  |  |  |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг, расходах |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная цена контракта |  | 170 000 руб. |  |  |  |  |
| Место подачи котировочных заявок |  | г. Иваново, ул. Воронина, д. 11 Факс 23-46-05 |  |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  | 7 апреля 2006 г. 12-00 |  |  |  |  |
| Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг |  | Предоплата 30% стоимости контракта |  |  |  |  |
| Срок подписания победителем контракта |  | В течении 20 дней со дня подписания протокола и оценки котировочных заявок |  |  |  |  |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___»_______________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг |  |

___________________________                             ________________________

(подпись, печать)						(должность)