Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: « 24 » марта 2006 г.

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 7» |
| --- | --- |
| Адрес | 153035, г. Иваново, ул. Воронина, д.11 |
| Адрес электронной почты | hospital7@ivnet.ru |
| Источник финансирования заказа | Муниципальный бюджет |

| № п/п | Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристика выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт кабинета флюорографии поликлиники №7 | - Демонтаж оконных коробок - Снятие оконных переплетов - Кладка из кирпича - Установка оконных блоков - Демонтаж дверных коробок - Снятие наличников - Установка блоков в дверных проемах - Монтаж конструкций дверей рентгенозащитных - Установка и крепление наличников - Монтаж решеток из полосовой стали - Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях - Ремонт штукатурки откосов - Ремонт штукатурки внутренних стен - Оштукатуривание поверхностей стен - Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен - Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков - Окраска ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб - Окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб - Окраска металлических решеток - Окраска дверных заполнений - Окраска оконных заполнений - Облицовка стен гипсокартонными листами - Установка декоративных экранов радиаторов в обшивку стен - Разборка плинтусов - Разборка покрытий полов из линолеума и релина - Разборка покрытий полов цементных - Пробивка борозд - Устройство покрытий из плит древесностружечных - Монтаж металлических полов из плит свинцовых - Устройство стяжек цементных - Армирование подстилающих слоев - Устройство покрытий из линолеума - Устройство плинтусов деревянных - Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металл-полимерные трубы - Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб - Смена арматуры смесителей без душевой сетки - Демонтаж умывальников и раковин - Установка раковин - Короб по стенам и потолкам - Затягивание проводов - Смена выключателей - Смена розеток - Демонтаж осветительных приборов - Установка светильников с люминесцентными лампами | 100 коробок 100 м2 100 м3 100 м2 100 коробок 100 м 100 м2 т 100 м т м3 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м 100 м2 100 м2 100 м 100 м2 100 м2 100 м2 1 т 100 м2 100 м 100 м 100 м 100 шт. 100 приборов 10 комплектов 100 м 100 м 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт. | 0,05 0,12 0,032 0,093 0,05 0,25 0,0588 0,6 0,25 026 0,015 0,085 0,125 0,15 1,54 0,56 0,06 0,123 0,125 0,15 0,35 0,16 0,05 0,49 0,5 0,42 0,11 0,066 0,066 0,42 0,04 0,5 0,49 0,14 0,062 0,02 0,02 0,2 0,25 0,25 0,04 0,04 0,06 0,06 |
| Место выполнения работ, оказания услуг |  | г.Иваново, ул.Воронина, д.13 |  |  |
| Срок выполнения работ, оказания услуг |  | 2-3 квартал 2006 г. |  |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг, расходах |  | - |  |  |
| Максимальная цена контракта |  | 243 000 руб. |  |  |
| Место подачи котировочных заявок |  | г. Иваново, ул. Воронина, д. 11 Факс 23-46-05 |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  | 7 апреля 2006 г. 12-00 |  |  |
| Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг |  | Предоплата 30% стоимости контракта |  |  |
| Срок подписания победителем контракта |  | В течении 20 дней со дня подписания протокола и оценки котировочных заявок |  |  |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___»_______________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг |  |

___________________________                             ________________________

(подпись, печать)						(должность)