|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма П2.4 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Восстановительный ремонт системы электроснабжения МОУ СОШ №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки/ремонтируемого обьекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: Управление образования г. Иванова |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | " ___ " ___________________ 2006г. |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение восстановительного ремонта системы электроснабжения - с целью повышения уровня пожарной безопасности - в МОУ СОШ №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ул. Окуловой д.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: дог.№ __ от "__ "____ 2006г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость: 220 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах: __2кв.2006г_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки ЗП=15,95 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 м | 1,9 | 15,95 |  | 0 |  | 0 | 30,305 | 30,305 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания ЗП=67,89 ЭММ=1,03 ЗПм=0,27 | 100 шт. | 0,1 | 68,92 |  | 1,03 |  | 0 | 6,892 | 6,789 | 0,103 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 67,89 |  | 0,27 |  |  |  |  | 0,027 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами ЗП=115,57 ЭММ=2,75 ЗПм=0,71 | 100 шт. | 0,9 | 118,32 |  | 2,75 |  | 0 | 106,488 | 104,013 | 2,475 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 115,57 |  | 0,71 |  |  |  |  | 0,639 |  |  |
| 4 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток ЗП=36,68 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 шт. | 0,24 | 36,68 |  | 0 |  | 0 | 8,8032 | 8,8032 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 36,68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,2 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 448,728 | 99,486 | 349,242 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 32,552 |  |  |
| Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 24,96 |  |  | 42,96 |  |  | 1286,74 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,064 |  |  | 49,97 |  |  | 3,84 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 134,65 |  |  | 5,17 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 95,53 |  |  | 3,67 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,64 |  |  | 1,95 |  |  | 1,50 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 2,08 |  |  | 8,1 |  |  | 20,22 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,55 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,32 |  |  | 74,75 |  |  | 23,92 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,012 |  |  | 0,192 |  |  | 120 |  |  | 23,04 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,016 |  |  | 42 |  |  | 0,67 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,016 |  |  | 34 |  |  | 0,54 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,006 |  |  | 0,096 |  |  | 36 |  |  | 3,46 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  |  | 0,096 |  |  | 24 |  |  | 2,30 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,036 |  |  | 0,576 |  |  | 25 |  |  | 14,40 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 97,6 |  |  | 15 |  |  | 1464,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,784 |  |  | 21 |  |  | 16,46 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,001 |  |  | 0,016 |  |  | 18000 |  |  | 288,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,12 |  |  | 48 |  |  | 53,76 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,224 |  |  | 200 |  |  | 44,80 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 16 |  |  | 15 |  |  | 240,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 19,52 |  |  | 8 |  |  | 156,16 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 19,52 |  |  | 12 |  |  | 234,24 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2565,76 |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 29,4 |  |  | 235,20 |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 79 |  |  | 158,00 |  |
|  |  | Устройство защитного отключения | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 675 |  |  | 4050,00 |  |
|  |  | Бокс электротехнический | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 44,3 |  |  | 88,60 |  |
| 2 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 11,65 |  |  | 42,45 |  |  | 593,45 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,015 |  |  | 49,97 |  |  | 0,90 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0075 |  |  | 134,65 |  |  | 1,21 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0075 |  |  | 95,53 |  |  | 0,86 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 0,192 |  |  | 1,95 |  |  | 0,45 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 5,1 |  |  | 18 |  |  | 91,80 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,51 |  |  | 200 |  |  | 102,00 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 0,51 |  |  | 15 |  |  | 7,65 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,45 |  |
|  |  | Провод ПВ1 (1*4) | м | 25 |  |  |  |  |  | 12,2 |  |  | 305,00 |  |
| 3 | 08-03-593-6 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 88,3 |  |  | 8,83 |  |  | 44,78 |  |  | 474,49 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 45,1 |  |  | 4,51 |  |  | 49,97 |  |  | 270,44 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,136 |  |  | 134,65 |  |  | 21,97 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,136 |  |  | 95,53 |  |  | 15,59 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 42,4 |  |  | 4,24 |  |  | 31,14 |  |  | 158,44 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 25,6 |  |  | 2,56 |  |  | 21,5 |  |  | 66,05 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,05 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,31 |  |  | 0,031 |  |  | 120 |  |  | 3,72 |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,102 |  |  | 206 |  |  | 21,01 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,204 |  |  | 825 |  |  | 168,30 |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0,00306 |  |  | 0,000306 |  |  | 20000 |  |  | 6,12 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 4,08 |  |  | 0,408 |  |  | 200 |  |  | 81,60 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,75 |  |
|  |  | Светильник НПО "Таблетка" | шт. | 10 |  |  |  |  |  | 114 |  |  | 1140,00 |  |
|  |  | Лампа накаливания | шт. | 20 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  | 96,00 |  |
| 4 | 08-03-591-3 | Выключатель одноклавишный | 100 шт. |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 76 |  |  | 9,12 |  |  | 44,78 |  |  | 490,07 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,2 |  |  | 0,024 |  |  | 49,97 |  |  | 1,44 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,012 |  |  | 134,65 |  |  | 1,94 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,012 |  |  | 95,53 |  |  | 1,38 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 4,64 |  |  | 0,5568 |  |  | 8,1 |  |  | 5,41 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,73 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,014 |  |  | 0,00168 |  |  | 14250 |  |  | 23,94 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 1,1712 |  |  | 8 |  |  | 9,37 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0027 |  |  | 0,000324 |  |  | 21735,18 |  |  | 7,04 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3,54 |  |  | 0,4248 |  |  | 21 |  |  | 8,92 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,024 |  |  | 0,00288 |  |  | 48 |  |  | 0,14 |  |
|  | 101-9109 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 1,1712 |  |  | 12 |  |  | 14,05 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,47 |  |
|  |  | Выключатель электрический | шт. | 12 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 336,00 |  |
| 5 | 08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 73,4 |  |  | 5,872 |  |  | 44,78 |  |  | 315,54 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,12 |  |  | 0,0096 |  |  | 49,97 |  |  | 0,58 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,12 |  |  | 0,0096 |  |  | 134,65 |  |  | 1,55 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,12 |  |  | 0,0096 |  |  | 95,53 |  |  | 1,10 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,0096 |  |  | 0,000768 |  |  | 14250 |  |  | 10,94 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 20,4 |  |  | 1,632 |  |  | 8 |  |  | 13,06 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 20,4 |  |  | 1,632 |  |  | 12 |  |  | 19,58 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,58 |  |
|  |  | Розетка двойная с заземляющим контактом | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 29,2 |  |  | 233,60 |  |
| 6 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 28,728 |  |  | 44,78 |  |  | 1543,73 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,0342 |  |  | 49,97 |  |  | 2,05 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0171 |  |  | 134,65 |  |  | 2,76 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0171 |  |  | 95,53 |  |  | 1,96 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 174,42 |  |  | 15 |  |  | 2616,30 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,342 |  |  | 120 |  |  | 41,04 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,0342 |  |  | 42 |  |  | 1,44 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,0171 |  |  | 34 |  |  | 0,58 |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,000171 |  |  | 36 |  |  | 0,01 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,171 |  |  | 24 |  |  | 4,10 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,171 |  |  | 120 |  |  | 20,52 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,171 |  |  | 140 |  |  | 23,94 |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 1,7442 |  |  | 20,43 |  |  | 35,63 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,1368 |  |  | 12 |  |  | 1,64 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2745,20 |  |
| 7 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 66,2 |  |  | 42,45 |  |  | 3540,84 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,04 |  |  | 49,97 |  |  | 2,52 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,04 |  |  | 134,65 |  |  | 6,46 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,04 |  |  | 95,53 |  |  | 4,59 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,8 |  |  | 1,95 |  |  | 1,87 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 5 |  |  | 8,1 |  |  | 48,60 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,52 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,62 |  |  | 291,6 |  |  | 180,79 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,8 |  |  | 173,53 |  |  | 138,82 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,08 |  |  | 42 |  |  | 3,36 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,04 |  |  | 34 |  |  | 1,36 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,4 |  |  | 36 |  |  | 14,40 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,4 |  |  | 24 |  |  | 9,60 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,6 |  |  | 25 |  |  | 15,00 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 4 |  |  | 48,02 |  |  | 192,08 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,98 |  |  | 21 |  |  | 20,58 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,04 |  |  | 18000 |  |  | 720,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,4 |  |  | 48 |  |  | 67,20 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,28 |  |  | 200 |  |  | 56,00 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 300,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 24,4 |  |  | 8 |  |  | 195,20 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 24,4 |  |  | 12 |  |  | 292,80 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2207,20 |  |
|  |  | Коробка 85*85 | шт. | 20 |  |  |  |  |  | 18,4 |  |  | 368,00 |  |
|  |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 18 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 153,00 |  |
| 8 | 08-02-396-5 | Монтаж короба по стенам и потолкам | 100м |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 37,6 |  |  | 30,08 |  |  | 42,45 |  |  | 1608,89 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 14,1 |  |  | 11,28 |  |  | 49,97 |  |  | 710,21 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,28 |  |  | 1,024 |  |  | 134,65 |  |  | 165,46 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,28 |  |  | 1,024 |  |  | 95,53 |  |  | 117,39 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 11,5 |  |  | 9,2 |  |  | 31,14 |  |  | 343,79 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,47 |  |  | 1,976 |  |  | 8,1 |  |  | 19,21 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 11,5 |  |  | 9,2 |  |  | 2,08 |  |  | 22,96 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,80 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,4 |  |  | 0,32 |  |  | 200 |  |  | 64,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 6,84 |  |  | 5,472 |  |  | 48 |  |  | 262,66 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 12,5 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 80,00 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 12,5 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 120,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,66 |  |
|  |  | Кабельный канал 16*16 | м | 80 |  |  |  |  |  | 6,9 |  |  | 552,00 |  |
| 9 | 08-02-399-1 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 3,696 |  |  | 42,45 |  |  | 197,69 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 1,58 |  |  | 1,659 |  |  | 49,97 |  |  | 104,45 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0105 |  |  | 134,65 |  |  | 1,70 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0105 |  |  | 95,53 |  |  | 1,20 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 1,56 |  |  | 1,638 |  |  | 31,14 |  |  | 61,21 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,11 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,05 |  |  | 0,0525 |  |  | 120 |  |  | 6,30 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 |  |  | 0,021 |  |  | 140 |  |  | 2,94 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,336 |  |  | 173,53 |  |  | 58,31 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,0525 |  |  | 291,6 |  |  | 15,31 |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 0,105 |  |  | 1840 |  |  | 193,20 |  |
|  | 500-9719 | Полоски для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 0,273 |  |  | 32 |  |  | 8,74 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,05 |  |  | 0,0525 |  |  | 25 |  |  | 1,31 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,10 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 105 |  |  |  |  |  | 12,77 |  |  | 1340,85 |  |
| 10 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 71,4 |  |  | 42,45 |  |  | 3818,97 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 48 |  |  | 49,97 |  |  | 3022,19 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,33 |  |  | 134,65 |  |  | 53,32 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,33 |  |  | 95,53 |  |  | 37,83 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 47,4 |  |  | 31,14 |  |  | 1771,24 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 8,1 |  |  | 8,1 |  |  | 78,73 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 14,52 |  |  | 2,08 |  |  | 36,24 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1977,37 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 5,4 |  |  | 559,14 |  |  | 3019,36 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 54 |  |  | 2,32 |  |  | 125,28 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 20,1 |  |  | 132,26 |  |  | 2658,43 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 3 |  |  | 41,89 |  |  | 125,67 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,0063 |  |  | 39956,8 |  |  | 251,73 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 2,88 |  |  | 48 |  |  | 138,24 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,6 |  |  | 74,75 |  |  | 44,85 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 40,2 |  |  | 8 |  |  | 321,60 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 40,2 |  |  | 12 |  |  | 482,40 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7167,55 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 180 |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  | 1152,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 120 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  | 576,00 |  |
|  |  | Тройник для ПВХ труб | шт. | 25 |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  | 255,00 |  |
|  |  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 45 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 270,00 |  |
|  |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 188 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  | 319,60 |  |
|  |  | Муфты для ПВХ труб | шт. | 36 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 151,20 |  |
| 11 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 27,51 |  |  | 42,45 |  |  | 1471,43 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,28 |  |  | 49,97 |  |  | 17,63 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,14 |  |  | 134,65 |  |  | 22,62 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,05 |  |  | 0,175 |  |  | 95,53 |  |  | 20,06 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,68 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,003675 |  |  | 4623 |  |  | 16,99 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 42,7 |  |  | 2,32 |  |  | 99,06 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 1,12 |  |  | 173,53 |  |  | 194,35 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 1,085 |  |  | 1840 |  |  | 1996,40 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,175 |  |  | 7086 |  |  | 1240,05 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 2,8 |  |  | 37,7 |  |  | 105,56 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,007 |  |  | 291,6 |  |  | 2,04 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,07 |  |  | 25 |  |  | 1,75 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3656,21 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 200 |  |  |  |  |  | 12,77 |  |  | 2554,00 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 150 |  |  |  |  |  | 21,04 |  |  | 3156,00 |  |
| 12 | 08-02-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 5,61 |  |  | 7,293 |  |  | 42,45 |  |  | 390,08 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,16 |  |  | 0,208 |  |  | 49,97 |  |  | 13,10 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,104 |  |  | 134,65 |  |  | 16,80 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,104 |  |  | 95,53 |  |  | 11,92 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,73 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00116 |  |  | 0,001508 |  |  | 4623 |  |  | 6,97 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 15,86 |  |  | 2,32 |  |  | 36,80 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,416 |  |  | 173,53 |  |  | 72,19 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,403 |  |  | 1840 |  |  | 741,52 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0026 |  |  | 291,6 |  |  | 0,76 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,026 |  |  | 25 |  |  | 0,65 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,88 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 50 |  |  |  |  |  | 21,04 |  |  | 1052,00 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 80 |  |  |  |  |  | 12,77 |  |  | 1021,60 |  |
| 13 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А (демонтаж) | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 6,24 |  |  | 42,96 |  |  | 128,67 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,016 |  |  | 49,97 |  |  | 0,38 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,008 |  |  | 134,65 |  |  | 0,52 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,008 |  |  | 95,53 |  |  | 0,37 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,16 |  |  | 1,95 |  |  | 0,15 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,52 |  |  | 8,1 |  |  | 2,02 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,06 |  |
| 14 | 08-03-594-7 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 148 |  |  | 121,36 |  |  | 44,78 |  |  | 6847,47 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 63,8 |  |  | 52,316 |  |  | 49,97 |  |  | 3293,93 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2,74 |  |  | 2,2468 |  |  | 134,65 |  |  | 363,04 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2,74 |  |  | 2,2468 |  |  | 95,53 |  |  | 257,56 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 58,3 |  |  | 47,806 |  |  | 31,14 |  |  | 1786,41 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2407,02 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,09 |  |  | 2,5338 |  |  | 60 |  |  | 152,03 |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 |  |  | 1,6728 |  |  | 206 |  |  | 344,60 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие | т | 0,00315 |  |  | 0,002583 |  |  | 2810,42 |  |  | 7,26 |  |
|  | 500-9109 | Крюк | шт. | 204 |  |  | 167,28 |  |  | 3 |  |  | 501,84 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005,72 |  |
|  |  | Светильники ЛПО 2*40 | шт. | 82 |  |  |  |  |  | 315 |  |  | 25830,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная | шт. | 164 |  |  |  |  |  | 21,2 |  |  | 3476,80 |  |
|  |  | Стартер | шт. | 164 |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  | 475,60 |  |
|  |  | Кронштейны | шт. | 12 |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 576,00 |  |
| 15 | 08-03-530-4 | Пускатель магнитный общего назначения, до 40А | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,7) | чел.-час | 3,17 |  |  | 3,17 |  |  | 41,96 |  |  | 159,62 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 49,97 |  |  | 0,72 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 134,65 |  |  | 0,97 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 95,53 |  |  | 0,69 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 1,95 |  |  | 0,09 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  | 8,1 |  |  | 1,26 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,01 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,031 |  |  | 291,6 |  |  | 9,04 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  | 48,02 |  |  | 292,92 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,024 |  |  | 0,024 |  |  | 173,53 |  |  | 4,16 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,002 |  |  | 0,002 |  |  | 42 |  |  | 0,08 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 34 |  |  | 0,03 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 36 |  |  | 0,43 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 24 |  |  | 0,29 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 25 |  |  | 0,98 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,373 |  |  | 0,373 |  |  | 21 |  |  | 7,83 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  | 18000 |  |  | 54,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  | 48 |  |  | 3,84 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,014 |  |  | 200 |  |  | 2,80 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 |  |  | 15,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 1,22 |  |  | 8 |  |  | 9,76 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 1,22 |  |  | 12 |  |  | 14,64 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,81 |  |
|  |  | Пускатель ПМЛ | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 520 |  |  | 520,00 |  |
| 16 | 08-02-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям до 25 мм | 100м |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 30,8 |  |  | 1,848 |  |  | 42,45 |  |  | 98,84 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 20,9 |  |  | 1,254 |  |  | 49,97 |  |  | 78,95 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,47 |  |  | 0,0282 |  |  | 134,65 |  |  | 4,56 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,47 |  |  | 0,0282 |  |  | 95,53 |  |  | 3,23 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 20 |  |  | 1,2 |  |  | 31,14 |  |  | 44,84 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 6,42 |  |  | 0,3852 |  |  | 8,1 |  |  | 3,74 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 6,18 |  |  | 0,3708 |  |  | 2,08 |  |  | 0,93 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,38 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,034 |  |  | 0,00204 |  |  | 120 |  |  | 0,24 |  |
|  | 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,65 |  |  | 0,039 |  |  | 300 |  |  | 11,70 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 4,1 |  |  | 0,246 |  |  | 132,26 |  |  | 32,54 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм | т | 0,0021 |  |  | 0,000126 |  |  | 39956,8 |  |  | 5,03 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,82 |  |  | 0,0492 |  |  | 200 |  |  | 9,84 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие ПГС-50 | шт. | 8 |  |  | 0,48 |  |  | 15 |  |  | 7,20 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,08 |  |  | 0,0048 |  |  | 7086 |  |  | 34,01 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,68 |  |  | 0,0408 |  |  | 25 |  |  | 1,02 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 1,05 |  |  | 0,063 |  |  | 48 |  |  | 3,02 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 10,2 |  |  | 0,612 |  |  | 41,89 |  |  | 25,64 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,61 |  |
|  |  | Труба стальная d20 | м | 6 |  |  |  |  |  | 38,2 |  |  | 229,20 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 32 |  |  | 58,41 |  |  | 897,18 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 0,4 |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 10 |  |  | 58,41 |  |  | 1051,38 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 1,5 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 0,4 |  |  | 58,41 |  |  | 373,82 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 16 |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 16 |  |  | 58,41 |  |  | 2242,944 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 2 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  | 3,74 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 7523,33 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСН 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,00 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  | 182,62 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  | 841,00 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 22966,52 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  | 558,12 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСН 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,00 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4565,33 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  | 1041,39 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  | 16646,74 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17688,13 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 |  |  | 0 |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 22128,96 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22128,96 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50671,25 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 2533,56 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121952,86 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 674,94 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 549,08 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 27227,43 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 19818,40 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 577,09 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 390,68 |  |
| Накладные расходы (ГЭСН20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128%*0,94 |  |  | 0,00 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83% |  |  | 0,00 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 2789,41 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 1826,13 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175806,02 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 3516,12 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179322,14 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32277,99 |  |
| Проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8400,00 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220000 |  |
| Примечание: *-определяется по отдельному сметному расчету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |