ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: 30.08.2006 г.

| Заказчик | МОУ гимназия №44 |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, Кохомское шоссе,29 т. 539205 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | Бюджетные средства |

| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров |
| --- | --- |
|  | Текущий ремонт системы водопровода и отопления: 1.Смена внутренних водопроводов из стальных труб диаметром 57 мм.(100м трубопровода-0,7м) 2.Трубопроводы с гильзами д=57мм.(м.-70) 3.Крепления(шт.-70) 4.Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д.=100мм(100м. рубопроводов-0,4) 5.Трубопроводы с гильзами д.=108(м.-40) 6.Крепления(шт.-40) 7.Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д.=20мм.(100 м. трубороводов-0,1) 8.Трубопроводы с гильзами(м.-10) 9. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д.=25мм.(100м. трубопроводов-0,26) 10. Трубопроводы с гильзами д.=25мм.(м.-26) 11.Крепления(шт.-15) 12.Стена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях д=89мм (100м трубопроводов-0,08) 13.Крепления(шт.-62) 14.Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные(неоцинкованные) диаметр условного прохода-80мм, толщина стенки-4мм.(м.-8,56) 15.Трубопроводы д.=89(м.-8,56) 16.Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения д.=20мм.(1 врезка-10) 17.Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм.(100 м. трубопровода-0,36) 18. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм.(100 м. трубопровода-1,18) 19.Маслянная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм. и.т.п. количество окрасок 2(100м.кв. окрашиваемой поверхности-0,412) 20.Маслянная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов,труб диаметром более 50мм и т.п., количество окрасок 2(100 кв.м. окрашиваемой поверхности(нормы 1-4),100кв.м. изолированной -0,055) |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказание услуг | МОУ гимназия №44 г. Иваново, Кохомское шоссе, 29 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнение услуг, оказание услуг. | 25 дней |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает НДС, стоимость работ, накладные, транспортные расходы. При снижении стоимости работ более чем на 10% представить обоснование. |
| Максимальная цена контракта | 90513,36 руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МОУ гимназия № 44 Иваново, Кохомское шоссе, 29 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 04.09.2006г. 16.00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | По контракту |
| Срок подписания победителем контракта | 15.09.2006г. |

Приложение: форма котировочной заявки

Приложение

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

___________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)