## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ |  | Главный врач ГКБВЛ №5
А.Н. Новосельский
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  | 1
Подготовка к зиме | Подготовка к зиме.
Текущий ремонт внутренних инженерных сетей.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Новый Раздел
Стационар. 14 Проезд,д.12.Спальный корпус.
1 | Ремонт задвижек диаметром 100 мм со снятием с места | 100 шт. арматуры | 0.06 | ТЕРр65-18-02
2 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.15 | ТЕРр65-15-06
3 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам МУФТА МП20 | шт | 6 | 300-9910
4 | Многослойные металлополимерные трубы | м | 14.37 | 300-9905
5 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг | 100 радиаторов | 0.06 | ТЕРр65-20-01
6 | Ниппеля радиаторные | шт | 12 | 300-9354
7 | Пробки радиаторные | шт | 6 | 300-9353
8 | Секции радиаторные | шт | 6 | 300-9352
9 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 | ТЕР16-06-001-01
10 | Водомеры | шт | 1 | 300-9050
11 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 100 мм | 1 шт | 1 | ТЕР16-05-003-04
12 | Клапаны | шт | 1 | 300-9170
15 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 3 | ТЕР16-07-006-01
16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 5.6 | ТЕР16-07-005-01
17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.8 | ТЕР16-07-005-02
18 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 4 | ТЕР18-07-001-02
Раздел 2. Новый Раздел
Стационар. ; Проезд,д12. Лечебный корпус.
19 | Смена арматуры задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0.02 | ТЕРр65-05-09
20 | Арматура фланцевая задвижки диам.100 мм | шт | 2 | 300-9009
21 | Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0.04 | ТЕРр65-18-01
22 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.01 | ТЕРр65-05-02
23 | Арматура муфтовая клапан обратный диам. 32 мм | шт | 1 | 103-9140
24 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 1 | ТЕР16-05-001-02
25 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.35 | ТЕРр65-15-06
Раздел 3. Новый Раздел
Стационар. Ул. Инженернаяд. 16.
26 | Смена арматуры задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0.02 | ТЕРр65-05-09
27 | Арматура фланцевая задвижка чугунная диам, 100 мм | шт | 2 | 300-9009
28 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.02 | ТЕРр65-05-02
29 | Арматура муфтовая | шт | 2 | 103-9140
30 | Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0.04 | ТЕРр65-18-01
31 | Ремонт предохранительных клапанов однорычажных | 100 шт. арматуры | 0.01 | ТЕРр65-18-07
32 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг | 100 радиаторов | 0.2 | ТЕРр65-20-01
33 | Ниппеля радиаторные | шт | 40 | 300-9354
34 | Пробки радиаторные | шт | 20 | 300-9353
35 | Секции радиаторные | шт | 20 | 300-9352
36 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних | 100 радиаторов | 0.16 | ТЕРр65-21-01
37 | Ниппеля радиаторные | шт | 32 | 300-9354
38 | Пробки радиаторные | шт | 20 | 300-9353
39 | Секции радиаторные | шт | 16 | 300-9352
40 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 4 | ТЕР16-02-007-03
41 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 2 | ТЕР16-05-001-03
42 | Арматура фланцевая задвижка диам. 100 мм | шт | 2 | 300-9009
43 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 4 | ТЕР18-07-001-04
44 | Снятие секций радиаторов одной или двух крайних | 100 радиаторов | 0.16 | ТЕРр65-21-03
45 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм | 1 шт | 1 | ТЕР16-05-003-01
46 | Клапаны | шт | 1 | 300-9170
47 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 | ТЕР16-06-001-01
48 | Водомеры | шт | 1 | 300-9050
49 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2.2 | ТЕР16-07-005-01
50 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | ТЕР16-07-005-02
51 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 3 | ТЕР16-07-006-01
52 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.24 | ТЕРр65-09-11
53 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт | 10 | 300-9910
54 | Многослойные металлополимерные трубы | м | 22.992 | 300-9905
55 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.18 | ТЕРр65-09-12
56 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт | 10 | 300-9910
57 | Многослойные металлополимерные трубы | м | 17.604 | 300-9905
58 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.2 | ТЕРр65-15-06
59 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт | 6 | 300-9910
60 | Многослойные металлополимерные трубы | м | 19.16 | 300-9905
Раздел 4. Новый Раздел
Поликлиника. Ул. Постышева,д.54/1.
61 | Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0.06 | ТЕРр65-18-01
62 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 2 | ТЕР16-02-007-03
63 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 | ТЕР16-06-001-01
64 | Водомеры | шт | 1 | 300-9050
65 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 3.8 | ТЕР16-07-005-01
66 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 2.1 | ТЕР16-07-005-02
67 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 3 | ТЕР16-07-006-01
68 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 4 | ТЕР18-07-001-02
69 | Ремонт предохранительных клапанов однорычажных | 100 шт. арматуры | 0.01 | ТЕРр65-18-07
70 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.2 | ТЕРр65-08-02
Составил
Согласовано