Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« _04__»__сентября__2006г.

| Заказчик | МУЗ « 1-я Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | 153003 г,.Иваново, ул.Парижской Коммуны,5 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования | Городской бюджет |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ ,оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стерилизационное оборудование-Шкаф сушильный ШСС-250П (ГП 320) | Предназначены для воздушной стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200о С И игл к ним ( с различной отметкой), а также для стерилизации металлической посуды. Могут быть использованы для дезинфекции и сушки медицинских объектов. В шкафах применена принудительная циркуляция воздуха, фильтр предварительной очистки воздуха, реле времени, автоматическая система поддержания температуры. Технические характеристики Объем рабочей камеры- 250л Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере : от +50о С до +200о С Предельная погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры: +2,-2о С Предельное отклонение температуры по объему рабочей камеры от температуры в опорной точке : – в диапазоне + 50о С до +120о С +4-4о С В диапазоне +120о С до +200о С +6-6 о С Время разогрева рабочей камеры( не загруженной) до температуры стерилизации 200о С не более 70 мин Время непрерывной работы не менее 16ч Рабочая камера состоит из 2-х отсеков. Габариты отсеков 360*500*630 мм Напряжение питания 220В,380В Частота 50Гц Потребляемая мощность 6,0кВт Габариты::1030*780*1770 | шт | 2 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница»: 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4 квартал 2006г. |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | С учетом всех накладных расходов. |
| Максимальная цена контракта | 149000 рублей |
| Место подачи котировочных заявок | Г. Иваново, ул. Парижской Коммуны ,5 МУЗ «1- Городская клиническая больница» Административно- хозяйственный отдел |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 08.09.2006 г. 10 часов 00 минут |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | безналичный расчет, в течении 30-ти банковских дней после поставки товара Поставщиком на склад грузополучателя. |
| Срок подписания победителем контракта | В течении 10( десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Исполнитель Никитина Н.Н.

Т.305845

Котировочная заявка

«___»___________2006г.

| Наименование, место нахождения участника( для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства ( для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров ,выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. изм | Кол-во поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена ед. продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизационное оборудование-Шкаф сушильный ШСС-250П (ГП 320) | Предназначены для воздушной стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200о С И игл к ним ( с различной отметкой), а также для стерилизации металлической посуды. Могут быть использованы для дезинфекции и сушки медицинских объектов. В шкафах применена принудительная циркуляция воздуха, фильтр предварительной очистки воздуха, реле времени, автоматическая система поддержания температуры. Технические характеристики Объем рабочей камеры- 250л Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере : от +50о С до +200о С Предельная погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры: +2,-2о С Предельное отклонение температуры по объему рабочей камеры от температуры в опорной точке : – в диапазоне + 50о С до +120о С +4-4о С В диапазоне +120о С до +200о С +6-6 о С Время разогрева рабочей камеры( не загруженной) до температуры стерилизации 200о С не более 70 мин Время непрерывной работы не менее 16ч Рабочая камера состоит из 2-х отсеков. Габариты отсеков 360*500*630 мм Напряжение питания 220В,380В Частота 50Гц Потребляемая мощность 6,0кВт Габариты::1030*780*1770 | шт | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» 153003,г. Иваново, ул Парижской Коммуны,5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4 квартал 2006г. |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку ,страхование, уплату таможенных пошлин налогов, сборов и др. обязательных платежей) Включены все накладные расходы |
| Срок и условия оплаты поставок товарок, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет в течении 30-ти банковских дней после поставки товара Поставщиком на склад грузополучателя |

______________________                                           ______________________

( подпись,печать)                                                                                                                  ( должность)