Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата «14» сентября 2006 г.

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 4» |
| --- | --- |
| Адрес | 153005, г.Иваново, ул. Шошина, д.8 |
| Адрес электронной почты | 4gkbivanovo@mail.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт офтальмологического корпуса (2 этаж) |  |
|  | Наименование работ | Количество |
|  | Замена внутренних трубопроводов из стальных труб на полимерные (пластиковые) трубы диам. 20 мм | 100м 0,985 |
|  | Смена вентилей диам. До 20 мм | 100шт. 0,16 |
|  | Смена полиэтиленовых канализационных труб диам. 50 мм | 100м 0,155 |
|  | Смена полиэтиленовых канализационных труб диам. 100 мм | 100м 0,07 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума | 100м2 1,095 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 0,025 |
|  | Разборка плинтусов деревянных | 100м 0,438 |
|  | Устройство цементной стяжки толщиной 40 мм | 100м2 0,025 |
|  | Устройство покрытий полов из ДВП | 100м2 0,39 |
|  | Устройство покрытий полов из линолеума | 100м2 0,39 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100м 0,438 |
|  | Смена светильников с люминисцентными лампами | 100шт. 0,04 |
|  | Ремонт штукатурки откосов | 100м2 0,09 |
|  | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | 100м2 0,055 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью | 100м2 1,22 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки потолков сухой растворной смесью | 100м2 0,39 |
|  | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных с изоляцией | 100м2 0,02 |
|  | Снятие дверных полотен | 100м2 0,133 |
|  | Демонтаж дверных коробок | 100шт. 0,04 |
|  | Установка деревянных дверных блоков | 100м2 0,112 |
|  | Устройство перегородок на одинарном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой ГВЛ в один слой с изоляцией | 100м2 0,022 |
|  | Облицовка стен керамической плиткой | 100м2 0,006 |
|  | Улучшенная масляная окраска заполнений проемов дверных | 100м2 0,348 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 1,559 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 0,046 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб | 100м2 0,03 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления | 100м2 0,03 |
|  | Окраска масляными составами плинтусов | 100м2 0,04 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 0,267 |
|  | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами | 100м2 0,39 |
|  | Смена выпусков | 100шт. 0,01 |
|  | Облицовка откосов ГВЛ на клее | 100м2 0,043 |

| Место выполнения работ | Г. Иваново, ул. Шошина, д.8 |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | до 31.10.06г. |
| Максимальная цена контракта | 220 000 руб. (включая стоимость материалов и НДС) |
| Место подачи котировочных заявок | 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.8, терапевтический корпус, юристу Большаковой Л.В. или по электронной почте на адрес: 4gkbivanovo@mail.ru |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 19.09.06. 10-00 |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | В течение 30 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта со дня подписания протокола и рассмотрения и оценки котировочных заявок | 5 рабочих дней со дня составления протокола |
| Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок | Копия лицензии на осуществление ремонтных работ, копия свидетельства о внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц |

Приложение

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

| Место выполненных работ |  |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ |  |
| Цена выполненных работ |  |
| Срок и условия оплаты выполненных работ |  |

__________________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)