КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: ____ ____________200__

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт помещений ФГДС в здании МУЗ ДГКБ № 1 по адресу: ул. Ак.Мальцева, 3 | 1.Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35% 2.Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен 3.Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских 4.Улучшеная окраска масляными составами по штукатурке стен и откосов 5.Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза 6.Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с подоконными досками за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% 7.Разборка покрытий полов из линолеума 8.Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 9.Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 10.Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 11.Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках 12.Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 13.Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали (7,6 м2) с наружной стороны 14.Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону 15.Разборка деревянных заполнений проемов дверных 16.Пробивка проемов в конструкциях из кирпича 17.Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий 18.Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная перемычки 19.Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских 20.Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 21.Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 22.Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 23.Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 24.Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки 25.Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп 26.Розетка штепсельная трех полюсная 27.Светильники с люминесцентными лампами: отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике 2 28.Короба пластмассовые шириной до 40 мм 29.Провода групповых осветительных сетей: в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий 30.Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин 31.Установка моек на два отделения 32.Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 33.Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ – ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА | 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м 100 м2 100 м2 100 м2 100 м 1 т 100 м2 100 м2 1 м3 1 т 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 м2 100 шт 100 шт. 100 шт 100 шт. 100 м 100 м 100 приб 10 компл 100 м 100 м | 0,32 0,93 0,08 1,04 0,1 0,2128 0,32 0,34 0,32 0,32 0,32 0,34 0,19 0,045 0,055 1,4 0,04 0,012 0,0275 0,15 0,055 0,0275 5,5 0,04 0,04 0,08 0,04 0,4 0,4 0,01 0,2 0,05 0,2 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  |  | - Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, нормами СаН.ПиН 2.1.3.1375-03 - Гарантии на работы не менее 2-х лет - Наличие сертификатов на применяемые материалы - Использование экологически безопасных материалов - Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов на данный вид работ. |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, оказания услуг |  |

_____________________ 			____________________

(подпись, печать)					(должность)