КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: ____ ____________200__

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка автоматической пожарной сигнализации | - Монтажные работы - Прибор ПС приемно-контрольный сигнальный базовый на 10 лучей - Блок линейный к сигнальному приемно-контрольному прибору ПС - Извещатель ПС дымовой, световой, фотоэлектрический - Блок питания и контроля - Измерение сопротивления шлейфа - Программирование сетевого элемента и отладка его работы - Контрольное и сдаточное испытания - Сирена, звонок - Пульт управления - Извещатель рчной ИПР - Прокладка провода в коробах - Трубы винипластовые гофрированные, короба - Световые указатели - Строительные работы - Сверление отверстий в конструкциях Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ – ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА | шт шт шт шт шлейф система система шт шт шт 100 м 100 м 100 шт 100 шт | 1 1 74 1 11 1 1 1 1 6 11,5 2,95 0,01 1,35 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  |  | - Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, нормами СаН ПиН 2.1.3.1375-03 - Гарантии на работы не менее 1-го года - Наличие сертификатов на применяемые материалы - Использование экологически безопасных материалов - Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов на данный вид работ. |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, оказания услуг |  |

_____________________ 			____________________

(подпись, печать)					(должность)