## Локальная смета
(наименование стройки)
|  | Согласовано | [7 empty] | "Утверждаю"
|  | Подрядчик | [8 empty] | Главный врач ГКБВЛ №5
|  | Стройка - ГКБВЛ №5 | [8 empty] | ___________________А.Н. Новосельский
|  | Объект - Подготовка к зиме | [8 empty] | "_____"_______________2006г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | текущий ремонт внутренних инженерных сетей
Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость руб.133392
Средства на оплату труда руб.36265
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах |  |  | Общая стоимость в базисных ценах |  |  |  | Обоснование, индекс | Всего в текущих ценах
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Стационар. 14 Проезд,12. Лечебный корпус.
1 | ТЕРр65-15-06 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.45 | 8018.41 | 423.46 | 191.68 | 3608 | 3331 | 191 | 86
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 7403.27 | 5.36 |  |  |  | 2
2 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт | 18 | 59.9 |  | 59.9 | 1078 |  |  | 1078
3 | 300-9905 | Многослойные металлополимерные трубы | м | 76.64 | 42.85 |  | 42.85 | 3284 |  |  | 3284
4 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 5.4 | 402.39 | 131.14 | 13.55 | 2173 | 1392 | 708 | 73
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 257.7
5 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.9 | 426.04 | 131.14 | 37.2 | 809 | 490 | 249 | 71
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 257.7
6 | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 3 | 81.41 |  | 9.16 | 244 | 217 |  | 27
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 72.25
7 | ТЕР16-05-003-07 | Установка клапанов предохранительных самопритирающихся | 1 шт | 1 | 239.63 | 18.75 | 114.37 | 240 | 107 | 19 | 114
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 106.51 | 0.2
8 | 300-9170 | Клапаны | шт | 1 | 719.8 |  | 719.8 | 720 |  |  | 720
9 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 3 | 629.94 |  | 620.28 | 1890 | 29 |  | 1861
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 9.66
10 | ТЕРр65-20-01 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг | 100 радиаторов | 0.12 | 12443.54 | 223.73 | 1287.84 | 1493 | 1312 | 27 | 155
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 10931.96 | 19.91 |  |  |  | 2
11 | 300-9354 | Ниппеля радиаторные | шт | 24 | 15.35 |  | 15.35 | 368 |  |  | 368
12 | 300-9353 | Пробки радиаторные | шт | 6 | 17.47 |  | 17.47 | 105 |  |  | 105
13 | 300-9352 | Секции радиаторные | шт | 12 | 190.68 |  | 190.68 | 2288 |  |  | 2288
14 | ТЕРр65-21-01 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних | 100 радиаторов | 0.1 | 10298.25 | 335.04 | 1603.04 | 1030 | 836 | 34 | 160
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 8360.17 | 15.72 |  |  |  | 2
15 | 300-9354 | Ниппеля радиаторные | шт | 20 | 15.35 |  | 15.35 | 307 |  |  | 307
16 | 300-9353 | Пробки радиаторные | шт | 6 | 17.47 |  | 17.47 | 105 |  |  | 105
17 | 300-9352 | Секции радиаторные | шт | 10 | 190.68 |  | 190.68 | 1907 |  |  | 1907
18 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.82 | 1384.94 | 23.24 | 88.68 | 1136 | 1044 | 19 | 73
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 1273.02 | 0.89 |  |  |  | 1
19 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.22 | 14560.91 | 4717.41 | 1498.6 | 3203 | 1836 | 1038 | 330
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 8344.91 | 138.77 |  |  |  | 31
20 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам муфта 20 | шт | 13 | 3.56 |  | 3.56 | 46 |  |  | 46
21 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам тройник 20 | шт | 12 | 5.17 |  | 5.17 | 62 |  |  | 62
22 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам угольник 20 | шт | 24 | 3.98 |  | 3.98 | 96 |  |  | 96
23 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам муфта комбинированная под ключ | шт | 10 | 49 |  | 49 | 490 |  |  | 490
24 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.3 | 11224.3 | 2907.36 | 1752.99 | 3367 | 1969 | 872 | 526
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 6563.95 | 84.79 |  |  |  | 25
25 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам муфта 25 | шт | 12 | 4.15 |  | 4.15 | 50 |  |  | 50
26 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам тройник 25 | шт | 6 | 6.86 |  | 6.86 | 41 |  |  | 41
27 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам угольник 25 | шт | 10 | 6.02 |  | 6.02 | 60 |  |  | 60
28 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам муфта комбинированная под ключ | шт | 6 | 74.47 |  | 74.47 | 447 |  |  | 447
29 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 9333.65 | 1700.67 | 2290.22 | 1867 | 1069 | 340 | 458
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 5342.76 | 48.81 |  |  |  | 10
30 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам муфта 32 | шт | 4 | 5.72 |  | 5.72 | 23 |  |  | 23
31 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам тройник 32 | шт | 4 | 11.86 |  | 11.86 | 47 |  |  | 47
32 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам угольник 32 | шт | 8 | 9.81 |  | 9.81 | 78 |  |  | 78
33 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам муфта комбинированная под ключ | шт | 6 | 90.68 |  | 90.68 | 544 |  |  | 544
34 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | 12522.88 | 2135.63 | 3263.53 | 1252 | 712 | 214 | 326
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 7123.71 | 61 |  |  |  | 6
35 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам муфта 40 | шт | 4 | 9.61 |  | 9.61 | 38 |  |  | 38
36 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам тройник 40 | шт | 3 | 21.19 |  | 21.19 | 64 |  |  | 64
37 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам угольник 40 | шт | 8 | 14.41 |  | 14.41 | 115 |  |  | 115
38 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам муфта комбинированная под ключ | шт | 4 | 168.64 |  | 168.64 | 675 |  |  | 675
Итого прямые затраты по разделу 1 | [7 empty] | 35350 | 14344 | 3711 | 17298
79
Ремонтные работы | [7 empty] | 16709 | 6523 | 271 | 9916
7
ИТОГО | [7 empty] | 16709 | 6523 | 271 | 9916
7
Итого материалы | [7 empty] | 9916 |  |  | 9916
Итого маш. и мех-мы | [7 empty] | 271 |  | 271
Итого ФОТ | [7 empty] | 6530 | 6523
7
Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 6 530,00) | [7 empty] | 3657
Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 6 530,00) | [7 empty] | 2939
ИТОГО Ремонтные работы | [7 empty] | 23304
Сантехнические работы | [7 empty] | 18641 | 7821 | 3440 | 7382
72
ИТОГО | [7 empty] | 18641 | 7821 | 3440 | 7382
72
Итого материалы | [7 empty] | 7382 |  |  | 7382
Итого маш. и мех-мы | [7 empty] | 3440 |  | 3440
Итого ФОТ | [7 empty] | 7893 | 7821
72
Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 7 893,00) | [7 empty] | 4420
Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 7 893,00) | [7 empty] | 3552
ИТОГО Сантехнические работы | [7 empty] | 26613
ИТОГО | [7 empty] | 35350 | 14344 | 3711 | 17298
79
Итого материалы | [7 empty] | 17298 |  |  | 17298
Итого маш. и мех-мы | [7 empty] | 3711 |  | 3711
Итого ФОТ | [7 empty] | 14423 | 14344
79
Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 14 423,00) | [7 empty] | 8077
Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 14 423,00) | [7 empty] | 6490
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | [7 empty] | 49917
в т.ч. Строительные работы | [7 empty] | 49917
в т.ч. Монтажные работы
в т.ч. Оборудование
в т.ч. Прочие затраты
Раздел 2.Поликлиника. УЛ. Сосневская,31
39 | ТЕРр65-05-09 | Смена арматуры задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0.02 | 29135.24 | 1177.58 | 11022 | 583 | 339 | 24 | 220
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 16935.66 | 37.51 |  |  |  | 1
40 | 300-9009 | Арматура фланцевая | шт | 2 | 1392.4 |  | 1392.4 | 2785 |  |  | 2785
41 | ТЕРр65-18-01 | Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0.02 | 13820.94 | 2.8 | 2263.34 | 276 | 231 |  | 45
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 11554.8 | 0.09
42 | ТЕР16-06-001-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 | 2481.38 | 45.11 | 2054.21 | 2481 | 382 | 45 | 2054
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 382.05 | 0.42
43 | 300-9050 | Водомеры | шт | 1 | 1556.78 |  | 1556.78 | 1557 |  |  | 1557
44 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 3 | 629.94 |  | 620.28 | 1890 | 29 |  | 1861
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 9.66
45 | ТЕР16-05-003-02 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 40 мм | 1 шт | 1 | 216.36 | 9.78 | 130.11 | 216 | 76 | 10 | 130
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 76.48
46 | 300-9170 | Клапаны | шт | 1 | 719.8 |  | 719.8 | 720 |  |  | 720
47 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1.6 | 402.39 | 131.14 | 13.55 | 644 | 412 | 210 | 22
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 257.7
48 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 426.04 | 131.14 | 37.2 | 85 | 52 | 26 | 7
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 257.7
49 | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 3 | 81.41 |  | 9.16 | 244 | 217 |  | 27
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 72.25
Итого прямые затраты по разделу 2 | [7 empty] | 11481 | 1738 | 315 | 9428
1
Ремонтные работы | [7 empty] | 3644 | 570 | 24 | 3050
1
ИТОГО | [7 empty] | 3644 | 570 | 24 | 3050
1
Итого материалы | [7 empty] | 3050 |  |  | 3050
Итого маш. и мех-мы | [7 empty] | 24 |  | 24
Итого ФОТ | [7 empty] | 571 | 570
1
Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 571,00) | [7 empty] | 320
Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 571,00) | [7 empty] | 257
ИТОГО Ремонтные работы | [7 empty] | 4221
Сантехнические работы | [7 empty] | 7837 | 1168 | 291 | 6378
ИТОГО | [7 empty] | 7837 | 1168 | 291 | 6378
Итого материалы | [7 empty] | 6378 |  |  | 6378
Итого маш. и мех-мы | [7 empty] | 291 |  | 291
Итого ФОТ | [7 empty] | 1168 | 1168
Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 1 168,00) | [7 empty] | 654
Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 1 168,00) | [7 empty] | 526
ИТОГО Сантехнические работы | [7 empty] | 9017
ИТОГО | [7 empty] | 11481 | 1738 | 315 | 9428
1
Итого материалы | [7 empty] | 9428 |  |  | 9428
Итого маш. и мех-мы | [7 empty] | 315 |  | 315
Итого ФОТ | [7 empty] | 1739 | 1738
1
Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 1 739,00) | [7 empty] | 974
Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 1 739,00) | [7 empty] | 783
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | [7 empty] | 13237
в т.ч. Строительные работы | [7 empty] | 13237
в т.ч. Монтажные работы
в т.ч. Оборудование
в т.ч. Прочие затраты
Раздел 3.КДЦ. Ул. 3 Сосневская,137
50 | ТЕРр65-18-01 | Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0.02 | 13820.94 | 2.8 | 2263.34 | 276 | 231 |  | 45
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 11554.8 | 0.09
51 | ТЕРр65-18-02 | Ремонт задвижек диаметром 100 мм со снятием с места | 100 шт. арматуры | 0.02 | 28444.26 | 11.21 | 8533.06 | 569 | 398 |  | 171
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 19899.99 | 0.36
52 | ТЕРр65-05-09 | Смена арматуры задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0.01 | 29135.24 | 1177.58 | 11022 | 291 | 169 | 12 | 110
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 16935.66 | 37.51
53 | 300-9009 | Арматура фланцевая задвижуа диам. 100 мм | шт | 1 | 1392.4 |  | 1392.4 | 1392 |  |  | 1392
54 | ТЕРр65-18-07 | Ремонт предохранительных клапанов однорычажных | 100 шт. арматуры | 1 | 20661.16 | 8.41 | 6530.16 | 20661 | 14123 | 8 | 6530
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 14122.59 | 0.27
55 | ТЕР16-06-001-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 | 2481.38 | 45.11 | 2054.21 | 2481 | 382 | 45 | 2054
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 382.05 | 0.42
56 | 300-9050 | Водомеры | шт | 1 | 1556.78 |  | 1556.78 | 1557 |  |  | 1557
57 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 4 | 629.94 |  | 620.28 | 2520 | 39 |  | 2481
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 9.66
58 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 4.2 | 402.39 | 131.14 | 13.55 | 1690 | 1082 | 551 | 57
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 257.7
59 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 2 | 426.04 | 131.14 | 37.2 | 852 | 515 | 262 | 74
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 257.7
60 | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 3 | 81.41 |  | 9.16 | 244 | 217 |  | 27
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 72.25
61 | ТЕРр65-20-01 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг | 100 радиаторов | 0.1 | 12443.54 | 223.73 | 1287.84 | 1244 | 1093 | 22 | 129
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 10931.96 | 19.91 |  |  |  | 2
62 | 300-9354 | Ниппеля радиаторные | шт | 20 | 15.35 |  | 15.35 | 307 |  |  | 307
63 | 300-9353 | Пробки радиаторные | шт | 4 | 17.47 |  | 17.47 | 70 |  |  | 70
64 | 300-9352 | Секции радиаторные | шт | 10 | 190.68 |  | 190.68 | 1907 |  |  | 1907
65 | ТЕРр65-15-06 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.25 | 8018.41 | 423.46 | 191.68 | 2005 | 1851 | 106 | 48
| ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76 | Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*5,49; ЭМ*2,92; МАТ*2,76) |  |  | 7403.27 | 5.36 |  |  |  | 1
66 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт | 12 | 55.9 |  | 55.9 | 671 |  |  | 671
67 | 300-9905 | Многослойные металлополимерные трубы | м | 23.95 | 42.85 |  | 42.85 | 1026 |  |  | 1026
Итого прямые затраты по разделу 3 | [7 empty] | 39763 | 20100 | 1006 | 18656
3
Ремонтные работы | [7 empty] | 30419 | 17865 | 148 | 12406
3
ИТОГО | [7 empty] | 30419 | 17865 | 148 | 12406
3
Итого материалы | [7 empty] | 12406 |  |  | 12406
Итого маш. и мех-мы | [7 empty] | 148 |  | 148
Итого ФОТ | [7 empty] | 17868 | 17865
3
Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 17 868,00) | [7 empty] | 10006
Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 17 868,00) | [7 empty] | 8041
ИТОГО Ремонтные работы | [7 empty] | 48466
Сантехнические работы | [7 empty] | 9344 | 2235 | 858 | 6250
ИТОГО | [7 empty] | 9344 | 2235 | 858 | 6250
Итого материалы | [7 empty] | 6250 |  |  | 6250
Итого маш. и мех-мы | [7 empty] | 858 |  | 858
Итого ФОТ | [7 empty] | 2235 | 2235
Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 2 235,00) | [7 empty] | 1252
Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 2 235,00) | [7 empty] | 1006
ИТОГО Сантехнические работы | [7 empty] | 11601
ИТОГО | [7 empty] | 39763 | 20100 | 1006 | 18656
3
Итого материалы | [7 empty] | 18656 |  |  | 18656
Итого маш. и мех-мы | [7 empty] | 1006 |  | 1006
Итого ФОТ | [7 empty] | 20103 | 20100
3
Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 20 103,00) | [7 empty] | 11258
Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 20 103,00) | [7 empty] | 9046
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | [7 empty] | 60067
в т.ч. Строительные работы | [7 empty] | 60067
в т.ч. Монтажные работы
в т.ч. Оборудование
в т.ч. Прочие затраты
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете | [7 empty] | 86594 | 36182 | 5032 | 45382
83
Ремонтные работы | [7 empty] | 50772 | 24958 | 443 | 25372
11
ИТОГО | [7 empty] | 50772 | 24958 | 443 | 25372
11
Итого материалы | [7 empty] | 25372 |  |  | 25372
Итого маш. и мех-мы | [7 empty] | 443 |  | 443
Итого ФОТ | [7 empty] | 24969 | 24958
11
Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 24 969,00) | [7 empty] | 13983
Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 24 969,00) | [7 empty] | 11236
ИТОГО Ремонтные работы | [7 empty] | 75991
Сантехнические работы | [7 empty] | 35822 | 11224 | 4589 | 20010
72
ИТОГО | [7 empty] | 35822 | 11224 | 4589 | 20010
72
Итого материалы | [7 empty] | 20010 |  |  | 20010
Итого маш. и мех-мы | [7 empty] | 4589 |  | 4589
Итого ФОТ | [7 empty] | 11296 | 11224
72
Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 11 296,00) | [7 empty] | 6326
Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 11 296,00) | [7 empty] | 5083
ИТОГО Сантехнические работы | [7 empty] | 47231
ИТОГО | [7 empty] | 86594 | 36182 | 5032 | 45382
83
Итого материалы | [7 empty] | 45382 |  |  | 45382
Итого маш. и мех-мы | [7 empty] | 5032 |  | 5032
Итого ФОТ | [7 empty] | 36265 | 36182
83
Накладные расходы 56,00% ФОТ (от 36 265,00) | [7 empty] | 20308
Сметная прибыль 45,00% ФОТ (от 36 265,00) | [7 empty] | 16319
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [7 empty] | 123222
в т.ч. Строительные работы | [7 empty] | 123222
в т.ч. Монтажные работы
в т.ч. Оборудование
в т.ч. Прочие затраты
НДС материалы 45382*0,18 | [7 empty] | 8169
НДС эксплуатация машин (5032-83)*0,18 | [7 empty] | 891
НДС накладные расходы 20308*0,183*0,18 | [7 empty] | 669
НДС сметная прибыль 16319*0,15*0,18 | [7 empty] | 441
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [7 empty] | 133392
Составил
Проверил