| ЗАКАЗЧИК: МОУ СОШ №61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на восстановительный ремонт наружного освещения в МОУ СОШ №61. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Микрорайон 30, д.17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля ЗП=60,54 ЭММ=0,34 ЗПм=0,09 | 100 м | 0,1 | 60,88 |  | 0,34 |  | 0 | 6,088 | 6,054 | 0,034 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 60,54 |  | 0,09 |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,05 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 112,182 | 24,8715 | 87,3105 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 8,138 |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость (руб) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  |  |  | общая |  |
| 1 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 7,14 |  |  | 43,42 |  |  |  |  | 390,62 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 4,8 |  |  | 51,12 |  |  |  |  | 309,17 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,033 |  |  | 134,65 |  |  |  |  | 5,33 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,033 |  |  | 95,53 |  |  |  |  | 3,78 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 4,74 |  |  | 31,14 |  |  |  |  | 177,12 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 0,81 |  |  | 8,1 |  |  |  |  | 7,87 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 1,452 |  |  | 2,08 |  |  |  |  | 3,62 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,74 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 0,54 |  |  | 559,14 |  |  |  |  | 301,94 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 5,4 |  |  | 2,32 |  |  |  |  | 12,53 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 2,01 |  |  | 132,26 |  |  |  |  | 265,84 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 0,3 |  |  | 41,89 |  |  |  |  | 12,57 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,00063 |  |  | 39956,8 |  |  |  |  | 25,17 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 0,288 |  |  | 48 |  |  |  |  | 13,82 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,06 |  |  | 74,75 |  |  |  |  | 4,49 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 4,02 |  |  | 8 |  |  |  |  | 32,16 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 4,02 |  |  | 12 |  |  |  |  | 48,24 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716,75 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 24 |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  | 153,60 |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 6 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  | 28,80 |  |
|  |  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 3 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 40 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  | 68,00 |  |
|  |  | Муфты для ПВХ труб | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  | 16,80 |  |
| 2 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 2,358 |  |  | 43,42 |  |  |  |  | 129,00 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,024 |  |  | 51,12 |  |  |  |  | 1,55 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,012 |  |  | 134,65 |  |  |  |  | 1,94 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,05 |  |  | 0,015 |  |  | 95,53 |  |  |  |  | 1,72 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,000315 |  |  | 4623 |  |  |  |  | 1,46 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 3,66 |  |  | 2,32 |  |  |  |  | 8,49 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,096 |  |  | 173,53 |  |  |  |  | 16,66 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,093 |  |  | 1840 |  |  |  |  | 171,12 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,015 |  |  | 7086 |  |  |  |  | 106,29 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 0,24 |  |  | 37,7 |  |  |  |  | 9,05 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0006 |  |  | 291,6 |  |  |  |  | 0,17 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,006 |  |  | 25 |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,39 |  |
|  |  | Кабель АВВГ 3*4 | м | 20 |  |  |  |  |  | 7,73 |  |  |  |  | 154,60 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*4 | м | 10 |  |  |  |  |  | 46,00 |  |  |  |  | 460,00 |  |
| 3 | 08-02-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 5,61 |  |  | 3,366 |  |  | 43,42 |  |  |  |  | 184,15 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,16 |  |  | 0,096 |  |  | 51,12 |  |  |  |  | 6,18 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,048 |  |  | 134,65 |  |  |  |  | 7,76 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,048 |  |  | 95,53 |  |  |  |  | 5,50 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,26 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00116 |  |  | 0,000696 |  |  | 4623 |  |  |  |  | 3,22 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 7,32 |  |  | 2,32 |  |  |  |  | 16,98 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,192 |  |  | 173,53 |  |  |  |  | 33,32 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,186 |  |  | 1840 |  |  |  |  | 342,24 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0012 |  |  | 291,6 |  |  |  |  | 0,35 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,012 |  |  | 25 |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,41 |  |
|  |  | Кабель АВВГ 3*4 | м | 60 |  |  |  |  |  | 7,73 |  |  |  |  | 463,80 |  |
| 4 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 6,24 |  |  | 43,95 |  |  |  |  | 329,10 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,016 |  |  | 51,12 |  |  |  |  | 0,98 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,008 |  |  | 134,65 |  |  |  |  | 1,29 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,008 |  |  | 95,53 |  |  |  |  | 0,92 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,16 |  |  | 1,95 |  |  |  |  | 0,37 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,52 |  |  | 8,1 |  |  |  |  | 5,05 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,64 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,08 |  |  | 74,75 |  |  |  |  | 5,98 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,012 |  |  | 0,048 |  |  | 120 |  |  |  |  | 5,76 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,004 |  |  | 42 |  |  |  |  | 0,17 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,004 |  |  | 34 |  |  |  |  | 0,14 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,006 |  |  | 0,024 |  |  | 36 |  |  |  |  | 0,86 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  |  | 0,024 |  |  | 24 |  |  |  |  | 0,58 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,036 |  |  | 0,144 |  |  | 25 |  |  |  |  | 3,60 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 24,4 |  |  | 15 |  |  |  |  | 366,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,196 |  |  | 21 |  |  |  |  | 4,12 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,001 |  |  | 0,004 |  |  | 18000 |  |  |  |  | 72,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,28 |  |  | 48 |  |  |  |  | 13,44 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,056 |  |  | 200 |  |  |  |  | 11,20 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 4 |  |  | 15 |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 4,88 |  |  | 8 |  |  |  |  | 39,04 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 4,88 |  |  | 12 |  |  |  |  | 58,56 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641,44 |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 3 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 84,00 |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 78,00 |  |
| 5 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 4,66 |  |  | 43,42 |  |  |  |  | 242,80 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,006 |  |  | 51,12 |  |  |  |  | 0,37 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,003 |  |  | 134,65 |  |  |  |  | 0,48 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,003 |  |  | 95,53 |  |  |  |  | 0,34 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 0,0768 |  |  | 1,95 |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 2,04 |  |  | 18 |  |  |  |  | 36,72 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,204 |  |  | 200 |  |  |  |  | 40,80 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 0,204 |  |  | 15 |  |  |  |  | 3,06 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,58 |  |
|  |  | Провод ПВ1 (1*4) | м | 10 |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  | 127,00 |  |
| 6 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 6,552 |  |  | 45,81 |  |  |  |  | 360,18 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,0078 |  |  | 51,12 |  |  |  |  | 0,48 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0039 |  |  | 134,65 |  |  |  |  | 0,63 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0039 |  |  | 95,53 |  |  |  |  | 0,45 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 39,78 |  |  | 15 |  |  |  |  | 596,70 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,078 |  |  | 173,53 |  |  |  |  | 13,54 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,0078 |  |  | 42 |  |  |  |  | 0,33 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,0039 |  |  | 34 |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,000039 |  |  | 36 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,039 |  |  | 24 |  |  |  |  | 0,94 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,039 |  |  | 120 |  |  |  |  | 4,68 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,039 |  |  | 140 |  |  |  |  | 5,46 |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,3978 |  |  | 48,02 |  |  |  |  | 19,10 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,0312 |  |  | 173 |  |  |  |  | 5,40 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646,27 |  |
| 7 | 08-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобками | 100 м |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 51,6 |  |  | 61,92 |  |  | 43,42 |  |  |  |  | 3387,59 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 25,2 |  |  | 30,24 |  |  | 51,12 |  |  |  |  | 1947,79 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,25 |  |  | 0,3 |  |  | 134,65 |  |  |  |  | 48,47 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,25 |  |  | 0,3 |  |  | 95,53 |  |  |  |  | 34,39 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 24,7 |  |  | 29,64 |  |  | 31,14 |  |  |  |  | 1107,59 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,156 |  |  | 8,1 |  |  |  |  | 1,52 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 6,03 |  |  | 7,236 |  |  | 2,08 |  |  |  |  | 18,06 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1190,45 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,41 |  |  | 0,492 |  |  | 291,6 |  |  |  |  | 143,47 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,03 |  |  | 0,036 |  |  | 120 |  |  |  |  | 4,32 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 |  |  | 0,002448 |  |  | 140 |  |  |  |  | 0,34 |  |
|  | 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 16,5 |  |  | 19,8 |  |  | 36 |  |  |  |  | 712,80 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 4,5 |  |  | 5,4 |  |  | 8 |  |  |  |  | 43,20 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 4,5 |  |  | 5,4 |  |  | 12 |  |  |  |  | 64,80 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,4 |  |  | 0,48 |  |  | 25 |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968,93 |  |
|  |  | Кабель АВВГ 3*4 | м | 120 |  |  |  |  |  | 7,73 |  |  |  |  | 927,60 |  |
| 8 | 08-03-595-2 | Светильники с ртутными лампами | 100 шт. |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 291 |  |  | 29,1 |  |  | 45,81 |  |  |  |  | 1679,67 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 100 |  |  | 10 |  |  | 51,12 |  |  |  |  | 644,11 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,73 |  |  | 0,173 |  |  | 134,65 |  |  |  |  | 27,95 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,73 |  |  | 0,173 |  |  | 95,53 |  |  |  |  | 19,83 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 96,9 |  |  | 9,69 |  |  | 31,14 |  |  |  |  | 362,10 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,88 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,11 |  |  | 0,011 |  |  | 173,53 |  |  |  |  | 1,91 |  |
|  | 500-9001 | Провод | м | 248 |  |  | 24,8 |  |  | 7,2 |  |  |  |  | 178,56 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 10,2 |  |  | 15 |  |  |  |  | 153,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,87 |  |  | 0,187 |  |  | 21 |  |  |  |  | 3,93 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,204 |  |  | 7086 |  |  |  |  | 1445,54 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 2,04 |  |  | 0,204 |  |  | 37,7 |  |  |  |  | 7,69 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1790,63 |  |
|  |  | Светильник РКУ 06-400 (со стеклом) | шт. | 10 |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 16000,00 |  |
|  |  | Лампа ртутная | шт. | 10 |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  | 1130,00 |  |
|  |  | Кронштейны для светильников | шт. | 10 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  | 980,00 |  |
| 9 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 2,37 |  |  | 45,81 |  |  |  |  | 130,28 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,36 |  |  | 51,12 |  |  |  |  | 22,08 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 370,08 |  |  |  |  | 31,09 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 259,62 |  |  |  |  | 21,81 |  |
|  | к=1,2 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 187,82 |  |  |  |  | 49,58 |  |
|  | к=1,2 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 151,13 |  |  |  |  | 39,90 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 0,71 |  |  | 15,45 |  |  |  |  | 13,16 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,54 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 48 |  |  |  |  | 4,80 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 21 |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 25 |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,40 |  |
|  |  | Щит электрический ЩРН-12 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 315,2 |  |  |  |  | 315,20 |  |
|  |  | Шина земля 130 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 42,5 |  |  |  |  | 42,50 |  |
|  |  | Шина N | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 44,00 |  |
| 10 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 26,48 |  |  | 43,42 |  |  |  |  | 1448,70 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,016 |  |  | 51,12 |  |  |  |  | 1,03 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,016 |  |  | 134,65 |  |  |  |  | 2,59 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,016 |  |  | 95,53 |  |  |  |  | 1,83 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,32 |  |  | 1,95 |  |  |  |  | 0,75 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 2 |  |  | 8,1 |  |  |  |  | 19,44 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,61 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,248 |  |  | 291,6 |  |  |  |  | 72,32 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,32 |  |  | 173,53 |  |  |  |  | 55,53 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,032 |  |  | 42 |  |  |  |  | 1,34 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,016 |  |  | 34 |  |  |  |  | 0,54 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,16 |  |  | 36 |  |  |  |  | 5,76 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,16 |  |  | 24 |  |  |  |  | 3,84 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,24 |  |  | 25 |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 1,6 |  |  | 48,02 |  |  |  |  | 76,83 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,392 |  |  | 21 |  |  |  |  | 8,23 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,016 |  |  | 18000 |  |  |  |  | 288,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,56 |  |  | 48 |  |  |  |  | 26,88 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,112 |  |  | 200 |  |  |  |  | 22,40 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 9,76 |  |  | 8 |  |  |  |  | 78,08 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 9,76 |  |  | 12 |  |  |  |  | 117,12 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 882,88 |  |
|  |  | Коробка ответвительная | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 43,5 |  |  |  |  | 348,00 |  |
|  |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 64,00 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 3 |  |  | 59,75 |  |  |  |  | 86,04 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 0,4 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 4 |  |  | 59,75 |  |  |  |  | 430,2 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 1,5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 0,05 |  |  | 59,75 |  |  |  |  | 57,36 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 16 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 3 |  |  | 59,75 |  |  |  |  | 430,2 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  |  |  | 0,05 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2933,75 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  |  |  | 46,63 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  |  |  | 34,69 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8282,10 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  |  |  | 142,51 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1003,80 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  |  |  | 260,29 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  |  |  | 5974,48 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6234,77 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,02 |  |  |  |  | 0 |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6444,68 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6444,68 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21509,90 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  | 1075,50 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44727,96 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  |  |  | 27,76 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 22,58 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  |  |  | 10015,76 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 7290,31 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  |  |  | 195,58 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  | 132,40 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  |  |  | 613,32 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 401,52 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63427,18 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  | 1268,54 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64695,73 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11645,23 |  |
| Проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9600,00 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85941 |  |
| Обоснование коэфициентов(влияние условий производства работ ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К= 1,0 - МДС81-35.2004, Прил.1 Т.3 п.1(в существующих зданиях - ремонтно-строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.2 п.1(в существующих зданиях - монтажные работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.4 п.1(в существующих зданиях - пусконаладочн. работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,05-- ГЭСНм-2001,ТЧ-п.6(при высоте свыше 2 м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: *-определяется по отдельному сметному расчету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |