ПРОТОКОЛ

заседания котировочной комиссии

управления капитального строительства администрации г. Иваново

г. Иваново

№3                                                                                                            «5  » октября 2006 г.

- Наименование предмета закупки: "Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ливневого коллектора  по  ул. Земляная»

- Состав конкурсной комиссии.

На заседании котировочной комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для управления капитального строительства администрации г.  Иваново присутствовали:

| - Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ратушный А.А. | - – | - зам. начальника управления |
| - Члены комиссии: |  |  |
| - Бухарова А.Г. | - – | - главный специалист управления |
| - Тимофеев В.А. | - – | - главный специалист управления |
| - Теленкова Р.М. | - – | - ведущий специалист управления |
| - Устинова Е.А. | - - | - ведущий специалист управления |

- Сведения о заказчике:

| Заказчик | Управление капитального строительства администрации г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес | 153000, г .Иваново, пл.Революции, д.4 к.24,25, тел.факс41-60-98 |
| Адрес электронной почты | www. ivgoradm. ru |
| Источник финансирования заказа | Местный бюджет |

- Условия контракта:

  - Максимальная цена контракта 200000 рублей.

  - Проектно-сметные работы выполнить в соответствии с техническим заданием, действующих норм и правил.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ливневого коллектора по ул. Земляная.

Характеристика проектно-сметных работ:

- Запроектировать перекладку участка существующего аварийного дождевого коллектора  800 мм по ул. Земляной (от  смотрового колодца дождевого коллектора до существующей камеры на дождевом коллекторе сзади дома №138 по пр. Ленина).

- Выполнить топографическую съемку и уточнить отметки существующего  дождевого коллектора.

- В мокрых грунтах под колодцы смотровые, а также под трубы предусмотреть устройство прочных оснований..

- Учесть благоустройство территории после проведения земляных работ.

- Разработать раздел «Охрана окружающей среды».

- По окончании проектирования представить в МУП ДЭУ проектно-техническую документацию на согласование.

- Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями.

- Получить положительные заключения по ПСД во всех государственных надзорных организациях.

- Процедура   рассмотрения   котировочных   заявок   проводилась  комиссией

05.10.2006г. в 16:00 часов по адресу: г.  Иваново, пл. Революции, 4, ком. 25.

- Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте:

www. ivgoradm. ru  в сети Интернет 28.09.2006г.

- На процедуру рассмотрения котировочных заявок представлены следующие заявки:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника размещения заказа | Организационно-правовая форма | Юридический адрес (для юридического лица), место жительства (для физического лица) | Почтовый адрес | Номер контактного телефона | Стоимость выполнения работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОГУП «Ивановодор- проект» | Областное Государственное унитарное предприятие | 153013, г.Иваново, ул.Куконковых, д.139 | 153013, г.Иваново, ул.Куконко-вых, д.139 | (4932) 56-17-51 | 200 000,0 |
| 2. | ООО МП«Архитектур-ная мастерская Дрязгов и К0» | Общество с ограничен-ной ответствен-ностью | 153000, г.Иваново, ул.Степанова, д.16 | 153000, г.Иваново, ул.Степанова, д.16 | (4932) 32-80-33 | 199 700,0 |

- Комиссия рассмотрела представленные котировочные заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла решение:

8.1.Признать ООО  МП "Архитектурная мастерская Дрязгов и Ко» победителем в проведении запроса котировок и предоставить право заключения муниципального контракта по выполнению: "Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ливневого коллектора по ул. Земляная» на сумму 199 700,0 (Сто девяносто девять тысяч семьсот) рублей, 00 коп. (из городского бюджета), как предложившему наименьшую цену.

8.2.Отклонить котировочную заявку ОГУП "Ивановодорпроект", как предложившему более высокую стоимость выполнения работ.

- Настоящий протокол размещается на официальном сайте www.ivgoradm.ru

- Подписи:

- Председатель комиссии:                                                        Ратушный А.А.

- Члены комиссии:                                                                    Бухарова А.Г.

- Тимофеев В.А.

- Теленкова Р.М.

- Устинова Е.А.