Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата «29 »   сентября2006 г.                                                                _

| Заказчик | Администрация города Иванова |
| --- | --- |
| Адрес | 153000, г.Иваново, пл.Революции, 6 |
| Адрес электронной почты | aho@ivgoradm.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров |
| --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт туалетов в Администрации города Иваново - Демонтажные работы. Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток 38 м2. Разборка покрытий полов из керамических плиток 12,5 м2. Очистка вручную поверхности потолка от побелки 37 м2. Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин 2 шт. Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров 2 шт. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 9,8 м2. Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:до 50 см2 - 2 м. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с:отбивкой штукатурки откосов 4 коробки. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм – 9,8 м. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм – 4м. Смена выключателей- 4 шт. Выключатели – 4 шт. Смена розеток – 4 шт. Штепсельные розетки – 4 шт. Смена светильников с люминесцентными лампами- 4 шт. Светильники с люминесцентными лампами- 4 шт. - Монтажные работы. Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным- 2 комплекта. Санитарные приборы – 2 комплекта. Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды – 2 комплекта. Санитарные приборы – 2 комплекта. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм – 9,8 м. Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам – 2 шт. Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам – 6 шт. Крепления – 8 шт. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100мм- 4 м. Крепления 2 шт. Устройство перегородок из ГВЛ – 16,2 м2. Листы ГВЛ - 34,02 м2. Гладка облицовка стен, столбов, пилястр и откосов ,без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону – 64 м2. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые – 64м2. Плитка стеновая – 64 м2. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий – 3 шт. Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги – 10,6 м2. Плиты потолочные – 10,6 м2. Устройство деревянных дверных блоков - 6,72 м2. Блоки дверные – 6,72 м2. Скобяные изделия - 4 комплекта. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных – 12,6 м2. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм – 2,5 м2. Гофра – 1 шт. |

| Место выполнения работ | Администрация г.Иваново |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | 15 дней |
| Максимальная цена контракта | 120616,34 руб. |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г.Иваново, пл.Революции, 6, к.25 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 04.10.2006. 10-00 час |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | По контракту |
| Срок подписания победителем контракта со дня подписания протокола и рассмотрения И оценки котировочных заявок | 10 дней |
| Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, Предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок | Копия лицензии на осуществление ремонтных работ, копия свидетельства о внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц |

Приложение

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

| Место выполненных работ |  |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ |  |
| Цена выполненных работ |  |
| Срок и условия оплаты выполненных работ |  |

__________________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)