| Заказчик: Управление образования г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на электромонтажные работы по реконструкции электрических сетей ДОУ№92, в связи с ликвидацией газового оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (г.Иваново пер.Конспиративный,21 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.Ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001) и строительные работы (ТЕР-2001-46). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0,25 | 1771,88 |  | 1422,23 |  | 0 | 442,97 | 87,4125 | 355,5575 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 349,65 |  | 92,6 |  |  |  |  | 23,15 |  |  |
| 2 | ТЕР46-03-008-2 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 | 0,025 | 1531,28 |  | 1181,83 |  | 0 | 38,282 | 8,73625 | 29,54575 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 349,45 |  | 76,95 |  |  |  |  | 1,92375 |  |  |
| 3 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,18 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 403,8552 | 89,5374 | 314,3178 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 29,2968 |  |  |
| 4 | ТЕРр67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах ЗП=110,81 ЭММ=4,44 ЗПм=0,63 | 100 м | 0,44 | 118,45 |  | 4,44 |  | 3,2 | 52,118 | 48,7564 | 1,9536 |  | 1,408 |
|  |  |  |  |  | 110,81 |  | 0,63 |  |  |  |  | 0,2772 |  |  |
| 5 | ТЕРр67-2-2 | Демонтаж проводов из труб ЗП=19,41 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 м | 0,85 | 19,41 |  | 0 |  | 0 | 16,4985 | 16,4985 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 19,41 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| II.Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | 08-02-152-1 | Конструкции металлические кабельные | т |  |  |  | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 101 |  |  | 2,222 |  |  | 44,48 |  |  | 118,60 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 4,22 |  |  | 0,09284 |  |  | 51,12 |  |  | 5,70 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2,11 |  |  | 0,04642 |  |  | 134,65 |  |  | 7,50 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2,11 |  |  | 0,04642 |  |  | 95,53 |  |  | 5,32 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 27,5 |  |  | 0,605 |  |  | 8,1 |  |  | 5,88 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,70 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1305 | Цемент | т | 0,00912 |  |  | 0,00020064 |  |  | 1442 |  |  | 0,29 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 2,99 |  |  | 0,06578 |  |  | 48 |  |  | 3,16 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 1 |  |  | 0,022 |  |  | 18000 |  |  | 396,00 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 95,2 |  |  | 2,0944 |  |  | 12 |  |  | 25,13 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 95,2 |  |  | 2,0944 |  |  | 8 |  |  | 16,76 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,01117 |  |  | 0,00024574 |  |  | 21735,18 |  |  | 5,34 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,68 |  |
| 2 | 08-03-573-4 | (Демонтаж) Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 4,74 |  |  | 45,81 |  |  | 104,23 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,72 |  |  | 51,12 |  |  | 17,67 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 370,08 |  |  | 24,87 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 259,62 |  |  | 17,45 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 187,82 |  |  | 39,67 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 151,13 |  |  | 31,92 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 1,42 |  |  | 15,45 |  |  | 10,53 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,43 |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 9,48 |  |  | 45,81 |  |  | 521,13 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,36 |  |  | 1,44 |  |  | 51,12 |  |  | 88,34 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,28 |  |  | 370,08 |  |  | 124,35 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,28 |  |  | 259,62 |  |  | 87,23 |  |
|  | к=1,2 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,88 |  |  | 187,82 |  |  | 198,34 |  |
|  | к=1,2 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,88 |  |  | 151,13 |  |  | 159,59 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 2,84 |  |  | 15,45 |  |  | 52,65 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622,16 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,1 |  |  | 0,4 |  |  | 48 |  |  | 19,20 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |  |  | 0,4 |  |  | 21 |  |  | 8,40 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,08 |  |  | 25 |  |  | 2,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,60 |  |
|  |  | Щит электрический ЩРВ-48 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 799 |  |  | 1598,00 |  |
|  |  | Щит электрический ЩРН-36 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 532 |  |  | 532,00 |  |
|  |  | Щит электрический ЩРН-24 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 368,8 |  |  | 368,80 |  |
| 4 | 08-02-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям до 25 мм | 100м |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 30,8 |  |  | 26,18 |  |  | 43,42 |  |  | 1364,08 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 20,9 |  |  | 17,765 |  |  | 51,12 |  |  | 1089,78 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,47 |  |  | 0,3995 |  |  | 134,65 |  |  | 64,55 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,47 |  |  | 0,3995 |  |  | 95,53 |  |  | 45,80 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 20 |  |  | 17 |  |  | 31,14 |  |  | 635,26 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 6,42 |  |  | 5,457 |  |  | 8,1 |  |  | 53,04 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 6,18 |  |  | 5,253 |  |  | 2,08 |  |  | 13,11 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,76 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,03 |  |  | 0,0255 |  |  | 120 |  |  | 3,06 |  |
|  | 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,65 |  |  | 0,5525 |  |  | 300 |  |  | 165,75 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 4,1 |  |  | 3,485 |  |  | 132,26 |  |  | 460,93 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм | т | 0,0021 |  |  | 0,001785 |  |  | 39956,8 |  |  | 71,32 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,82 |  |  | 0,697 |  |  | 200 |  |  | 139,40 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие ПГС-50 | шт. | 8 |  |  | 6,8 |  |  | 15 |  |  | 102,00 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,08 |  |  | 0,068 |  |  | 7086 |  |  | 481,85 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,68 |  |  | 0,578 |  |  | 25 |  |  | 14,45 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 1,05 |  |  | 0,8925 |  |  | 48 |  |  | 42,84 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1,02 |  |  | 0,867 |  |  | 41,89 |  |  | 36,32 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517,92 |  |
|  |  | Труба стальная D20 | м | 45 |  |  |  |  |  | 39,2 |  |  | 1764,00 |  |
|  |  | Труба стальная D25 | м | 40 |  |  |  |  |  | 55,6 |  |  | 2224,00 |  |
|  |  | Контрогайка 1 " | шт. | 18 |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  | 117,00 |  |
|  |  | Контрогайка 3/4 " | шт. | 16 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 80,00 |  |
|  |  | Муфта 1 дюйм | м | 7 |  |  |  |  |  | 13,2 |  |  | 92,40 |  |
|  |  | Муфта 3/4 дюйма | м | 9 |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  | 91,80 |  |
| 5 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 66,2 |  |  | 43,42 |  |  | 3621,75 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,04 |  |  | 51,12 |  |  | 2,58 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,04 |  |  | 134,65 |  |  | 6,46 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,04 |  |  | 95,53 |  |  | 4,59 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,8 |  |  | 1,95 |  |  | 1,87 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 5 |  |  | 8,1 |  |  | 48,60 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,52 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,62 |  |  | 291,6 |  |  | 180,79 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,8 |  |  | 173,53 |  |  | 138,82 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,08 |  |  | 42 |  |  | 3,36 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,04 |  |  | 34 |  |  | 1,36 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,4 |  |  | 36 |  |  | 14,40 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,4 |  |  | 24 |  |  | 9,60 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,6 |  |  | 25 |  |  | 15,00 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 4 |  |  | 48,02 |  |  | 192,08 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,98 |  |  | 21 |  |  | 20,58 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,04 |  |  | 18000 |  |  | 720,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,4 |  |  | 48 |  |  | 67,20 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,28 |  |  | 200 |  |  | 56,00 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 300,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 24,4 |  |  | 8 |  |  | 195,20 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 24,4 |  |  | 12 |  |  | 292,80 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2207,20 |  |
|  |  | Коробка ответвительная 85*85 с г/в | шт. | 12 |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 216,00 |  |
|  |  | Коробка У994 | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 384,00 |  |
|  |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 27 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 229,50 |  |
| 6 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 49,92 |  |  | 43,95 |  |  | 2632,78 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,128 |  |  | 51,12 |  |  | 7,85 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,064 |  |  | 134,65 |  |  | 10,34 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,064 |  |  | 95,53 |  |  | 7,34 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 1,28 |  |  | 1,95 |  |  | 3,00 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 4,16 |  |  | 8,1 |  |  | 40,44 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,11 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,64 |  |  | 291,6 |  |  | 186,62 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,012 |  |  | 0,384 |  |  | 173,53 |  |  | 66,64 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,032 |  |  | 42 |  |  | 1,34 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,032 |  |  | 34 |  |  | 1,09 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,006 |  |  | 0,192 |  |  | 36 |  |  | 6,91 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  |  | 0,192 |  |  | 24 |  |  | 4,61 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,036 |  |  | 1,152 |  |  | 25 |  |  | 28,80 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 195,2 |  |  | 15 |  |  | 2928,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 1,568 |  |  | 21 |  |  | 32,93 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,001 |  |  | 0,032 |  |  | 18000 |  |  | 576,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 2,24 |  |  | 48 |  |  | 107,52 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,448 |  |  | 200 |  |  | 89,60 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 32 |  |  | 15 |  |  | 480,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 39,04 |  |  | 8 |  |  | 312,32 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 39,04 |  |  | 12 |  |  | 468,48 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5290,86 |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 32 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 896,00 |  |
| 7 | 08-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до100 А | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 2,32 |  |  | 13,92 |  |  | 43,95 |  |  | 734,14 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,01 |  |  | 0,06 |  |  | 51,12 |  |  | 3,68 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,03 |  |  | 134,65 |  |  | 4,85 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,03 |  |  | 95,53 |  |  | 3,44 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,24 |  |  | 1,95 |  |  | 0,56 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,2 |  |  | 1,2 |  |  | 12,95 |  |  | 18,65 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,78 |  |  | 8,1 |  |  | 7,58 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,08 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,12 |  |  | 291,6 |  |  | 34,99 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,036 |  |  | 0,216 |  |  | 173,53 |  |  | 37,48 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,024 |  |  | 42 |  |  | 1,01 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,012 |  |  | 34 |  |  | 0,41 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,014 |  |  | 0,084 |  |  | 36 |  |  | 3,02 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,009 |  |  | 0,054 |  |  | 24 |  |  | 1,30 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,047 |  |  | 0,282 |  |  | 25 |  |  | 7,05 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 36,6 |  |  | 15 |  |  | 549,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,38 |  |  | 2,28 |  |  | 21 |  |  | 47,88 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,012 |  |  | 18000 |  |  | 216,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,42 |  |  | 48 |  |  | 20,16 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,084 |  |  | 200 |  |  | 16,80 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 90,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 7,32 |  |  | 8 |  |  | 58,56 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 7,32 |  |  | 12 |  |  | 87,84 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1171,50 |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 340 |  |  | 2040,00 |  |
|  |  | Бокс эл.технический 4-х местный | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 34 |  |  | 68,00 |  |
| 8 | 08-03-600-2 | Монтаж электросчетчиков трехфазных | шт. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 0,87 |  |  | 0,87 |  |  | 45,81 |  |  | 53,80 |  |
|  | к=1,35 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 51,12 |  |  | 1,38 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 134,65 |  |  | 1,82 |  |
|  | к=1,35 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 95,53 |  |  | 1,29 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0,00003 |  |  | 0,00003 |  |  | 31500 |  |  | 0,95 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |
|  |  | Счетчик электрический Меркурий230 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 3700 |  |  | 3700,00 |  |
| 9 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 1,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 44,744 |  |  | 43,42 |  |  | 2331,34 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 30,08 |  |  | 51,12 |  |  | 1845,23 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,2068 |  |  | 134,65 |  |  | 33,41 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,2068 |  |  | 95,53 |  |  | 23,71 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 29,704 |  |  | 31,14 |  |  | 1109,98 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 5,076 |  |  | 8,1 |  |  | 49,34 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 9,0992 |  |  | 2,08 |  |  | 22,71 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1239,15 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 3,384 |  |  | 559,14 |  |  | 1892,13 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 33,84 |  |  | 2,32 |  |  | 78,51 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 12,596 |  |  | 132,26 |  |  | 1665,95 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 1,88 |  |  | 41,89 |  |  | 78,75 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,003948 |  |  | 39956,8 |  |  | 157,75 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 1,8048 |  |  | 48 |  |  | 86,63 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,376 |  |  | 74,75 |  |  | 28,11 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 25,192 |  |  | 8 |  |  | 201,54 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 25,192 |  |  | 12 |  |  | 302,30 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4491,66 |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 48 |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  | 187,20 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 140 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 952,00 |  |
|  |  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 18 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  | 136,80 |  |
|  |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 155 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  | 263,50 |  |
|  |  | Муфты для ПВХ труб | шт. | 17 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 71,40 |  |
| 10 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарным сечением до 16 мм2 | 100м |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 12,576 |  |  | 43,42 |  |  | 688,02 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,128 |  |  | 51,12 |  |  | 8,24 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,064 |  |  | 134,65 |  |  | 10,34 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,05 |  |  | 0,08 |  |  | 95,53 |  |  | 9,17 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,51 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,00168 |  |  | 4623 |  |  | 7,77 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 19,52 |  |  | 2,32 |  |  | 45,29 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,512 |  |  | 173,53 |  |  | 88,85 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,496 |  |  | 1840 |  |  | 912,64 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,08 |  |  | 7086 |  |  | 566,88 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 1,28 |  |  | 37,7 |  |  | 48,26 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0032 |  |  | 291,6 |  |  | 0,93 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,032 |  |  | 25 |  |  | 0,80 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1671,41 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 85 |  |  |  |  |  | 21,24 |  |  | 1805,40 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*1,5 | м | 75 |  |  |  |  |  | 25,45 |  |  | 1908,75 |  |
| 11 | 08-02-412-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы сечением до 35 мм2 | 100м |  |  |  | 1,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 11,2 |  |  | 12,656 |  |  | 43,42 |  |  | 659,43 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,16 |  |  | 0,1808 |  |  | 51,12 |  |  | 11,09 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,0904 |  |  | 134,65 |  |  | 14,61 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,0904 |  |  | 95,53 |  |  | 10,36 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,97 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00116 |  |  | 0,0013108 |  |  | 4623 |  |  | 6,06 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 13,786 |  |  | 2,32 |  |  | 31,98 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,3616 |  |  | 173,53 |  |  | 62,75 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,3503 |  |  | 1840 |  |  | 644,55 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,0565 |  |  | 7086 |  |  | 400,36 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 0,904 |  |  | 37,7 |  |  | 34,08 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,00226 |  |  | 291,6 |  |  | 0,66 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,0226 |  |  | 25 |  |  | 0,57 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1181,01 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*4 | м | 46 |  |  |  |  |  | 42,6 |  |  | 1959,60 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*6 | м | 32 |  |  |  |  |  | 73,14 |  |  | 2340,48 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*10 | м | 35 |  |  |  |  |  | 155,95 |  |  | 5458,25 |  |
| 12 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 47,532 |  |  | 43,42 |  |  | 2476,61 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,0612 |  |  | 51,12 |  |  | 3,75 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0306 |  |  | 134,65 |  |  | 4,94 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0306 |  |  | 95,53 |  |  | 3,51 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 0,78336 |  |  | 1,95 |  |  | 1,83 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,29 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 20,808 |  |  | 132,26 |  |  | 2752,07 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 2,0808 |  |  | 200 |  |  | 416,16 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 2,0808 |  |  | 15 |  |  | 31,21 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3199,44 |  |
|  |  | Провод ПВ1 25мм2 | м | 102 |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 6630,00 |  |
| 13 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 28,896 |  |  | 45,81 |  |  | 1588,47 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,0344 |  |  | 51,12 |  |  | 2,11 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0172 |  |  | 134,65 |  |  | 2,78 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0172 |  |  | 95,53 |  |  | 1,97 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 175,44 |  |  | 15 |  |  | 2631,60 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,344 |  |  | 173,53 |  |  | 59,69 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,0344 |  |  | 42 |  |  | 1,44 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,0172 |  |  | 34 |  |  | 0,58 |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,000172 |  |  | 36 |  |  | 0,01 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,172 |  |  | 24 |  |  | 4,13 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,172 |  |  | 120 |  |  | 20,64 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,172 |  |  | 140 |  |  | 24,08 |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 1,7544 |  |  | 48,02 |  |  | 84,25 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,1376 |  |  | 173 |  |  | 23,80 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2850,23 |  |
| 14 | 08-03-572-7 | Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 4,66 |  |  | 4,66 |  |  | 45,81 |  |  | 256,17 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,82 |  |  | 0,82 |  |  | 51,12 |  |  | 50,30 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,41 |  |  | 0,41 |  |  | 134,65 |  |  | 66,25 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,41 |  |  | 0,41 |  |  | 95,53 |  |  | 47,00 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 1,04 |  |  | 1,04 |  |  | 8,1 |  |  | 10,11 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,36 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  | 48 |  |  | 14,40 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  | 21 |  |  | 1,26 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  | 25 |  |  | 0,75 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,41 |  |
|  |  | ВРУ-4 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 21300 |  |  | 21300,00 |  |
| 15 | 08-02-471-1 | Заземлитель вертикальный | 10 шт. |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 10,7 |  |  | 5,35 |  |  | 43,42 |  |  | 232,30 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,38 |  |  | 0,19 |  |  | 51,12 |  |  | 9,71 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,19 |  |  | 0,095 |  |  | 134,65 |  |  | 12,79 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,19 |  |  | 0,095 |  |  | 95,53 |  |  | 9,08 |  |
|  | к=1 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 1,75 |  |  | 0,875 |  |  | 8,1 |  |  | 7,09 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,95 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1641 | Сталь угловая 50*50*5 мм | т | 0,116 |  |  | 0,058 |  |  | 20000 |  |  | 1160,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,65 |  |  | 0,325 |  |  | 48 |  |  | 15,60 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,002 |  |  | 0,001 |  |  | 21735,18 |  |  | 21,74 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1197,34 |  |
| 16 | 08-02-472-2 | Заземлитель горизонтальный | 100 м |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 16,6 |  |  | 4,98 |  |  | 43,42 |  |  | 216,23 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,44 |  |  | 0,132 |  |  | 51,12 |  |  | 6,75 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,066 |  |  | 134,65 |  |  | 8,89 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,066 |  |  | 95,53 |  |  | 6,30 |  |
|  | к=1 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 3,13 |  |  | 0,939 |  |  | 8,1 |  |  | 7,61 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,80 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0813 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,13 |  |  | 0,039 |  |  | 18000 |  |  | 702,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,9 |  |  | 0,27 |  |  | 48 |  |  | 12,96 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0037 |  |  | 0,00111 |  |  | 21735,18 |  |  | 24,13 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,09 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 35 |  |  | 59,75 |  |  | 1003,8 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 0,4 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 29 |  |  | 59,75 |  |  | 3118,95 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 1,5 |  |  | 43,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 0,44 |  |  | 59,75 |  |  | 504,768 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 16 |  |  | 7,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 35 |  |  | 59,75 |  |  | 5019 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 2 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНп-2001 1-11-010-2 | Измерение сопротивления растеканию тока контура | 1 измерение |  |  |  | 1 |  |  | 59,75 |  |  | 28,68 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3154,15 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 1,59 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 311,54 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17599,09 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 1063,98 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  | 373,91 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 9675,20 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  | 9570,72 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  | 2090,10 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11660,81 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,02 |  |  | 4,25216 |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 26011,27 |  |
| Итого по материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26015,52 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57414,88 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 2870,74 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126674,14 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 300,02 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 244,07 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 1422,29 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 962,87 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 18532,65 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 13489,61 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 5911,55 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 3870,08 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171407,28 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 3428,15 |  |
| НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31470,38 |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202877,65 |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46300,00 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249178 |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |