# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« 20 » октября 2006 г.

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова» |
| --- | --- |
| Адрес | Г.Иваново ул.Постышева, д.57/3 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | - бюджет |

| № | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. измере- ния | Кол-во поставляемых товаров, объём выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство системы вентиляции в кабинете флюорографии | 1. Монтаж приточной установки ALFA 800 E 2. Монтаж вентилятора массой до 0,025 т 3. Установка шумоглушителей 4. Монтаж клапанов воздушных 5. Монтаж наружных решёток 6. Установка решёток распределительных 7. Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. 100 м2 | 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 10,0 0,18 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поликлиника №3, г.Иваново, ул.Постышева, д.57/3 |
| --- | --- |
| Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 15.11.2006г. |
| Сведения о включённых (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость включён НДС |
| Максимальная цена контракта | 180,0 тыс.руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Иванова» Г.Иваново ул.Постышева, 57/3 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 25.10.06 до 16.00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата в течение 20 дней после подписания акта выполненных работ путём перечисления на расчётный счёт Аванс в размере 10% |
| Срок подписания победителем контракта | В течение 10 дней со дня подписания протокола |