Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« _27_»__октября___2006г.

| Заказчик | МУЗ « 1-я Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | Г.Иваново, ул.Парижской Коммуны,5 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования | бюджет |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ ,оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт электрооборудования и электропроводки в лаборатории 1-го корпуса МУЗ «1-я ГКБ» | Ремонтно- строительные работы: 1.Пробивка отверстий в кирпичных стенах Д до 25мм при толщине стен до 38 см 2. Пробивка в бетонных потолках толщиной до 100 мм отверстий площадью до 20см2 3.Демонтаж электропроводки 4.Демонтаж стальных труб,проложенных на скобах 5. Демонтаж проводов из труб 6.Демонтаж выключателей 7. Демонтаж розеток 8. Демонтаж светильников с лампами накаливания 9.Демонтаж светильников с люминесцентными лампами. Электромонтажные работы. 1.Заземляющие проводники 2.Выключатели установочные автоматические ( автоматы) на ток до 25 А 3.Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. 4.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями , масса щитка ,кг до 6 5.Трубы стальные по установленным конструкциям до 40 мм 6.Трубы винипластовые по установленным конструкциям 7.Затягивание проводов в проложенные трубыдо6мм2 8.Кабели до 35кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, кабель массой 1 м/кг 9.Пускатель магнитный общего назначения ,до40А 10.Посты управления кнопочные 11Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2,устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, кол-во зажимов до 10 12.Светильники с люминесцентными лампами 13.Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый. 14 Розетка штемпельная трехполюсная 15.Выключатель электрический. Испытания и измерения. 1.Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 2.Измерение полного сопротивления цепи фаза- нуль 3.Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами 4.Снятие характеристик выключателя автоматического | 100отв 100 отв 100м 100м 100м 100шт 100шт 100шт 100шт 100м Шт 100 жил Шт 100 м 100м 100 м 100 м Шт Шт Шт 100шт 100 шт 100шт 100 шт 1 линия 1 токоприем 100 точек 1 ед | 0,3 0,06 3,6 0,96 1,85 0,22 0,36 0,3 0,2 1,45 12 2,4 3 0,3 3,2 3,7 0,8 2 2 15 0,44 0,13 0,36 0,16 28 17 0,2 12 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница»: лаборатория 1 корпус |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4 квартал 2006г.(15.12.2006г.) |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | С учетом всех накладных расходов. Наличие проектно- сметной документации обязательно. Наличие лицензии на осуществление строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Наличие свидетельства о регистрации электролаборатории. |
| Максимальная цена контракта | 240000 рублей |
| Место подачи котировочных заявок | Г. Иваново, ул. Парижской Коммуны ,5 МУЗ «1- Городская клиническая больница» Административно- хозяйственная часть |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 03.11.2006 г. 10 часов 00 минут |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет, Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10-ти банковских дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ, на основании счета-фактуры в течении 30 ( тридцати) банковских дней с момента ее получения. |
| Срок подписания победителем контракта | В течении 10( десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Исполнитель Никитина Н.Н.

Т.305845

Котировочная заявка

«___»___________2006г.

| Наименование, место нахождения участника( для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства ( для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров ,выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Ед. изм | Кол-во поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена ед. продукции | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт электрооборудования и электропроводки в лаборатории МУЗ «1-я ГКБ» | Ремонтно- строительные работы: 1.Пробивка отверстий в кирпичных стенах Д до 25мм при толщине стен до 38 см 2. Пробивка в бетонных потолках толщиной до 100 мм отверстий площадью до 20см2 3.Демонтаж электропроводки 4.Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах 5. Демонтаж проводов из труб 6.Демонтаж выключателей 7. Демонтаж розеток 8. Демонтаж светильников с лампами накаливания 9.Демонтаж светильников с люминесцентными лампами. Электромонтажные работы: 1.Заземляющие проводники 2.Выключатели установочные автоматические ( автоматы) на ток до 25 А 3.Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. 4.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями , масса щитка ,кг до 6 5.Трубы стальные по установленным конструкциям до 40 мм 6.Трубы винипластовые по установленным конструкциям 7.Затягивание проводов в проложенные трубыдо6мм2 8.Кабели до 35кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, кабель массой 1 м/кг 9.Пускатель магнитный общего назначения ,до40А 10.Посты управления кнопочные 11Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2,устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, кол-во зажимов до 10 12.Светильники с люминесцентными лампами 13.Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый. 14 Розетка штемпельная трехполюсная 15.Выключатель электрический Испытания и измерения: 1.Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 2.Измерение полного сопротивления цепи фаза- нуль 3.Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами 4.Снятие характеристик выключателя автоматического Прямые затраты по смете ИТОГО по смете в ценах 2006г. |  | 100 отв 100 отв 100м 100м 100м 100шт 100шт 100шт 100шт 100м Шт 100 жил Шт 100 м 100м 100 м 100 м Шт Шт Шт 100шт 100 шт 100шт 100 шт 1 линия 1 токоприем 100 точек 1 ед | 0,3 0,06 3,6 0,96 1,85 0,22 0,36 0,3 0,2 1,45 12 2,4 3 0,3 3,2 3,7 0,8 2 2 15 0,44 0,13 0,36 0,16 28 17 0,2 12 |  |  |  |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» г. Иваново, ул Парижской Коммуны,5 |  |  |  |  |  |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  | 4 квартал 2006г.(15.12.2006г.) |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |  | (расходах на перевозку ,страхование, уплату таможенных пошлин налогов, сборов и др. обязательных платежей) Включены все накладные расходы |  |  |  |  |  |
| Срок и условия оплаты поставок товарок, выполнения работ, оказания услуг |  |  | Безналичный расчет, Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10-ти банковских дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ, на основании счета-фактуры в течении 30 ( тридцати) банковских дней с момента ее получения.. |  |  |  |  |  |

_____________________                                           ______________________

( подпись,печать)                                                                                                                  ( должность)