Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  27 октября 2006 г.

| Заказчик | МУП ЖХ № 4 |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, ул.2 Чайковского, 40 |
| Уполномоченный орган | Управление муниципального заказа администрации города Иванова |
| Адрес | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6 к.505, тел. 32-51-85 |
| Адрес электронной почты | mzakaz@ivgoradm.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| № Лота | Наименование выполняемых работ | Характеристики выполняемых работ | Единица измерения | Объем выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт шиферной кровли д.51 по ул. Собинова | - разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов; - смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм; - разборка слуховых окон прямоугольных односкатных; - устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам; - сборка фронтонов из строганых досок; - устройство слуховых окон; - смена негодных листов до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали оцинкованной; - смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м.; - смена обделок из листовой стали примыканий к дымовым трубам. | кв.м | 690 |
| 2 | Капитальный ремонт шиферной кровли д.29 по ул. Чайковского | - разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов; - смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм; - разборка слуховых окон прямоугольных односкатных; - устройство кровель из волнистых асбестоцементых листов унифицированного профиля по готовым прогонам; - сборка фронтонов из строганых досок; - устройство слуховых окон; - смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали оцинкованной над слуховыми окнами; - смена обделок из листовой стали шириной до 0,7 м.; - смена обделок из листовой стали примыканий к дымовым трубам. | кв.м | 415 |
| 3 | Капитальный ремонт шиферной кровли д.97 по ул. Шувандиной | - разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов; - смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм; -разборка слуховых окон прямоугольных односкатных; - устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам; - сборка фронтонов из строганых досок; - устройство слуховых окон; - смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали оцинкованной над слуховыми окнами; - смена обделок из листовой стали шириной до 0,7 м.; - смена обделок из листовой стали примыканий к дымовым трубам; | кв.м | 437 |
| 4 | Капитальный ремонт шиферной кровли д.47 по ул. Чайковского | - разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов; - устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам; -смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30мм; - ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов; - ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью; - обивка кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны лаза; - устройство карнизов; - смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м. | кв.м | 302 |

| Место выполнения работ | Капитальный ремонт шиферных кровель по улицам: Лот № 1. - ул. Собинова д. 51 Лот № 2. - ул. Чайковского д. 29 Лот № 3. - ул. Шувандиной д. 97 Лот № 4. - ул. Чайковского д. 47 |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | до 15.12.2006 г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах | Цена согласно сметы, имеющей заключение «Ивгосэкспертизы» |
| Максимальная цена контракта | Лот № 1. - ул. Собинова д. 51 - 227,39 тыс. руб. Лот № 2. - ул. Чайковского д. 29 - 130,495 тыс. руб. Лот № 3. - ул. Шувандиной д. 97 - 137,295 тыс. руб. Лот № 4. - ул. Чайковского д. 47 - 105,53 тыс. руб. |
| Срок предоставления гарантий качества выполненных работ | 3 года |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6 к.505,тел.32-51-85 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 02.11.2006 г. до 16 ч. 00 мин. |
| Срок оплаты выполненных работ | до 31.12.2006 г. |
| Срок подписания победителем контракта | 14.11.2006 |

Примечание:

1. Со сметами можно ознакомится в управлении муниципального заказа по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6 к.505.

2. В случае, если предложение о цене муниципального контракта более чем на 10 % ниже начальной цены контракта, к котировочной заявке необходимо приложить расчет по снижению стоимости (Форма 1).

3. Участник размещения заказа в дополнение к расчету по снижению стоимости работ вправе представить смету.

Приложение: 1) Форма котировочной заявки;

2) Расчет по снижению стоимости предложения о цене муниципального

контракта и обоснование снижения (Форма 1.).

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: ___________ 2006г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № Лота | Наименование выполняемых работ | Характеристики выполняемых работ | Единица измерения | Объем выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Место выполнения работ |  |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ |  |
| Максимальная цена контракта |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах |  |
| Срок предоставления гарантий качества выполненных работ |  |
| Срок оплаты выполненных работ |  |
| Срок подписания победителем контракта |  |

___________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)

### Приложение 2.

### Форма 1

### от «__»_________200_г

Расчет по снижению стоимости предложения о цене муниципального контракта и обоснование снижения

Лот № _____

Наименование участника_____________________________________________________

| № п/п | Разделы сметы, по которым происходит снижение | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Итого сумма уступки: |  |
|  | Предложение о цене муниципального контракта (начальная цена контракта – сумма уступки) |  |

Руководитель организации ____________________________________________________

М.П.

Примечание

- К расчету необходимо приложить документы, подтверждающие снижение стоимости предложения о цене контракта. В случае снижения стоимости за счет материалов необходимо указать  конкретные наименования материалов, которые будут использованы в работе.

- В случае обнаружения в расчете арифметических ошибок котировочная заявка отклоняется.