| Заказчик: Управление образования г.Иваново, ЦБ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |  |
| Объект: ЦБ №4, ул. Жиделева, д.19 |  |  |  |  |  |  | " ___ " __________________ 2006г. |  |  |  |  |  |  |
| Локальная ресурсная смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на монтаж охранно-пожарной и тревожной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: дог.№ ____ от "___ "____________ |  | 2006 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость ___________________________ |  | 140000 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда______________________ |  | 33289 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах : 4 кв. 2006г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСН-2001-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 46-03-001-01 | Сверление отверстий | 100отв. |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы-4,4) | чел.-час | 17,3 |  |  | 2,076 |  |  | 48,91 |  | 101,54 |  |
|  |  | Затраты труда машинистов работы | чел.-час | 16,41 |  |  | 1,9692 |  |  | 53,04 |  | 104,45 |  |
|  |  | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне | маш.-ч. | 16,4 |  |  | 1,968 |  |  | 56,00 |  | 110,21 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,0012 |  |  | 264,73 |  | 0,32 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,53 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1913 | Сверла победитовые до 20 мм. | шт. | 2,52 |  |  | 0,3024 |  |  | 56,00 |  | 16,93 |  |
|  | 411-0001 | Вода | куб.м. | 1,49 |  |  | 0,1788 |  |  | 12,00 |  | 2,15 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,08 |  |
| Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСНм - 2001г. №№ 8, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 10-08-003-06 | Блок питания | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,5) | чел.-час | 8 |  |  | 16 |  |  | 49,63 |  | 952,90 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,174 |  |  | 0,348 |  |  | 5,81 |  | 2,43 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,43 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00004 |  |  | 3000,00 |  | 0,12 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,4 |  |  | 0,8 |  |  | 10,00 |  | 8,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,038 |  |  | 0,076 |  |  | 173,00 |  | 13,15 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0038 |  |  | 0,0076 |  |  | 95,67 |  | 0,73 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
| 2.2 | 10-08-001-10 | Прибор на 1 луч | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 11 |  |  | 11 |  |  | 47,53 |  | 627,40 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  | 5,81 |  | 0,91 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  | 10,00 |  | 3,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 173,00 |  | 2,08 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0012 |  |  | 0,0012 |  |  | 95,67 |  | 0,11 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  | 3000,00 |  | 0,06 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,25 |  |
| 2.3 | 10-08-001-11 | Устройство промежуточное на 10 лучей | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,5) | чел.-час | 14 |  |  | 42 |  |  | 49,63 |  | 2501,35 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330026 | Дрели электрические | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,39 |  |  | 5,81 |  | 2,72 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,72 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00006 |  |  | 3000,00 |  | 0,18 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,3 |  |  | 0,9 |  |  | 10,00 |  | 9,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,04 |  |  | 0,12 |  |  | 173,00 |  | 20,76 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,004 |  |  | 0,012 |  |  | 95,67 |  | 1,15 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,09 |  |
| 2.4 | 10-04-100-09 | Аппаратура настенная | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,0) | чел.-час | 8 |  |  | 8 |  |  | 46,15 |  | 443,04 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,031 |  |  | 0,031 |  |  | 173,00 |  | 5,36 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг. | 0,026 |  |  | 0,026 |  |  | 173,53 |  | 4,51 |  |
|  | 101-2073 | Нитки суровые | кг. | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 34,00 |  | 0,20 |  |
|  | 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0,0373 |  |  | 0,0373 |  |  | 80,00 |  | 2,98 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,06 |  |
| 2.5 | 10-08-002-02 | Извещатель ПС | шт. |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 64 |  |  | 46,15 |  | 3544,32 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,16 |  |  | 5,12 |  |  | 5,81 |  | 35,70 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,70 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,005 |  |  | 0,16 |  |  | 173 |  | 27,68 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00001 |  |  | 0,00032 |  |  | 3000 |  | 0,96 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,25 |  |  | 8 |  |  | 10 |  | 80,00 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0005 |  |  | 0,016 |  |  | 95,67 |  | 1,53 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,17 |  |
| 2.6 | 10-08-003-05 | Прибор оптико-электрический в одноблочн. исполн. | шт. |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 8 |  |  | 96 |  |  | 46,15 |  | 5316,48 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,13 |  |  | 1,56 |  |  | 5,81 |  | 10,88 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,88 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00024 |  |  | 3000,00 |  | 0,72 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,3 |  |  | 3,6 |  |  | 10,00 |  | 36,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,012 |  |  | 0,144 |  |  | 173,00 |  | 24,91 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0012 |  |  | 0,0144 |  |  | 95,67 |  | 1,38 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,01 |  |
| 2.7 | 10-08-002-04 | Извещатель ОС магнитоконтактный | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 1 |  |  | 4 |  |  | 46,15 |  | 221,52 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,002 |  |  | 0,008 |  |  | 173,00 |  | 1,38 |  |
|  | 101-1482 | Шурупы | т. | 0,0001 |  |  | 0,0004 |  |  | 30000,00 |  | 12,00 |  |
|  | 101-0329 | Клей 88-СА | кг. | 0,010 |  |  | 0,040 |  |  | 100,35 |  | 4,01 |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихролвиниловая | кг. | 0,00142 |  |  | 0,00568 |  |  | 93,45 |  | 0,53 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0002 |  |  | 0,0008 |  |  | 95,67 |  | 0,08 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,01 |  |
| 2.8 | 10-04-101-07 | Громкоговоритель (сирена) в помещении | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,5) | чел.-час | 2 |  |  | 2 |  |  | 43,50 |  | 104,40 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг. | 0,015 |  |  | 0,015 |  |  | 173,53 |  | 2,60 |  |
|  | 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0,011 |  |  | 0,011 |  |  | 80,00 |  | 0,88 |  |
|  | 507-0925 | Провода силовые с медной жилой | 1000 м. | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 1200,00 |  | 6,00 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,48 |  |
| 2.9 | 10-04-101-15 | Световое табло (световой оповещатель, табло "Выход") | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 6 |  |  | 46,15 |  | 332,28 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,005 |  |  | 0,015 |  |  | 173 |  | 2,60 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг. | 0,015 |  |  | 0,045 |  |  | 173,53 |  | 7,81 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,40 |  |
| 2.10 | 10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы- инженер 1-2 категории) | чел.-час | 20 |  |  | 20 |  |  | 57,48 |  | 1379,52 |  |
| 2.11 | 10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа | шт. |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,5) | чел.-час | 9 |  |  | 216 |  |  | 43,5 |  | 11275,20 |  |
| 2.12 | 10-06-034-12 | Коробка распределительная | шт. |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 18 |  |  | 46,15 |  | 996,84 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,34 |  |  | 3,06 |  |  | 53,04 |  | 194,76 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля | маш.-ч. | 0,34 |  |  | 3,06 |  |  | 50,00 |  | 183,60 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,60 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т. | 0,0015 |  |  | 0,0135 |  |  | 4488,40 |  | 60,59 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,02 |  |  | 0,18 |  |  | 95,67 |  | 17,22 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-30 | кг. | 0,02 |  |  | 0,18 |  |  | 173,00 |  | 31,14 |  |
|  | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг. | 0,103 |  |  | 0,927 |  |  | 8,48 |  | 7,86 |  |
|  | 113-0079 | Лак БТ-577 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00018 |  |  | 21735,00 |  | 3,91 |  |
|  | 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг. | 0,02 |  |  | 0,18 |  |  | 150,00 |  | 27,00 |  |
|  | 101-2073 | Нитки суровые | кг. | 0,004 |  |  | 0,036 |  |  | 34,00 |  | 1,22 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,95 |  |
| 2.13 | 10-01-051-32 | Разделка и включение однопарного провода | 10 конц. |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 5 |  |  | 31 |  |  | 46,15 |  | 1716,78 |  |
| 2.14 | 08-02-396-20 | Короба пластмассовые | 100м |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,0) | чел.-час | 15,99 |  |  | 38,376 |  |  | 46,15 |  | 2231,53 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,28 |  |  | 0,672 |  |  | 53,04 |  | 42,77 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т | маш.-ч. | 0,11 |  |  | 0,264 |  |  | 284,68 |  | 90,19 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные грузоподъемностью 0,5 т. | маш.-ч. | 0,141 |  |  | 0,3384 |  |  | 92,80 |  | 37,68 |  |
|  | 330206 | Электрические дрели | маш.-ч. | 2,70 |  |  | 6,48 |  |  | 5,81 |  | 45,19 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,06 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9101 | Дюбели монтажные | 10 шт. | 20,00 |  |  | 48 |  |  | 8,00 |  | 384,00 |  |
|  | 101-1481 | Шурупы | т. | 0,001 |  |  | 0,0024 |  |  | 40000,00 |  | 96,00 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |
| 2.15 | 08-02-399-01 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 14,08 |  |  | 45,05 |  | 799,22 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 1,58 |  |  | 6,32 |  |  | 53,04 |  | 402,26 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,04 |  |  | 370,08 |  | 17,76 |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,04 |  |  | 264,73 |  | 12,71 |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч. | 1,56 |  |  | 6,24 |  |  | 84,63 |  | 633,71 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664,18 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м. | 0,05 |  |  | 0,2 |  |  | 120,00 |  | 24,00 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000шт. | 0,02 |  |  | 0,08 |  |  | 140,00 |  | 11,20 |  |
|  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,2 |  |  | 56,00 |  | 11,20 |  |
|  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 1,04 |  |  | 306,00 |  | 318,24 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг. | 0,05 |  |  | 0,2 |  |  | 25,00 |  | 5,00 |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 0,4 |  |  | 180,00 |  | 72,00 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,64 |  |
| Наименование расходов по разделам 1 и 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Прямые |  |
| ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 27535,46 |  |
| ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отдел 04, раздел 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 879,72 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 996,84 |  |
| ФОТ рабочих-машинистов (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) - в составе расходов "Машины и механизмы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 194,76 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3030,75 |  |
| ФОТмашинистов (ГЭСНм-08) - в составе расходов "Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 445,03 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСН-46)-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 101,54 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСН-46) -Работы по реконструкции зданий и сооружений) - в составе расходов "Машины и механизмы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 104,45 |  |
| Материалы (ГЭСНм) в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1353,06 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1073,47 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 110,53 |  |
| Материалы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 19,08 |  |
| Заготовительно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2% |  | 16,47 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80%*0,94 |  | 20706,67 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92%*0,94 |  | 760,78 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%*0,94 |  | 1120,11 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  | 3103,87 |  |
| Накладные расходы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  | 212,99 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  | 16521,28 |  |
| Сметная прибыль ((ГЭСНм-10-отдел 04. Раздел 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 571,82 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 774,54 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 2259,25 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  | 144,19 |  |
|  |  | Итого по разделам 1 и 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81292,41 |  |
|  |  | В том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы | 569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы: | 79335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы | 1388,61 | (МР раздела 1. = |  |  | 19,31 | , | МР раздела 2. = |  | 1369,30 | ) |  |
| Раздел 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование, тип |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. | Цена, руб. |  | Сумма, руб. |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 3.1 | Клавиатура "RXN-400" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 2300,00 |  | 2300,00 |  |
| 3.2 | Расширитель EXP-1008 |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 | 2400,00 |  | 7200,00 |  |
| 3.3 | Извещатель ОС ИК+акустич.каналы "SRPG-2N" |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 | 780,00 |  | 7800,00 |  |
| 3.4 | Извещатель ОС ИК "SRP-600" |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 360,00 |  | 720,00 |  |
| 3.5 | Линза "Штора" для "SRP-600" |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 90,00 |  | 180,00 |  |
| 3.6 | Радиокомплект "UMB-100" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 975,00 |  | 975,00 |  |
| 3.7 | Извещатель ОС магнитоконтактный ИО-102-26 |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 | 86,00 |  | 344,00 |  |
| 3.8 | Извещатель ПС ИПД-3.2 (4-х проводный) |  |  |  |  |  | шт. |  | 30 | 225,00 |  | 6750,00 |  |
| 3.9 | ИПР-3СУ |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 190,00 |  | 380,00 |  |
| 3.10 | Блок питания "Кулон-12/2" |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 1500,00 |  | 3000,00 |  |
| 3.11 | Аккумулятор АКБ-7 -7А/ч. |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 | 190,00 |  | 760,00 |  |
| 3.12 | Табло "Выход" |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 190,00 |  | 380,00 |  |
| 3.13 | Сирена "АС-10" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 125,00 |  | 125,00 |  |
| 3.14 | Оповещатель световой "Янтарь" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 115,00 |  | 115,00 |  |
| 3.15 | Коробка распределительная КРТП 10*2 |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 | 38,00 |  | 114,00 |  |
| 3.16 | Коробка распределительная КРН-4/1 |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 | 6,00 |  | 36,00 |  |
| 3.17 | Кольцо ферритовое D = 30мм. |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 | 32,00 |  | 128,00 |  |
| 3.18 | ЩР (бокс) для "RXN-400" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 268,00 |  | 268,00 |  |
| 3.19 | Шнур сетевой для подключения аппаратуры |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 24,88 |  | 49,76 |  |
| 3.20 | Провод ШВВП 2*0,5 |  |  |  |  |  | м. |  | 50 | 4,20 |  | 210,00 |  |
| 3.21 | Кабель КСПВ 12*0,4 |  |  |  |  |  | м. |  | 50 | 8,20 |  | 410,00 |  |
| 3.22 | Кабель КСПВ 6*0,4 |  |  |  |  |  | м. |  | 180 | 4,30 |  | 774,00 |  |
| 3.23 | Кабель КСПВ 4*0,4 |  |  |  |  |  | м. |  | 120 | 2,60 |  | 312,00 |  |
| 3.24 | Короб 20*10 |  |  |  |  |  | м. |  | 180 | 10,10 |  | 1818,00 |  |
| 3.25 | Короб 25*160 |  |  |  |  |  | м. |  | 60 | 16,00 |  | 960,00 |  |
| 3.26 | Крепеж, расходные материалы |  |  |  |  |  | компл. |  | 4 | 200,00 |  | 800,00 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36908,76 |  |
|  |  | Заготовительно-складские расходы | (1,2%- в сответствии с МДС 81-35.2004, п.4.64 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,91 |  |
|  |  | Итого по разделу 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37351,67 |  |
|  |  | Итого по разделам 1,2, 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118644,07 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.О.Т. | 33289 | (В т.ч. ФОТ машинистов = |  |  |  |  | 744,24 | ) |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | 25904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | 20271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы | 38740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы, всего | 1184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС (18%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21355,93 |  |
|  |  | ВСЕГО по СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140000 |  |
|  |  | Обоснование коэффициентов (влияние условий производства работ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К=1,2 - МДС81-35.2004, Прил.1 Т2 п.1 (в существующих зданиях - монтажные работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К=1,2 - МДС81-35.2004, Прил.1 Т4 п.1 (в существующих зданиях - пуско-наладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К=1,05 - ГЭСНм-2001, ТЧ-п6(при высоте свыше 2м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПОДРЯДЧИК: | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАКАЗЧИК: | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |