Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата «14»   ноября 2006 г.                                                                _

| Заказчик | Администрация города Иванова |
| --- | --- |
| Адрес | 153000, г. Иваново, пл. Революции, 6 |
| Адрес электронной почты | aho@ivgoradm.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров |
| --- | --- |
| 1 | Монтаж системы видеонаблюдения в административном здании пл. Революции,4. Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей – 1 шт. Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм –170 шт. Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 40 – 0,12 кг. Канифоль сосновая 0,0122 кг. Устройство оптико-(фото)электрические:прибор оптикоэлектрический в одноблочном исполнении (видеокамера) – 1шт. Устройства промежуточные на количество лучей:1 – 1 шт. Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим – 100 м. Скобы – 387 шт. Клей 88-СФ – 1,344 кг. Трубка полихлорвиниловая – 0,16кг. Короба пластмассовые шириной до 40 мм – 100 м. Дюбели распорные – 20 шт. Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 – 100 м. Патрубки – 18 шт. Втулки изолирующие – 18 шт. Заглушки – 10 шт. Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС. РТС. СР. БС. РС, РД – 10 концов кабеля. Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 – 0,03 кг. Настройка системы контроля и управления: Установка операционной системы, программного обеспечения – 1 рабочая станция. Электрическая проверка: мультиплексора – 1 шт. Система с количеством каналов (К (обш.)):20 – 1 система. Система с количеством каналов (К (общ.)): за каждый канал св. 10 до 19 добавлять к норме 3 – 1 канал. КРС-81908WX-92 КТ&C ч/б видеокамера – 8 шт. Видеокамера корпусная SК-2020 – 8 шт. Программное обеспечение GOALv8.0(4х4) – 1 шт. ВУ-1/2 Россия Усилитель-распределитель видеосигнала – 10 шт. Провод ШВВП 2х0,75 – 400 м. Кабель коаксиальный РК-75 – 480 м. Труба гибкая 16 мм с протяжкой – 50 м. Кабельный канал 40х20 – 400 м. Разъем SAT -16 шт. |

| Место выполнения работ | Администрация г. Иваново |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | 20 дней |
| Максимальная цена контракта | 248,253 тыс. рублей |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, 6, к.25 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 17.11.2006г. до 10-00 час. |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | По контракту |
| Срок подписания победителем контракта со дня подписания протокола и рассмотрения И оценки котировочных заявок | 10 дней |
| Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, Предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок | Копия лицензии на осуществление монтажно-ремонтных работ, копия свидетельства о внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц |

Приложение

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

| Место выполненных работ |  |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ |  |
| Цена выполненных работ |  |
| Срок и условия оплаты выполненных работ |  |

__________________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)