ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: 15.11.2006 г.

| Заказчик | МОУ гимназия №44 |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, Кохомское шоссе,29 т. 539205 |
| Адрес электронной почты | gimnaziya44@mail.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджетные средства |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3 3.1 3.2. 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 4. | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в корпусе №1 ( 1 этаж) Строительные работы: Монтажные работы Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой на 20 лучей Блок питания Устройство промежуточное на 1 луч Комплект преобразователей ИзвещательПС Громкоговоритель(сирена) в помещении Световое табло Программирование светового элемента и отладка его работы Измерение сопротивления шлейфа Коробка распределительная Разделка и включение однопарного провода Короба пластмассовые Прокладка проводов в коробах Материалы и оборудование: Блок индикации ППК «Сигнал-20П» Пульт «С-2000» Блок питания Кулон-12/2 Аккумулятор АКБ-7-7А/ч Устройство коммутационное УК-ВК Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3 СУ Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ Оповещатель световой «Астра» Сирена «АС-10» Коробка распределительная КРТП-10*2 Коробка распределительная КРН-4/1 Шнур сетевой для подключения аппаратуры Розетка сетевая Провод ШВВП 2*0,5 Кабель КСПВ 4*0,4 Кабель КСПВ 6*0,4 Кабель КСПВ 12*0,4 Короб 20*10 Короб 25*16 Короб 40*25 Крепеж, расходные материалы Пуско-наладочные работы: Система 1 категории сложности с количеством каналов К=20 | Наличие лицензий ГС, МЧС России на проектирование и монтаж АПС, ремонт и техническое обслуживание АПС. сверление отверстий «Сигнал – 20П» излучатель, фотоприемник | Руб. 100 отверстий шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. 10 конц. 100м. 100м. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м. м. м. м. м. м. м. м. компл. система | 250000 2 1 2 2 4 110 1 1 1 20 8 44 7,10 10,70 1 1 1 1 2 1 110 2 1 1 5 3 1 1 50 100 800 120 600 100 10 10 1 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказание услуг | МОУ гимназия №44 г. Иваново, Кохомское шоссе, 29 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнение услуг, оказание услуг. | 01.12.2006г - 08.12.2006г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает НДС, стоимость работ, накладные, транспортные расходы, вывод тревожного сигнала на пульт пожарной охраны. При снижении стоимости работ более чем на 10% представить обоснование. |
| Максимальная цена контракта | 250000 руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МОУ гимназия № 44 г. Иваново, Кохомское шоссе, 29 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 20.11.2006г. 16.00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | По контракту. |
| Срок подписания победителем контракта | 01.12.2006г. |

Приложение: форма котировочной заявки

Приложение

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

___________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)