Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: «21» ноября 2006 г.

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 7» |
| --- | --- |
| Адрес | 153032, г.Иваново, ул.Воронина, д.11 |
| Адрес электронной почты | Hospital7@ivnet.ru |
| Источник финансирования заказа | Муниципальный бюджет |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристика поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат рентгеновский диагностический переносной 10Л6-01 (или эквивалент) | Аппарат должен обеспечивать независимость от состояния питающей сети заданного анодного напряжения, быть снабжённым диафрагмой со световым центратором и иметь звуковую индикацию снимка, гарантировать одинаковое почернение пленки за снимаемым объектом при заданных параметрах при любом состоянии сети. Технические характеристики: Номинальное напряжение однофазной питающей сети – 220 В Номинальное сопротивление сети – 3 Ом Частота питающей сети – 50 Гц Установка рабочего напряжения на рентгеновской трубке (полуволновая безвентильная схема) – 40-100 кВ Диапазон рабочих сопротивлений сети – 0,3-3 Ом Пределы изменения анодного тока – 5-30 мА Установки реле количества электричества – 2,5-100 мАс Максимальный ток, потребляемый из сети, не более (кратковременно) – 25 А Номинальный размер эффективного фокусного пятна - 1,2×1,2 ММ Допустимый режим работы и перерывов между включениями - 300 мАс за 15 минут работы, перерывы между снимками не менее – 30 с Масса аппарата без ЗИП/ с ЗИП, не более 38,5/50 кг Дата изготовления аппарата не позднее 2005г. | шт. | 1 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153032, г.Иваново, ул.Воронина, д.13 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 15.12.2006г. |
| Сведения о включённых в цену работ, услуг, расходах. | Доставка, монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала |
| Максимальная цена контракта | 140,0 тыс. рублей с учётом НДС |
| Место подачи котировочных заявок | 153032, г.Иваново, ул.Воронина, д.11, т/факс – 23 46 05 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 27.11.2006г. до 16.00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 100 % оплата после подписания акта приёма-передачи |
| Срок подписания победителем контракта | В течение 10 дней со дня подписания протокола и оценки котировочных заявок |
| Дополнительные условия | Наличие лицензии |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___»_______________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

___________________________                             ________________________

(подпись, печать)						(должность)