ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: 21.11.2006 г.

| Заказчик | МОУ гимназия №44 |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, Кохомское шоссе,29 т. 539205 |
| Адрес электронной почты | gimnaziya44@mail.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджетные средства |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | Ремонт кабинетов №61,62 корпус №3: | Устройство цементной стяжки Устройство покрытий из линолеума( полукомерческий) Сплошное выравнивание штукатурки стен и откосов внутри здания Окраска ПФ улучшенная по штукатурке стен Устройство плинтусов поливинилхлоридных Масляная окраска за 2 раза труб и радиаторов Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов Устройство плиточных модульных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой («Армстронг») Установка светильников с люминисцентными лампами в подвесных потолках на профиле при количестве ламп в светильнике 4 шт. Установка светильников над доской ученической Демонтаж осветительных приборов Разборка покрытий полов из линолеума Разборка плинтусов деревянных Смена выключателей Смена розеток Монтаж обрамления металлических порогов | 100 кв.м 100 кв.м 100 кв.м 100 кв.м 100 м плинтусов 100 кв.м 100 кв.м 100 кв.м 100 шт. 100 шт. 100 кв.м 100 м 100 шт. 100 шт. 100 м | 0,8760 0,8760 0,5770 0,5770 0,5120 0,0740 0,1056 0,8760 20 3 0,8760 0,5120 10 4 0,0200 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказание услуг | МОУ гимназия №44 г. Иваново, Кохомское шоссе, 29 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнение услуг, оказание услуг. | 04.12.2006г - 14.12.2006г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает НДС, стоимость работ, накладные, транспортные расходы. При снижении стоимости работ более чем на 10% представить обоснование. |
| Максимальная цена контракта | 100000 руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МОУ гимназия № 44 г. Иваново, Кохомское шоссе, 29 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 24.11.2006г. 16.00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | По контракту. |
| Срок подписания победителем контракта | 04.12.2006г. |

Приложение: форма котировочной заявки

Приложение

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

___________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)