Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: «_23» _ноября______2006 г.

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница №7» |
| --- | --- |
| Адрес | 153035, г. Иваново, ул. Воронина, д.11 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | Муниципальный бюджет |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристика поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уретерорено cкоп KARL STORZ–270002L (или эквиавлент) | Комплектация: Уретерореноскоп 9.5Шр.,6 градусов, ступенчатый, конический 9.5-13.5 Шр., длина 43 см, автоклавируемый, с угловым окуляром, со встроенным стекловолоконным световодом, с 1 рабочим каналом 6 Шр.для инструментов 5 Шр.,вкл.: 27001G Стыковочное устройство с уплотнительной системой и быстродействующим замком для использования с оптикой 27002 L\К, один канал 27550 N уплотнитель, 10 шт\упак. 39501 Х Корзинка-решето для чистки стерилизации и хранения уретерореноскопов, длина 43 см, с крыжкой, запасной корзинкой 39501 ХS и силиконовым держателем оптики, внешний размер(ш х в х г): 644 х 150 х 80 mm 27500 Адаптер с замком LUER 27502 Адаптер с замком LUER c краном, разборный 27504 Дозирующий кран для точной регулировки потока | Шт. | 1 |
|  |  | Закупаемое оборудование должно быть адоптировано к эндоскопическому оборудованию фирмы KARL STORZ |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Воронина, д.11 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 15.12.2006. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг, расходах. | Доставка на склад грузополучателя |
| Срок гарантии на поставляемый товар | Гарантийное обслуживание – не менее 1 года. |
| Максимальная цена контракта | 200 тыс. руб. с учетом НДС (для плательщиков НДС) |
| Место подачи котировочных заявок | г.Иваново, ул. Воронина, д. 11 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 29. 11. 2006. до 16-00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 100% оплата после подписания акта приёма-передачи. |
| Срок подписания победителем контракта. | Через 5 дней с момента подписания протокола |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:___»_______________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: «23»ноября 2006 г.

| Заказчик | М |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристика поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Место подачи котировочных заявок |  |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: «___»________________200__г.

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристика поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Максимальная цена контракта | (определяется в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг) |
| Место подачи котировочных заявок |  |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Срок подписания победителем контракта | (со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок) |

Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: «___»________________200__г.

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристика поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Максимальная цена контракта | (определяется в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг) |
| Место подачи котировочных заявок |  |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Срок подписания победителем контракта | (со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок) |