КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: ____ ____________200__

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водоснабжения МУЗ ДГКБ № 1 по адресу: г. Иваново, ул. Мальцева, д. 3 | - Замена трубопровода водоснабжения из стальных труб на трубопроводы из многослойных метало-полимерных труб ф 20мм - Смена санитарных приборов унитаза - Смена санитарных приборов умывальников - Смена арматуры смесителей без душевой сетки - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях на резьбе - Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб ф 40 мм - Гидравлические испытания системы водоснабжения до 50мм Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, с учетом НДС – ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА | 100 м 100 пр. 100 пр. 100 м 100 м 100м 100м | 2,1 0,04 0,04 0,06 0,92 1,4 3,02 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  |  | - Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, нормами СаН ПиН 2.1.3.1375-03 - Гарантии на работы не менее 3 лет - Наличие сертификатов на применяемые материалы - Использование экологически безопасных материалов - Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов на данный вид работ. - Предоставление локальной сметы на заявленный перечень работ |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, оказания услуг |  |

_____________________ 			____________________

(подпись, печать)					(должность)