| Заказчик: Управление образования г. Иванова, МОУ СОШ № 56. |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |  |
| Объект: МОУ СОШ № 56, ул. Лазарева, д. 1/2 |  |  |  |  |  |  | " ___ " __________________ 2006г. |  |  |  |  |  |  |
| Локальная смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость _______________________ |  | 155000 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда______________________ |  | 35352 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах: 4 кв. 2006г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСН-2001-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 46-03-001-01 | Сверление отверстий для пробок | 100отв. |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (средний разряд работы-4,4) | чел.-час | 17,3 |  |  | 62,28 |  |  | 48,91 |  | 3046,11 |  |
|  |  | Затраты труда машинистов работы | чел.-час | 16,41 |  |  | 59,076 |  |  | 53,04 |  | 3133,39 |  |
|  |  | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне | маш.-ч. | 16,4 |  |  | 59,04 |  |  | 56,00 |  | 3306,24 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,036 |  |  | 264,73 |  | 9,53 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3315,77 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1913 | Сверла победитовые до 20 мм. | шт. | 2,52 |  |  | 9,072 |  |  | 56,00 |  | 508,03 |  |
|  | 411-0001 | Вода | куб.м. | 1,49 |  |  | 5,364 |  |  | 12,00 |  | 64,37 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,40 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
| Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСНм - 2001г. №№ 8, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 10-08-001-13 | Устройство промежуточное на 1 луч | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,4) | чел.-час | 4 |  |  | 8 |  |  | 48,91 |  | 469,54 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330026 | Дрели электрические | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,26 |  |  | 5,81 |  | 1,81 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00004 |  |  | 3000,00 |  | 0,12 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,3 |  |  | 0,6 |  |  | 10,00 |  | 6,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,008 |  |  | 0,016 |  |  | 173,00 |  | 2,77 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,001 |  |  | 0,002 |  |  | 95,67 |  | 0,19 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,08 |  |
| 2.2 | 10-08-002-02 | Извещатель ПС | шт. |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 156 |  |  | 46,15 |  | 8639,28 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,16 |  |  | 12,48 |  |  | 5,81 |  | 87,03 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,03 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,005 |  |  | 0,39 |  |  | 173 |  | 67,47 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00001 |  |  | 0,00078 |  |  | 3000 |  | 2,34 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,25 |  |  | 19,5 |  |  | 10 |  | 195,00 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0005 |  |  | 0,039 |  |  | 95,67 |  | 3,73 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,54 |  |
| 2.3 | 10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы- инженер 1-2 категории) | чел.-час | 20 |  |  | 20 |  |  | 57,48 |  | 1379,52 |  |
| 2.4 | 10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,5) | чел.-час | 9 |  |  | 90 |  |  | 43,5 |  | 4698,00 |  |
| 2.5 | 10-06-034-12 | Коробка распределительная | шт. |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 18 |  |  | 46,15 |  | 996,84 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,34 |  |  | 3,06 |  |  | 53,04 |  | 194,76 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля | маш.-ч. | 0,34 |  |  | 3,06 |  |  | 50,00 |  | 183,60 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,60 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т. | 0,0015 |  |  | 0,0135 |  |  | 4488,40 |  | 60,59 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,02 |  |  | 0,18 |  |  | 95,67 |  | 17,22 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-30 | кг. | 0,02 |  |  | 0,18 |  |  | 173,00 |  | 31,14 |  |
|  | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг. | 0,103 |  |  | 0,927 |  |  | 8,48 |  | 7,86 |  |
|  | 113-0079 | Лак БТ-577 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00018 |  |  | 21735,00 |  | 3,91 |  |
|  | 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А | кг. | 0,02 |  |  | 0,18 |  |  | 150,00 |  | 27,00 |  |
|  | 101-2073 | Нитки суровые | кг. | 0,004 |  |  | 0,036 |  |  | 34,00 |  | 1,22 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,95 |  |
| 2.6 | 10-01-051-32 | Разделка и включение однопарного провода | 10 конц. |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 5 |  |  | 80 |  |  | 46,15 |  | 4430,40 |  |
| 2.7 | 08-02-396-20 | Короба пластмассовые | 100м |  |  |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,0) | чел.-час | 15,99 |  |  | 97,539 |  |  | 46,15 |  | 5671,80 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,28 |  |  | 1,708 |  |  | 53,04 |  | 108,71 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т | маш.-ч. | 0,11 |  |  | 0,671 |  |  | 284,68 |  | 229,22 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные грузоподъемностью 0,5 т. | маш.-ч. | 0,141 |  |  | 0,8601 |  |  | 92,80 |  | 95,78 |  |
|  | 330206 | Электрические дрели | маш.-ч. | 2,70 |  |  | 16,47 |  |  | 5,81 |  | 114,85 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,85 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9101 | Дюбели монтажные | 10 шт. | 20,00 |  |  | 122 |  |  | 8,00 |  | 976,00 |  |
|  | 101-1481 | Шурупы | т. | 0,001 |  |  | 0,0061 |  |  | 40000,00 |  | 244,00 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1220,00 |  |
| 2.8 | 08-02-399-01 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 8,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 30,272 |  |  | 45,05 |  | 1718,33 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 1,58 |  |  | 13,588 |  |  | 53,04 |  | 864,85 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,086 |  |  | 370,08 |  | 38,19 |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,086 |  |  | 264,73 |  | 27,32 |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч. | 1,56 |  |  | 13,416 |  |  | 84,63 |  | 1362,48 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427,99 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м. | 0,05 |  |  | 0,43 |  |  | 120,00 |  | 51,60 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000шт. | 0,02 |  |  | 0,172 |  |  | 140,00 |  | 24,08 |  |
|  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,43 |  |  | 56,00 |  | 24,08 |  |
|  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 2,236 |  |  | 306,00 |  | 684,22 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг. | 0,05 |  |  | 0,43 |  |  | 25,00 |  | 10,75 |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 0,86 |  |  | 180,00 |  | 154,80 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 949,53 |  |
| Наименование расходов по разделам 1 и 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Прямые |  |
| ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 19616,74 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 996,84 |  |
| ФОТ рабочих-машинистов (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) - в составе расходов "Машины и механизмы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 194,76 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 7390,12 |  |
| ФОТмашинистов (ГЭСНм-08) - в составе расходов "Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 973,56 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСН-46)-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3046,11 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСН-46) -Работы по реконструкции зданий и сооружений) - составе расходов "Машины и механизмы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3133,39 |  |
| Материалы (ГЭСНм) в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2596,10 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2140,28 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3315,77 |  |
| Материалы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 572,40 |  |
| Заготовительно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2% |  | 38,02 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80%*0,94 |  | 14751,79 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%*0,94 |  | 1120,11 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  | 7468,77 |  |
| Накладные расходы (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  | 6389,61 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  | 11770,04 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отдел 06 раздел 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 774,54 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 5436,40 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСН-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  | 4325,65 |  |
|  |  | Итого по разделам 1 и 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91749,29 |  |
|  |  | В том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы | 17077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы: | 71466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы | 3206,52 | (МР раздела 1. = |  |  | 579,27 | , | МР раздела 2. = |  | 2627,25 | ) |  |
| Раздел 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование, тип |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. | Цена, руб. |  | Сумма, руб. |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 3.1 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ |  |  |  |  |  | шт. |  | 68 | 225,00 |  | 15300,00 |  |
| 3.2 | Устройство коммутационное УК-ВК-02 |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 244,00 |  | 488,00 |  |
| 3.3 | Табло "Выход" |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 210,00 |  | 420,00 |  |
| 3.4 | Коробка распределительная КРТП-10*2 |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 | 42,00 |  | 168,00 |  |
| 3.5 | Коробка распределительная КРН-4/1 |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 | 6,64 |  | 33,20 |  |
| 3.6 | Провод ШВВП 2*0,5 |  |  |  |  |  | м. |  | 200 | 4,48 |  | 896,00 |  |
| 3.7 | Кабель КСПВ 4*0,4 |  |  |  |  |  | м. |  | 100 | 2,85 |  | 285,00 |  |
| 3.8 | Кабель КСПВ 6*0,4 |  |  |  |  |  | м. |  | 480 | 4,80 |  | 2304,00 |  |
| 3.9 | Кабель КСПВ 12*0,4 |  |  |  |  |  | м. |  | 80 | 9,20 |  | 736,00 |  |
| 3.10 | Короб 20*10 |  |  |  |  |  | м. |  | 450 | 13,20 |  | 5940,00 |  |
| 3.11 | Короб 25*16 |  |  |  |  |  | м. |  | 150 | 16,45 |  | 2467,50 |  |
| 3.12 | Короб 40*25 |  |  |  |  |  | м. |  | 10 | 19,00 |  | 190,00 |  |
| 3.13 | Крепеж, расходные материалы |  |  |  |  |  | компл. |  | 5 | 200,00 |  | 1000,00 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30227,70 |  |
|  |  | Заготовительно-складские расходы | (1,2%- в сответствии с МДС 81-35.2004, п.4.64 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,73 |  |
|  |  | Итого по разделу 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30590,43 |  |
|  |  | Итого по разделам 1,2, 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122339,72 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.О.Т. | 35352 | (В т.ч. ФОТ машинистов = |  |  |  |  | 4301,71 | ) |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | 29730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | 22307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы | 33797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы, всего | 5456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ГЭСНп-2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  | общая |  |
|  | ГЭСНп-2001 | Система 1 категории сложности с количеством каналов (Кобщ. = 10) | система |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 02-01-001-03 к= 1,2 | Затраты труда пуско-наладочного персонала | чел.-час | 65 |  |  | 65 |  |  | 57,48 |  | 4483,44 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4483,44 |  |
|  |  | В том числе: ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4483,44 |  |
|  |  | Накладные расходы (65%*0,94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2739,38 |  |
|  |  | Сметная при быль (40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1793,38 |  |
|  |  | Всего по разделу 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9016,20 |  |
|  |  | Всего по разделам 1,2,3,4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131355,92 |  |
|  |  | НДС (18%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23644,06 |  |
|  |  | ВСЕГО по СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155000 |  |