| Заказчик :Управление образования г.Иваново "УТВЕРЖДАЮ": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник Управления образования:________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик : ООО "Руслан" г. Приволжск "СОГЛАСОВАНО": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор ООО "Руслан":________________/Салоян Т.Р./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт музыкального зала ШКОЛЫ №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по адресу: ул.Ташкентская, дом15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество | Стоимость на единицу измерения,руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Осн. Зарплаты | Экспл. Машины | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. Машины | Материалы |
|  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | В т.ч. Зарплаты |  |  |  | В т.ч. Зарплаты |  |
| 1 | 61-4-7 к=1,35 | Ремонт штукатурки потолков по бетону отдельными местами при толщине слоя до 20 мм |  | 0,21 | 3593,70 | 2095,75 | 24,74 | 1473,21 | 910,53 | 594,15 | 7,01 | 309,37 |
|  |  |  |  | 100м2 |  |  | 6,43 |  |  |  | 1,82 |  |
| 2 | 61-2-7 к=1,35 | Ремонт штукатурки стен площадью отдельных мест до 1 м2 |  | 0,56 | 3054,27 | 1628,14 | 23,02 | 1403,11 | 2034,02 | 1230,87 | 17,40 | 785,74 |
|  |  |  |  | 100м2 |  |  | 5,98 |  |  |  | 4,52 |  |
| 3 | 62-1-2 к=1,35 | Клеевая окраска потолков и стен |  | 3,18 | 982,05 | 283,46 | 21,99 | 676,60 | 3462,88 | 1216,89 | 94,40 | 2151,59 |
|  |  |  |  | 100м2 |  |  | 5,72 |  |  |  | 24,56 |  |
| 4 | 15-01-050-1 к=1,35 | Облицовка стен листами из синтетических материалов |  | 0,74 | 2691,50 | 2173,25 | 435,71 | 82,54 | 2667,43 | 2171,08 | 435,27 | 61,08 |
|  |  |  |  | 100м2 |  |  | 39,50 |  |  |  | 39,46 |  |
| 4.1 |  | Листы облицовочные |  | м2 | 101,40 |  |  | 136,84 |  |  |  | 10267,93 |
| 4.2 |  | Раскладки поливинил-хлоридные горизонтальные |  | м | 88,21 |  |  | 15,26 |  |  |  | 995,78 |
| 4.3 |  | Раскладки поливинил-хлоридные вертикальные |  | м | 40,40 |  |  | 15,26 |  |  |  | 456,06 |
| 5 | 56-5-2 к=1,35 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков |  | 0,18 | 9374,10 | 6652,10 | 18,24 | 2703,76 | 2107,57 | 1616,46 | 4,43 | 486,68 |
|  |  |  |  | 100 створок |  |  | 1,70 |  |  |  | 0,41 |  |
| 6 | 62-14-3 к=1,35 | Улучшенная окраска окон за 2 раза |  | 0,52 | 1900,86 | 1279,12 | 9,20 | 612,54 | 1222,92 | 897,94 | 6,46 | 318,52 |
|  |  |  |  | 100м2 |  |  | 1,43 |  |  |  | 1,00 |  |
| 6.1 | 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ |  | тн | 0,0176 |  |  | 62500,00 |  |  |  | 572,00 |
| 7 | 63-2-1,63-2-7 к=1,35 | Смена стекол в деревянных переплетах |  | 0,18 | 8028,71 | 1755,65 | 32,60 | 6240,46 | 1557,83 | 426,62 | 7,92 | 1123,28 |
|  |  |  |  | 100м2 |  |  | 4,47 |  |  |  | 1,09 |  |
| 8 | 61-7-1 к=1,35 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания |  | 0,08 | 5610,70 | 2765,69 | 39,86 | 2805,15 | 527,41 | 298,69 | 4,30 | 224,41 |
|  |  |  |  | 100м2 |  |  | 10,36 |  |  |  | 1,12 |  |
| 9 | 62-12-3 к=1,35 | Масляная окраска ранее окрашенных стен |  | 1,25 | 1278,98 | 634,78 | 9,20 | 635,00 | 1880,47 | 1071,19 | 15,53 | 793,75 |
|  |  |  |  | 100м2 |  |  | 1,43 |  |  |  | 2,41 |  |
| 9.1 | 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ |  | тн | 0,02 |  |  | 62500,00 |  |  |  | 1414,06 |
| 10 | 46-04-012-3 к=1,35 | Демонтаж дверных блоков |  | 0,02 | 942,40 | 676,45 | 265,95 | 0,00 | 25,44 | 18,26 | 7,18 | 0,00 |
|  |  |  |  | 100м2 |  |  | 65,48 |  |  |  | 1,77 |  |
| 11 | 10-01-039-1 к=1,35 | Монтаж дверных коробок в каменных стенах |  | 0,02 | 5306,54 | 771,67 | 1721,08 | 2813,79 | 123,58 | 20,84 | 46,47 | 56,28 |
|  |  |  |  | 100м2 |  |  | 117,35 |  |  |  | 3,17 |  |
| 11.1 | 203-9057 | Блоки деревянные |  | м2 | 100,00 |  |  | 725,00 |  |  |  | 1450,00 |
| 11.2 | 101-9411 | Скобяные изделия |  | 100 шт | 100,00 |  |  | 180,00 |  |  |  | 360,00 |
| 12 | 56-21-5 к=1,35 | Установка дверных полотен |  | 0,02 | 1205,06 | 975,63 | 184,27 | 45,16 | 32,22 | 26,34 | 4,98 | 0,90 |
|  |  |  |  | 100 полотен |  |  | 27,06 |  |  |  | 0,73 |  |
| 12.1 | 202-9062 | Полотна дверные деревянные |  | м2 | 2,09 |  |  | 504,44 |  |  |  | 21,09 |
| 12.2 | 202-9155 | Приборы дверные |  | компл. | 100,00 |  |  | 180,00 |  |  |  | 360,00 |
| 13 | 62-10-6 к=1,35 | Улучшенная масляная окраска дверей |  | 0,08 | 1135,71 | 666,49 | 9,20 | 460,02 | 109,78 | 71,98 | 0,99 | 36,80 |
|  |  |  |  | 100м2 |  |  | 1,43 |  |  |  | 0,15 |  |
| 13.1 | 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ |  | тн | 0,0226 |  |  | 62500,00 |  |  |  | 113,00 |
| 14 | 62-33-2 к=1,35 | Окраска маслянными со-ставами ранее окрашенных радиаторов |  | 0,02 | 619,17 | 464,88 | 0,96 | 153,33 | 15,64 | 12,55 | 0,03 | 3,07 |
|  |  |  |  | 100м2 |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,00 |  |
| 14.1 | 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ |  | тн | 0,0161 |  |  | 62500,00 |  |  |  | 20,13 |
| 15 | 56-17-2 к=1,35 | Ремонт порогов |  | 0,01 | 2716,64 | 722,72 | 30,73 | 1963,19 | 29,80 | 9,76 | 0,41 | 19,63 |
|  |  |  |  | 100 мест |  |  | 2,86 |  |  |  | 0,04 |  |
| 16 | 57-3-2 к=1,35 | Разборка плинтусов |  | 0,58 | 89,68 | 89,68 | 0,00 | 0,00 | 70,22 | 70,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 17 | 15-04-025-8 к=1,35 | Улучшенная масляная окраска цементных плинтусов |  | 0,08 | 2922,32 | 2184,35 | 21,70 | 716,27 | 295,56 | 235,91 | 2,34 | 57,30 |
|  |  |  |  | 100м2 |  |  | 5,45 |  |  |  | 0,59 |  |
| 17.1 | 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ |  | тн | 0,0259 |  |  | 62500,00 |  |  |  | 129,35 |
| 18 | 62-11-6 к=1,35 | Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза |  | 1,3 | 903,40 | 386,42 | 9,20 | 507,78 | 1354,43 | 678,17 | 16,15 | 660,11 |
|  |  |  |  | 100м2 |  |  | 1,43 |  |  |  | 2,51 |  |
| 18.1 | 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ |  | тн | 0,0179 |  |  | 62500,00 |  |  |  | 1454,38 |
| 19 | 69-6-1 к=1,35 | Устройство и разборка неинвентарных лесов |  | 1,3 | 7239,14 | 959,47 | 230,45 | 6049,22 | 9952,30 | 1683,87 | 404,44 | 7863,99 |
|  |  |  |  | 100м2 |  |  | 21,43 |  |  |  | 37,61 |  |
| 20 | СНиП | Отвозка мусора |  | 5,44 | 55,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | тн |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Итого по строительно-монтажным работам: |  |  |  |  |  |  | 28684,45 | 12351,80 | 1075,73 | 14952,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,97 |  |
|  |  | Итого по неучтенным материалам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17613,76 |
|  |  | ФОТ рабочих: |  |  |  | 5,95 |  |  | 12351,80 |  |  | 73493,20 |
|  |  | ФОТ машинистов: |  |  |  | 5,95 |  |  | 122,97 |  |  | 731,65 |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  | 3,08 |  |  | 1075,73 |  |  | 3313,23 |
|  |  | Материалы: |  |  |  | 3,04 |  |  | 14952,51 |  |  | 45455,62 |
|  |  | Транспртные расходы: |  |  | 5% |  |  |  | 17613,76 |  |  | 880,69 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141060,92 |
|  |  | Накладные расходы на общестроительные работы |  |  | 110% | 5,95 | 0,70 |  | 20,03 |  |  | 91,78 |
|  |  | Сметная прибыль: |  |  | 70% | 5,95 | 0,90 |  | 20,03 |  |  | 75,09 |
|  |  | Накладные расходы на деревянные конструкции и полы |  |  | 118% | 5,95 | 0,70 |  | 24,00 |  |  | 117,97 |
|  |  | Сметная прибыль: |  |  | 63% | 5,95 | 0,90 |  | 24,00 |  |  | 80,98 |
|  |  | Накладные расходы на отделочные работы |  |  | 105% | 5,95 | 0,70 |  | 2447,04 |  |  | 10701,50 |
|  |  | Сметная прибыль: |  |  | 55% | 5,95 | 0,90 |  | 2447,04 |  |  | 7207,13 |
|  |  | Накладные расходы на штукатурные работы |  |  | 79% | 5,95 | 0,70 |  | 2131,18 |  |  | 7012,32 |
|  |  | Сметная прибыль: |  |  | 50% | 5,95 | 0,90 |  | 2131,18 |  |  | 5706,22 |
|  |  | Накладные расходы на малярные работы и полы |  |  | 80% | 5,95 | 0,70 |  | 4049,59 |  |  | 13493,22 |
|  |  | Сметная прибыль: |  |  | 50% | 5,95 | 0,90 |  | 4049,59 |  |  | 10842,77 |
|  |  | Накладные расходы на стекольные и облицовочные работы |  |  | 77% | 5,95 | 0,70 |  | 427,71 |  |  | 1371,68 |
|  |  | Сметная прибыль: |  |  | 50% | 5,95 | 0,90 |  | 427,71 |  |  | 1145,19 |
|  |  | Накладные расходы на проемы |  |  | 82% | 5,95 | 0,70 |  | 1653,74 |  |  | 5648,02 |
|  |  | Сметная прибыль: |  |  | 62% | 5,95 | 0,90 |  | 1653,74 |  |  | 5490,59 |
|  |  | Накладные расходы на прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 78% | 5,95 | 0,70 |  | 1721,48 |  |  | 5592,57 |
|  |  | Сметная прибыль: |  |  | 50% | 5,95 | 0,90 |  | 1721,48 |  |  | 4609,26 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220247,22 |
|  |  | Компенсация НДС по материалам: |  |  | 18% |  |  |  | 63069,38 |  |  | 11352,49 |
|  | к=0,183 к=0,15 | Компенсация НДС на плановые и накладные расходы: |  |  | 18% |  |  |  | 13330,90 |  |  | 2399,56 |
|  |  | Компенсация НДС на механизмы: |  |  | 18% |  |  |  | 2581,59 |  |  | 464,69 |
|  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234464 |
| Смету составил(а):__________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |