| Организация автоматической пожарной сигнализвции в ДОУ №177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки/ремонтируемого обьекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на монтаж автоматической пожарной сигнализации в ДОУ №177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ул.2-я Плеханова, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  | дог. №____ | от | "___" _________ 2006 г. |  |  |  |  | Лицензия на осуществление проектных работ |  |  |
|  | Сметная стоимость с НДС: |  |  |  | 180,00 |  | тыс. руб. |  |  |  | на территории Российской Федерации |  |  |
|  | Средства на оплату труда: |  |  |  | 31,70 |  | тыс. руб. |  |  |  | №ГС-1-37-02-26-0-3702047936-001427-1 |  |  |
|  | Составлена в ценах |  |  |  | 2 кв. 2006 г. |  |  |  |  |  | от 12 января 2005года |  |  |
| Руководитель ________________/ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Иваново 2006г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Утвержден" |  |  | " " |  | 200 |  | г. |  |  |  |  |  |  |
| Сводный сметный расчет в сумме: |  |  |  |  | 180,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация автоматической пожарной сигнализациив ДОУ №177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2006 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номера сметных расчетов и смет |  |  | Наименование глав объектов, работ и затрат |  |  |  |  | Сметная стоимость (в тыс. руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительные работы | монтажные работы | Оборудования, материалов | прочих затрат | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
| Глава 2 - Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 02-01-01 |  |  | Монтаж системы речевого оповещения людей при пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Раздел 1. |  |  | Строительные работы |  |  |  |  | 8,89 |  | 0,32 |  |  |
| 1.2 | Раздел 2. |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  | 78,53 | 13,05 |  |  |
| 1.3 | Раздел 3. |  |  | Материальные ресурсы, неучтенные в ценниках |  |  |  |  |  |  | 37,86 |  |  |
|  |  |  |  | Итого по главе 2 |  |  |  |  | 8,89 | 78,53 | 51,23 |  | 138,66 |
| Глава 9 - Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 09-02-02 |  |  | Пуско-наладка системы речевого оповещения людей при пожаре |  |  |  |  |  |  |  | 10,89 | 10,89 |
|  |  |  |  | Итого по главе 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10,89 | 10,89 |
|  |  |  |  | Итого по главам 2-9 |  |  |  |  | 8,89 | 78,53 | 51,23 | 10,89 | 149,55 |
| 3 | МДС 81-35.2004 |  |  | Непредвиденные затраты и работы - 2 % |  |  |  |  | 0,18 | 1,57 | 1,02 | 0,22 | 2,99 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 9,07 | 80,11 | 52,26 | 11,11 | 152,54 |
| 4 |  |  |  | Сумма НДС (18%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,46 |
| Всего по сводному расчету: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 |
|  |  |  |  |  | Руководитель |  |  |  |  | _____________ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Главный инженер |  |  |  |  | __________ |  |  |  |