| СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на монтаж автоматической пожарной сигнализации в ДОУ №60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ул. 1-я Меланжевая, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  | дог. №____ | от | "___" _________ 2006 г. |  |  |  |  | Лицензия на осуществление проектных работ |  |  |
|  | Сметная стоимость с НДС: |  |  |  | 120,00 |  | тыс. руб. |  |  |  | на территории Российской Федерации |  |  |
|  | Средства на оплату труда: |  |  |  | 22,04 |  | тыс. руб. |  |  |  | №ГС-1-37-02-26-0-3702047936-001427-1 |  |  |
|  | Составлена в ценах |  |  |  | 2 кв. 2006 г. |  |  |  |  |  | от 12 января 2005года |  |  |
| Руководитель ________________/ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Иваново 2006г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Утвержден" |  |  | " " |  | 200 |  | г. |  |  |  |  |  |  |
| Сводный сметный расчет в сумме: |  |  |  |  | 120,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация автоматической пожарной сигнализациив ДОУ №60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2006 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номера сметных расчетов и смет |  |  | Наименование глав объектов, работ и затрат |  |  |  |  | Сметная стоимость (в тыс. руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительные работы | монтажные работы | Оборудования, материалов | прочих затрат | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2 - Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 02-01-01 |  |  | Монтаж системы речевого оповещения людей при пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Раздел 1. |  |  | Строительные работы |  |  |  |  | 2,22 |  | 0,08 |  |  |
| 1.2 | Раздел 2. |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  | 51,91 | 9,05 |  |  |
| 1.3 | Раздел 3. |  |  | Материальные ресурсы, неучтенные в ценниках |  |  |  |  |  |  | 25,54 |  |  |
|  |  |  |  | Итого по главе 2 |  |  |  |  | 2,22 | 51,91 | 34,68 |  | 88,81 |
| Глава 9 - Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 09-02-02 |  |  | Пуско-наладка системы речевого оповещения людей при пожаре |  |  |  |  |  |  |  | 10,89 | 10,89 |
|  |  |  |  | Итого по главе 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10,89 | 10,89 |
|  |  |  |  | Итого по главам 2-9 |  |  |  |  | 2,22 | 51,91 | 34,68 | 10,89 | 99,70 |
| 3 | МДС 81-35.2004 |  |  | Непредвиденные затраты и работы - 2 % |  |  |  |  | 0,04 | 1,04 | 0,69 | 0,22 | 1,99 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 2,27 | 52,94 | 35,37 | 11,11 | 101,69 |
| 4 |  |  |  | Сумма НДС (18%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,30 |
| Всего по сводному расчету: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |
|  |  |  |  |  | Руководитель |  |  |  |  | _____________ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Главный инженер |  |  |  |  | _____________ |  |  |  |