ШКОЛА № 19

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на РЕМОНТ КРОВЛИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 100 147,66 руб.

- Средства  на оплату труда 16057,6994 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 КВ. 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 2,16 | 132,79 | 90,31 | 42,48 | 286,83 | 195,07 | 91,76 | 14,38 31,0608 |  |
| 2 | ТЕРр58-16-03 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 2,16 | 2432,29 | 926,19 | 124,15 12,32 | 5253,75 | 2000,57 | 268,16 26,61 | 129,9 280,584 | 1,38 2,9808 |
| 3 | ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 2,16 | 219,24 | 31,44 | 3,84 | 473,56 | 67,91 | 8,29 | 4,46 9,6336 | 0,04 0,0864 |
| 4 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 2,16 | 208,53 | 108,71 | 50,62 2,07 | 450,42 | 234,81 | 109,34 4,47 | 14,36 31,0176 | 0,29 0,6264 |
| 5 | 101-9122 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (марка по проекту) | м2 | 250,56 | 14,80 |  |  | 3708,29 |  |  |  |  |
| 6 | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (марка по проекту) | м2 | 246,24 | 15,40 |  |  | 3792,10 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,92 | 773,99 | 262,70 | 125,19 7,34 | 712,07 | 241,68 | 115,17 6,75 | 35,5 32,66 | 0,86 0,7912 |
| 8 | 101-9123 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 231,84 | 15,40 |  |  | 3570,34 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 18247,36 | 2740,04 | 592,72 37,83 | 384,96 | 4,48 |
| ОЗП=1,15,ЭМ=1,25,ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  | 139,86 | 81,66 | 58,20 2,80 |  |  |
| ОЗП=5,61,ЭМ=2,96,ЗПМ=5,61,МАТ=2,92 |  |  |  |  |  |  |  | 42919,81 | 13008,04 | 1275,80 187,33 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 61307,03 | 15829,74 | 1926,72 227,96 | 384,96 | 4,48 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 13536,66 |  |  |  |  |
| 110,00%*0,846 ФОТ (от 1 094,34) |  |  |  |  |  |  |  | 1018,40 |  |  |  |  |
| 83,00%*0,94 ФОТ (от 11 372,48) |  |  |  |  |  |  |  | 8872,81 |  |  |  |  |
| 120,00%*0,846 ФОТ (от 3 590,88) |  |  |  |  |  |  |  | 3645,46 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 10027,21 |  |  |  |  |
| 70,00%*0,85 ФОТ (от 1 094,34) |  |  |  |  |  |  |  | 651,13 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 11 372,48) |  |  |  |  |  |  |  | 7392,11 |  |  |  |  |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 3 590,88) |  |  |  |  |  |  |  | 1983,96 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 84870,90 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 15276,76 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 100147,66 |  |  |  |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)