Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: «___»_______________200__г.

| Заказчик | МУДО «Детская музыкальная школа № 3» |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, ул. Спартака, д.18 тел.: 37-40-21 |
| Адрес электронной почты | - |
| Источник финансирования заказа | бюджет |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Установка узла учета тепловой энергии; - узла герметизации; - ТРЖ; - грязевиков. | Выполнить: - Узел герметизации ввода; - Промывку системы отопления - Гидравлические испытания на прочность и плотность в присутствии представителя ИГТЭ - Ревизию запорной арматуры; - Тепловую изоляцию участков трубопроводов; - Промывку грязевика на прямом трубопровод. - Предохранительный клапан настроить на срабатывание при давлении 6,0 ат. Установить: - Узел учета тепловой энергии; - ТРЖ; - Грязевик на обратном трубопроводе; - Счетчик на линии ГВС; - Расчетное дроссельное устройство. Обеспечить: соответствующей технической документацией. |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа № 3 г. Иваново, ул. Спартака, д. 18, тел.: 37-40-21 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 30 дней с момента подписания муниципального контракта |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | # Все прочие расходы включены в цену контракта |
| Максимальная цена контракта | 98400 (девяносто восемь тысяч четыреста) рублей |
| Место подачи котировочных заявок | МУДО ДМШ № 3 г. Иваново, ул. Спартака, д.18, тел.:37-40-21 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 18.05.2006 в 12.00 часов |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 30% - предоплата, 70% - в течение 10 банковских дней с момента подписания приемосдаточного акта (безналичный расчет). |
| Срок подписания победителем контракта | # В течение 5-ти дней (со дня подписания протокола, рассмотрения и оценки котировочных заявок) |