| Смета в сумме 434 954 руб. |  | Смета в сумме 434 954 руб. |
| --- | --- | --- |
| Согласована |  | Утверждена |
| Подрядчик |  | Заказчик |
| Директор ____________ |  | ____________ |
| «______» _______________ 2008г. |  | «______» _______________ 2008г. |

|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смена стояков холодного и горячего водоснабения по ул. 1-я Балинская д. 56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: | 434 954 |  | руб |
|  |  |  | Норм.трудоемкость: | 1 387.22 |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: | 76 679 |  | руб |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  | В т.ч. зарпл. | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Используются коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс от цен 2000г. к ценам 2008г. Фиксированный |  |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Кпопр=0.9, 0.94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 (Кпопр=0.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Непредвиденные затраты |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  |
| 1 | Е65-9-3 (IVA) НР=69.56% СП=50% | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | 100м | 5.02 | 845.64 734.93 | 70.2 3.75 | 4 245.11 | 3 689.35 | 352.40 18.83 | 94.83 0.42 | 476.05 2.11 |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  | 28 853.42 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 28 853.42 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Трубопроводы стальные водогазопроводные диа. 25 мм | м | 502 | 54.5 0 | 0 0 | 27 359.00 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 27 359.00 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 27 359.00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Тройник диам. 25 мм | шт | 150 | 21.19 0 | 0 0 | 3 178.50 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 3 178.50 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 3 178.50 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Переход диам. 25/15 мм | шт | 300 | 42.38 0 | 0 0 | 12 714.00 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 12 714.00 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 12 714.00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Сгон в сборе диам. 15 мм | шт | 150 | 18.65 0 | 0 0 | 2 797.50 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 2 797.50 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 2 797.50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Е16-05-001-01 (IVA) НР=108.3% СП=70.55% | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14 ОЗ=10.75*1.15=12.36 ЗМ=0*1.25=0 ЭМ=3.91*1.25=4.89 МР=58.3*1=58.3 | шт | 165 | 75.55 12.36 | 4.89 0 | 12 465.75 | 2 039.40 | 806.85 – | 1.69 0.01 | 279.02 2.06 |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  | 58 523.52 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 58 523.52 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кран шаровой диам. 15 мм | шт | 150 | 50.85 0 | 0 0 | 7 627.50 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 7 627.50 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 7 627.50 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Кран бронзовый диам. 25 мм | шт | 15 | 118.65 0 | 0 0 | 1 779.75 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 1 779.75 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 1 779.75 |  |  |  |  |  |
| 9 | Е65-6-20 (IVA) НР=69.56% СП=50% | Смена санитарных приборов полотенцесушителей | 100 приб | 0.75 | 1423.16 1021.21 | 27.38 3.75 | 1 067.37 | 765.91 | 20.54 2.81 | 139.70 0.42 | 104.78 0.32 |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  | 6 831.26 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 6 831.26 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Полотенцесушитель | компл | 75 | 419.5 0 | 0 0 | 31 462.50 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 31 462.50 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 31 462.50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Е65-9-1 (IVA) НР=69.56% СП=50% | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм | 100м | 4.24 | 713.66 602.95 | 70.2 3.75 | 3 025.92 | 2 556.51 | 297.65 15.90 | 77.80 0.42 | 329.87 1.78 |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  | 20 313.15 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 20 313.15 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Трубопроводы стальные водогазопроводные диам. 15 мм | м | 424 | 29.75 0 | 0 0 | 12 614.00 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 12 614.00 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 12 614.00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Сгон в сборе диам. 15 мм | шт | 80 | 18.65 0 | 0 0 | 1 492.00 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 1 492.00 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 1 492.00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Тройник диам. 15 мм | шт | 80 | 12.71 0 | 0 0 | 1 016.80 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 1 016.80 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 1 016.80 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Угольник диам. 15 мм | шт | 100 | 10.17 0 | 0 0 | 1 017.00 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 1 017.00 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 1 017.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Е16-05-001-01 (IVA) НР=108.3% СП=70.55% | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14 ОЗ=10.75*1.15=12.36 ЗМ=0*1.25=0 ЭМ=3.91*1.25=4.89 МР=58.3*1=58.3 | шт | 20 | 75.55 12.36 | 4.89 0 | 1 511.00 | 247.20 | 97.80 – | 1.69 0.01 | 33.82 0.25 |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  | 7 093.76 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 7 093.76 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Кран шаровой диам. 15 мм | шт | 20 | 50.85 0 | 0 0 | 1 017.00 | – | – – | – – | – – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | 0% |  |  | 1 017.00 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 1 017.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Е15-04-030-4 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14 ОЗ=506.66*1.15=582.66 ЗМ=0.57*1.25=0.71 ЭМ=3.22*1.25=4.03 МР=475.09*1=475.09 | 100м2 | 1.2696 | 1061.78 582.66 | 4.03 0.71 | 1 348.04 | 739.75 | 5.12 0.90 | 81.72 0.05 | 103.75 0.06 |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  | 7 959.15 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 7 959.15 |  |  |  |  |  |
| 19 | Е16-07-005-01 (IVA) НР=108.3% СП=70.55% | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ТЕРр-2001 т.ч. р. 1.14 ОЗ=46.94*1.15=53.98 ЗМ=0*1.25=0 ЭМ=44.91*1.25=56.14 МР=4.91*1=4.91 | 100м тр. | 9.26 | 115.03 53.98 | 56.14 0 | 1 065.18 | 499.85 | 519.86 – | 5.76 – | 53.36 – |
| Итого c учетом индекса удорожания |  |  | Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 |  |  | 5 533.62 |  |  |  |  |  |
| Всего с затратами |  |  |  |  |  | 5 533.62 |  |  |  |  |  |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 24 728 | 10 538 | 2 100 38 |  | 1 380.64 6.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: материалы, руб | 12 090 |  |  |  |  |
|  | Итого по смете в ценах 2008г., руб | 104 076 | – | – – |  | – – |
|  | в том числе: материалы, руб | 104 076 |  |  |  |  |
|  | Отделочные работы в ценах 2000г., руб | 1 348 | 740 | 5 1 |  | 103.75 0.06 |
|  | в том числе: материалы, руб | 603 |  |  |  |  |
|  | Отделочные работы в ценах 2008г., руб | – | – | – – |  | – – |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб Индекс от цен 2000г. к ценам 2008г. Фиксированный: 01.01.2000 01.01.2008. , Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 (п-т 18) ОЗ = 7.25*739.75 = 5 363 ЭМч = 3.30*4.22 = 14 ЗМ = 7.25*0.9 = 7 МР = 4.27*603.17 = 2 576 ИНД00 = 4623.41+9.69+5.63+1972.38 = 6 611 | 7 959 | 5 363 | 20 7 |  | 103.75 0.06 |
|  | в том числе: материалы, руб | 2 576 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 15. Отделочные работы, 105% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-т 18) НР = (1.05*5369.69)*0.9*0.94 = 4 770 | 4 770 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 15. Отделочные работы, 55% (Kпопр=0.85) (п-т 18) СП = (0.55*5369.69)*0.85 = 2 510 | 2 510 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты, руб 2% (п-т 18) ВС = 1348.04*0.02 = 27 НЕПР = 27 | 27 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% (п-т 18) ВС = 0.18*15266.33 = 2 748 НДС = 2 748 | 2 748 |  |  |  |  |
|  | Всего по виду работ, руб | 18 014 | 5 370 |  |  | 103.82 |
|  | Сантехнические работы внутренние в ценах 2000г., руб | 15 042 | 2 786 | 1 425 – |  | 366.19 2.31 |
|  | в том числе: материалы, руб | 10 831 |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы внутренние в ценах 2008г., руб | – | – | – – |  | – – |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб Индекс от цен 2000г. к ценам 2008г. Фиксированный: 01.01.2000 01.01.2008. , Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 (п-ты 6,16,19) ОЗ = 7.25*2786.45 = 20 202 ЭМч = 3.30*1424.51 = 4 701 МР = 4.27*10830.97 = 46 248 ИНД00 = 17415.34+3276.36+35417.26 = 56 109 | 71 151 | 20 202 | 4 701 – |  | 366.19 2.31 |
|  | в том числе: материалы, руб | 46 248 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 16. Сантехнические работы внутренние, 128% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-ты 6,16,19) НР = (1.28*20201.8)*0.9*0.94 = 21 876 | 21 876 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 16. Сантехнические работы внутренние, 83% (Kпопр=0.85) (п-ты 6,16,19) СП = (0.83*20201.8)*0.85 = 14 252 | 14 252 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты, руб 2% (п-ты 6,16,19) ВС = 15041.93*0.02 = 301 НЕПР = 301 | 301 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% (п-ты 6,16,19) ВС = 0.18*107580.22 = 19 364 НДС = 19 364 | 19 364 |  |  |  |  |
|  | Всего по виду работ, руб | 126 945 | 20 202 |  |  | 368.50 |
|  | Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт в ценах 2000г., руб | 8 338 | 7 012 | 671 38 |  | 910.69 4.20 |
|  | в том числе: материалы, руб | 656 |  |  |  |  |
|  | Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт в ценах 2008г., руб | 104 076 | – | – – |  | – – |
|  | в том числе: материалы, руб | 104 076 |  |  |  |  |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб Индекс от цен 2000г. к ценам 2008г. Фиксированный: 01.01.2000 01.01.2008. , Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 (п-ты 1,9,11) ОЗ = 7.25*7011.76 = 50 835 ЭМч = 3.30*633.05 = 2 089 ЗМ = 7.25*37.54 = 272 МР = 4.27*656.05 = 2 801 ИНД00 = 43823.53+1456.01+234.61+2145.28 = 47 659 | 160 073 | 50 835 | 2 361 272 |  | 910.69 4.20 |
|  | в том числе: материалы, руб | 106 877 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 65.1. Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт, 74% (Kпопр=1, 0.94) (п-ты 1,9,11) НР = (0.74*51107.44)*1*0.94 = 35 550 | 35 550 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 65.1. Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт, 50% (Kпопр=1) (п-ты 1,9,11) СП = (0.5*51107.44)*1 = 25 554 | 25 554 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты, руб 2% (п-ты 1-5,7-15,17) ВС = 112413.95*0.02 = 2 248 НЕПР = 2 248 | 2 248 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб 18% (п-ты 1-5,7-15,17) ВС = 0.18*223425.71 = 40 217 НДС = 40 217 | 40 217 |  |  |  |  |
|  | Всего по виду работ, руб | 263 642 | 51 107 |  |  | 914.90 |
|  | В целом по смете: |  |  |  |  |  |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб Индекс от цен 2000г. к ценам 2008г. Фиксированный: 01.01.2000 01.01.2008. , Коз=7.25; Кэмч=3.30; Кзм=7.25; Кмр=4.27; Квозвр=4.27 (п-ты 1,6,9,11,16,18,19) ОЗ = 7.25*10537.96 = 76 400 ЭМч = 3.30*2061.77 = 6 804 ЗМ = 7.25*38.44 = 279 МР = 4.27*12090.19 = 51 625 ИНД00 = 65862.28+4742.07+240.24+39534.92 = 110 380 | 239 183 | 76 400 | 7 083 279 |  | 1 380.64 6.58 |
|  | в том числе: материалы, руб | 155 701 |  |  |  |  |
| МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 15. Отделочные работы, 105% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-т 18) НР = (1.05*5369.69)*0.9*0.94 = 4 770 16. Сантехнические работы внутренние, 128% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-ты 6,16,19) НР = (1.28*20201.8)*0.9*0.94 = 21 876 65.1. Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт, 74% (Kпопр=1, 0.94) (п-ты 1,9,11) НР = (0.74*51107.44)*1*0.94 = 35 550 Итого: НР = 4769.9+21876.13+35550.34 = 62 196 | 62 196 |  |  |  |  |
| АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 15. Отделочные работы, 55% (Kпопр=0.85) (п-т 18) СП = (0.55*5369.69)*0.85 = 2 510 16. Сантехнические работы внутренние, 83% (Kпопр=0.85) (п-ты 6,16,19) СП = (0.83*20201.8)*0.85 = 14 252 65.1. Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт, 50% (Kпопр=1) (п-ты 1,9,11) СП = (0.5*51107.44)*1 = 25 554 Итого: СП = 2510.33+14252.37+25553.72 = 42 316 | 42 316 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты, руб 2% (п-ты 1-19) ВС = 128803.91*0.02 = 2 576 НЕПР = 2 576 | 2 576 |  |  |  |  |
|  | Итого, руб | 346 271 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент инфляции 6.45%, руб | 22 334 |  |  |  |  |
|  | Итого, руб | 368 605 |  |  |  |  |
| МДС 81-35.2004 п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г № 117-ФЗ | НДС, руб | 66 349 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 434 954 | 76 679 |  |  | 1 387.22 |

|  | Составил |  |  |  |  | Найденова Ю.Б. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |