|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: _______________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заказчик: МУЗ "Городская клиническая больница №4 г.Иваново" |  |
|  |  |  | Главный врач_________________________ Беляев В.И. |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| Монтаж запорных противопожарных устройств на оконные решетки МУЗ "Городская клиническая больница №4 г.Иваново" |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ |  | Количество |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| 1 |  | Демонтаж оконных решеток |  | 1 т конструкций |
|  |  | 1/1,68 |  | 1,68 |
| 2 |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм (для протягивания троса) |  | 100 отверстий |
|  |  | 2/0,56 |  | 0,56 |
| 3 |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (добавить 2,5 кирпича) к=5 |  | 100 отверстий |
|  |  | 3/0,56 |  | 0,56 |
| 4 |  | Устройство ручного пуска, приспособление натяжения троса |  | 100шт |
|  |  | 4/0,56 |  | 0,56 |
| 5 |  | Тросс замками тросовой системы |  | 100шт |
|  |  | 7/0,56 |  | 0,56 |
| 6 |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм (для установки запорных устройств) |  | 100 отверстий |
|  |  | 10/1,12 |  | 1,12 |
| 7 |  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами |  | 100 шт. болтов |
|  |  | 11/1,12 |  | 1,12 |
| 8 |  | Монтаж затворов из полосовой и тонколистовой стали |  | 1 т конструкций |
|  |  | 12/0,56 |  | 0,56 |
| 9 |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм (для установки решеток) |  | 100 отверстий |
|  |  | 14/2,24 |  | 2,24 |
| 10 |  | Монтаж оконных решеток с навесками (по 2шт на решетку) |  | 1 т конструкций |
|  |  | 15/1,68 |  | 1,68 |
| 11 |  | Окраска масляными составами металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  |  | 17/1,25 |  | 1,25 |
| 12 |  | Масляная окраска запорных устройств |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  |  | 18/0,5 |  | 0,5 |