|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма П2.4 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МОУ Гимназия №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки/ремонтируемого обьекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: МОУ Гимназия №44 |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " ___ " ___________________ 2008 г. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт системы электроснабжения спортивного зала и вспомогательных помещений 2-го этажа в МОУ Гимназии №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Кохомское шоссе, д.29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах: __3кв.2008г_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,35 | 118,32 |  | 2,75 |  | 0 | 41,412 | 40,4495 | 0,9625 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 115,57 |  | 0,71 |  |  |  |  | 0,2485 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,06 | 36,68 |  | 0 |  | 0 | 2,2008 | 2,2008 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 36,68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 1,2 | 15,95 |  | 0 |  | 0 | 19,14 | 19,14 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,1 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 224,364 | 49,743 | 174,621 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 16,276 |  |  |
| 5 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0,2 | 1771,88 |  | 1422,23 |  | 0 | 354,376 | 69,93 | 284,446 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 349,65 |  | 92,6 |  |  |  |  | 18,52 |  |  |
| 6 | ТЕР46-03-008-2 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 | 0,02 | 1531,28 |  | 1181,83 |  | 0 | 30,6256 | 6,989 | 23,6366 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 349,45 |  | 76,95 |  |  |  |  | 1,539 |  |  |
| Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям ЗП=223,96*1,2 ЭММ=581,65*1,2 ЗПм=184,77*1,2 | 100 м | 2,4 | 2722,312 |  | 697,98 |  | 1755,58 | 6533,5488 | 645,0048 | 1675,152 |  | 4213,392 |
|  |  |  |  |  | 268,752 |  | 221,724 |  |  |  |  | 532,1376 |  |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 60 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 270,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 50 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 340,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ гофрированная D16 | м | 60 |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  | 204,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 70 |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  | 322,00 |  |
|  |  | Коробка 85*85 | шт. | 18 |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  | 333,00 |  |
| 2 | ФЕРм08-02-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель массой 1 м,кг, до 1 ЗП=119,41*1,2 ЭММ=491,2*1,2 ЗПм=40,07*1,2 | 100 м | 0,1 | 805,632 |  | 589,44 |  | 72,9 | 80,5632 | 14,3292 | 58,944 |  | 7,29 |
|  |  |  |  |  | 143,292 |  | 48,084 |  |  |  |  | 4,8084 |  |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*4 | м | 10 |  |  |  |  |  | 61,9 |  |  | 619,00 |  |
| 3 | ФЕРм08-02-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод первый сумм. сеч. до 6 мм2) ЗП=63,42*1,2 ЭММ=4,6*1,2 ЗПм=0,2*1,2 | 100 м | 1,1 | 662,054 |  | 5,52 |  | 580,43 | 728,2594 | 83,7144 | 6,072 |  | 638,473 |
|  |  |  |  |  | 76,104 |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,264 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 110 |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  | 1221,00 |  |
| 4 | ФЕРм08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод первый сумм. сеч. до 16 мм2) ЗП=73,96*1,2 ЭММ=9,21*1,2 ЗПм=0,54*1,2 | 100 м | 1,2 | 696,424 |  | 11,052 |  | 596,62 | 835,7088 | 106,5024 | 13,2624 |  | 715,944 |
|  |  |  |  |  | 88,752 |  | 0,648 |  |  |  |  | 0,7776 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 120 |  |  |  |  |  | 18,3 |  |  | 2196,00 |  |
| 5 | ФЕРм08-02-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сеч. до 6 мм2) ЗП=21,55*1,2 ЭММ=2,31*1,2 ЗПм=0,14*1,2 | 100 м | 0,95 | 224,022 |  | 2,772 |  | 195,39 | 212,8209 | 24,567 | 2,6334 |  | 185,6205 |
|  |  |  |  |  | 25,86 |  | 0,168 |  |  |  |  | 0,1596 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 95 |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  | 1054,50 |  |
| 6 | ФЕРм08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А ЗП=14,85*1,2 ЭММ=2,28*1,2 ЗПм=0,03*1,2 | шт. | 5 | 285,166 |  | 2,736 |  | 264,61 | 1425,83 | 89,1 | 13,68 |  | 1323,05 |
|  |  |  |  |  | 17,82 |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 20,6 |  |  | 82,40 |  |
|  |  | УЗО АД12-М | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 356 |  |  | 356,00 |  |
| 7 | ФЕРм08-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 100 А ЗП=22,09*1,2 ЭММ=3,19*1,2 ЗПм=0,07*1,2 | шт. | 1 | 317,136 |  | 3,828 |  | 286,8 | 317,136 | 26,508 | 3,828 |  | 286,8 |
|  |  |  |  |  | 26,508 |  | 0,084 |  |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 302,3 |  |  | 302,30 |  |
| 8 | ФЕРм08-02-472-10 | Заземляющие проводники ЗП=438,51*1,2 ЭММ=252,67*1,2 ЗПм=0,41*1,2 | 100 м | 0,1 | 9178,936 |  | 303,204 |  | 8349,52 | 917,8936 | 52,6212 | 30,3204 |  | 834,952 |
|  |  |  |  |  | 526,212 |  | 0,492 |  |  |  |  | 0,0492 |  |  |
|  |  | Провод ПВ1 4мм2 | м | 10 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | 105,00 |  |
| 9 | ФЕРм08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ЗП=31,15*1,2 ЭММ=3,26*1,2 ЗПм=0,03*1,2 | шт. | 6 | 176,952 |  | 3,912 |  | 135,66 | 1061,712 | 224,28 | 23,472 |  | 813,96 |
|  |  |  |  |  | 37,38 |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  | Коробка электротехническая 100*100 | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 31,6 |  |  | 189,60 |  |
| 10 | ФЕРм08-03-599-1 | Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 ЗП=1,69*1,2 ЭММ=4,33*1,2 ЗПм=0,14*1,2 | шт. | 1 | 78,074 |  | 5,196 |  | 70,85 | 78,074 | 2,028 | 5,196 |  | 70,85 |
|  |  |  |  |  | 2,028 |  | 0,168 |  |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  | Щит электрический ЩРВ-24 (компл.) | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 460 |  |  | 460,00 |  |
| 11 | ФЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная ЗП=728,13*1,2 ЭММ=27,62*1,2 ЗПм=1,62*1,2 | 100 шт. | 0,04 | 2024,02 |  | 33,144 |  | 1117,12 | 80,9608 | 34,95024 | 1,32576 |  | 44,6848 |
|  |  |  |  |  | 873,756 |  | 1,944 |  |  |  |  | 0,07776 |  |  |
|  |  | Розетка с заземляющим контактом с защ. шторками | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 54,4 |  |  | 217,60 |  |
| 12 | ФЕРм08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами ЗП=1150,72*1,2 ЭММ=1874,91*1,2 ЗПм=522,93*1,2 | 100 шт. | 0,4 | 6340,656 |  | 2249,892 |  | 2709,9 | 2536,2624 | 552,3456 | 899,9568 |  | 1083,96 |
|  |  |  |  |  | 1380,864 |  | 627,516 |  |  |  |  | 251,0064 |  |  |
|  |  | Светильник ЛПО50 2*36 (Спорт) | шт. | 24 |  |  |  |  |  | 650 |  |  | 15600,00 |  |
|  |  | Светильник ЛПО50 2*36 | шт. | 16 |  |  |  |  |  | 340 |  |  | 5440,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная | шт. | 80 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 1840,00 |  |
|  |  | Стартер 220 В | шт. | 80 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 280,00 |  |
| 13 | ФЕРм08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках с количеством ламп до 4-х ЗП=3144,64*1,2 ЭММ=2681,24*1,2 ЗПм=880,49*1,2 | 100 шт. | 0,06 | 9700,956 |  | 3217,488 |  | 2709,9 | 582,05736 | 226,41408 | 193,04928 |  | 162,594 |
|  |  |  |  |  | 3773,568 |  | 1056,588 |  |  |  |  | 63,39528 |  |  |
|  |  | Светильник TL4*18 | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 410 |  |  | 2460,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная | шт. | 24 |  |  |  |  |  | 19 |  |  | 456,00 |  |
| 14 | ФЕРм08-03-591-3 | Выключатель электрический ЗП=753,92*1,2 ЭММ=60,6*1,2 ЗПм=1,35*1,2 | 100 шт. | 0,07 | 1620,944 |  | 72,72 |  | 643,52 | 113,46608 | 63,32928 | 5,0904 |  | 45,0464 |
|  |  |  |  |  | 904,704 |  | 1,62 |  |  |  |  | 0,1134 |  |  |
|  |  | Выключатель электрический | шт. | 7 |  |  |  |  |  | 48,6 |  |  | 340,20 |  |
| 15 | ФЕРм08-03-604-1 | Звонки электрические с кнопкой ЗП=758,88*1,2 ЭММ=391,66*1,2 ЗПм=1,35*1,2 | 100 компл. | 0,01 | 4841,108 |  | 469,992 |  | 3460,46 | 48,41108 | 9,10656 | 4,69992 |  | 34,6046 |
|  |  |  |  |  | 910,656 |  | 1,62 |  |  |  |  | 0,0162 |  |  |
|  |  | Звонок электрический школьный | компл. | 1 |  |  |  |  |  | 1300 |  |  | 1300,00 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общее |  |  |  |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| 1 | ФЕРп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром (К=1,15) | 1 линия | 6 |  |  |  |  |  | 5,11 |  |  | 35,259 |  |
| 2 | ФЕРп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами (К=1,15) | 100 точек | 0,3 |  |  |  |  |  | 204,64 |  |  | 70,6008 |  |
| 3 | ФЕРп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль (К=1,15) | 1 токопр. | 6 |  |  |  |  |  | 19,19 |  |  | 132,411 |  |
| 4 | ФЕРп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического (К=1,15) | 1 ед. | 6 |  |  |  |  |  | 25,58 |  |  | 176,502 |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  | 2,37 |  |
| ФОТ машинистов (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52*0,81 |  |  | 6581,15 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  | 345,91 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  | 588,24 |  |
| ФОТ рабочих (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52*0,81 |  |  | 16616,10 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  | 1205,82 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ФЕРп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52*0,81*0,8 |  |  | 2558,72 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66 |  |  | 1770,22 |  |
| Машины и механизмы (ФЕРм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66*1,06 |  |  | 11393,15 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13163,37 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,78 |  |  | 0 |  |
| Материалы (ФЕРм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,78*0,99 |  |  | 49504,59 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49504,59 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35988,60 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 1799,43 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121424,87 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 471,90 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 383,90 |  |
| Накладные расходы (ФЕРм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 20715,14 |  |
| Сметная прибыль (ФЕРм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 15078,21 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 1604,49 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 1086,21 |  |
| Накладные расходы (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 1563,38 |  |
| Сметная прибыль (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 1023,49 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163351,59 |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29403,29 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192755 |  |
| М.П. Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |