## Лист1
СОГЛАСОВАНО:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на ремонт системы электроснабжения спортивного зала и вспомогательных помещений 2-го этажа
в МОУ гимназия №44 (Кохомское Шоссе, д.29)
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество
I. Строительные работы (ТЕР-2001-46).
№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество
|  |  |  | на единицу измерения | общее
1 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0.1
2 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0.2
3 | ТЕР46-03-008-2 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10м2. | 0.02
II.Ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001-67)
№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество
|  |  |  | на единицу измерения | общее
4 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.35
5 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.06
6 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 1.2
III. Монтажные работы (ФЕРм-08-2001).
7 | ФЕРм08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м | 2.4
8 | ФЕРм08-02-148-1 | Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, кабель массой 1м, кг, до 1 | 100м | 0.1
9 | ФЕРм08-02-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод первый сумм. сеч. до 6 мм2) | 100м | 1.1
10 | ФЕРм08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод первый сумм. сеч. до 16 мм2) | 100м | 1.2
11 | ФЕРм08-02-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сеч. до 6 мм2) | 100м | 0.95
12 | ФЕРм08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. | 5
13 | ФЕРм08-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 100 А | шт. | 1
14 | ФЕРм08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100 м | 0.1
15 | ФЕРм08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 6
16 | ФЕРм08-03-599-1 | Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1
17 | ФЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0.04
18 | ФЕРм08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.4
19 | ФЕРм08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках с количеством ламп до 4-х | 100 шт. | 0.06
20 | ФЕРм08-03-591-3 | Выключатель электрический | 100 шт. | 0.07
21 | ФЕРм08-03-604-1 | Звонки электрические с кнопкой | 100 компл. | 0.01
IV. Испытания и измерения электрооборудования (ФЕРп-81-04-01-2001).
22 | 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия | 6
23 | 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.3
24 | 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. | 6
25 | 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. | 6
М.П. Исполнитель:
Note on B17: Tema:
Note on B28: Tema: