- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  « 12 »  ноября  2008 г.

Регистрационный № 662

|  | Заказчик |  |  |  |  | МОУ лицей №21 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес |  |  |  |  | г. Иваново, ул. Арсения, 33/16 |  |  |  |
|  | Адрес электронной почты |  |  |  |  | school21@ivedu.ru |  |  |  |
|  | Контактное лицо |  |  |  |  | Волкова Любовь Анатольевна |  |  |  |
|  | Номер контактного телефона |  |  |  |  | 41-78-21 |  |  |  |
|  | Место подачи котировочных заявок |  |  |  |  | г. Иваново, ул. Арсения, 33/16, МОУ лицей №21 |  |  |  |
|  | Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  |  |  |  | 24.11.2008 г. до 15-30 часов |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  |  | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| 1 |  | Поставка системы приточной вентиляции воздуха помещения производственного цеха Поставка системы вытяжной вентиляции воздуха помещений горячего цеха и производственного цеха | - Вентилятор канальный –1000х500 - Вставка – гибкая 100х50 - Воздуховод – оцинкованная сталь периметром 3000 толщиной 0,7мм - Воздуховод - оцинкованная сталь периметром 2400 толщиной 0,7мм - Воздуховод - оцинкованная сталь периметром 2200 толщиной 0,7мм - Воздуховод - оцинкованная сталь периметром 1800 толщиной 0,7мм - Воздуховод - оцинкованная сталь периметром 400 толщиной 0,7мм - Воздуховод - оцинкованная сталь периметром 355 толщиной 0,7мм - Воздуховод - оцинкованная сталь периметром 315 толщиной 0,7мм - Воздуховод - оцинкованная сталь периметром 250 толщиной 0,7мм - Воздуховод - оцинкованная сталь периметром 160 толщиной 0,7мм - Воздуховод - оцинкованная сталь периметром 125 толщиной 0,7мм - Воздуховод - оцинкованная сталь периметром 100 толщиной 0,7мм - Врезка – в плоскость 1000х500 - Врезка – 500х200 диаметр 400 - Врезка – 500х200 диаметр 355 - Врезка – 500х200 диаметр 315 - Врезка – 500х200 диаметр 250 - Врезка – под решетку с клапаном 500х150 с диаметром 250 - Врезка – под решетку с клапаном 500х150 с диаметром 160 - Врезка – 300х100 в диаметре 160 - Врезка – 300х100 в диаметре 125 - Врезка – 200х100 в диаметре 125 - Врезка - в плоскость в ф 400 - Врезка – в плоскость в ф 250 - Врезка – ф160/ф400 - Дроссель-клапан – ф400 - Дроссель-клапан – ф250 - Дроссель-клапан – ф160 - Дроссель-клапан – ф125 - Заглушка – 400х500 - Заглушка – 315 - Заглушка – 160 - Заглушка – 125 - Клапан воздушный –1000х500 - Клапан противопожарный – 800х400 - Клеящая смесь - Нагреватель водяной –1000х500-3-2,5 - Ниппель – Ф315 - Ниппель- Ф100 - Отвод -90*,1000х500,R=300мм - Отвод -90*, 500х1000 - Отвод -90*, 400х800 - Отвод -90*, Ф250 - Отвод -90*, Ф160 - Отвод -90*, Ф125 - Отвод -90*, Ф100 - Отвод -45*, 800х400 - Отвод -30*, 355 - Отвод-90*, переходной,800х400,R=150 мм - Переход – 1000х500/800х400,L=700мм - Переход – 600х500/400х500,L=400мм - Переход- Ф400/Ф355 - Переход- Ф355/Ф315 - Переход- Ф315/Ф250 - Переход- Ф250/Ф160 - Переход- Ф250/Ф125 - Переход- Ф160/Ф125 - Переход- Ф125/Ф100 - Переход – адаптер к решетке 200х100/Ф100 - Решетка –500х200 - Решетка 500х150 - Решетка –300х100 - Решетка –200х100 - Теплоизоляция b=50мм - Фильтр – 1000х500 - Шумоглушитель –1000х500/1000 - Устройство для защиты от замораживания 1.Вентилятор радиальный- Д=0,95Дн, N=1,1 кВТ,n-920 об/мин,Пр90* 2. Виброизолятор 3. Вставка – гибкая 800х400,L=130мм 4. Воздуховод – оцинкованная сталь периметром 2400 толщиной 0,7мм 5 Воздуховод – оцинкованная сталь периметром 1900 толщиной 0,7мм 6. Воздуховод – оцинкованная сталь периметром 1000 толщиной 0,7мм 7. Воздуховод – оцинкованная сталь диаметром 250 толщиной 0,7мм 8 Воздуховод – оцинкованная сталь диаметром 100 толщиной 0,7мм 9.Врезка в плоскост,300х200 10. Врезка в плоскость Ф250 11.Врека в плоскость Ф100 12. Врезка под решетку 200х100/Ф250,L=230мм 13.Врезка под решетку 200х100/Ф100 14. Дроссель-клапан ДК 250 15. Дроссель –клапан ДК 100 16. Жироуловитель 300х500 17. Жироуловитель 500х500 18. Зонт вытяжной кухонный – 3300х800,Н=400мм с жироуловителем типа 300х500 19. Зонт вытяжной 1600х1000 ,Н =600мм с жироуловителем типа 500х500 20. Зонт вытяжной 800х800,Н =400мм 21. Заглушка Ф100 22. Клапан воздушный 800х400 23. Ниппель Ф100 24. Отвод 90*,200х300,R=50мм 25. Отвод – 90*,Ф250 26. Отвод – 90*,Ф100 27.Отвод- 90*,800х400 28. Отвод – 60*,400х800 29. Отвод -45*,600х350 30. Отвод – 45*,Ф250 31. Отвод переходной 90*800х400/600х350,R=100мм 32. Переход эксц. 600х350/Ф250 33. Переход Ф 630/800х400 34. Переход 300х200/ф250 35. Решетка 200х100 36. Сэндвич – воздуховод 800х400 37. Сэндвич –отвод 90*,400х800 38. Тройник 600х350/600х350/600х350 |  |  |  | комплект | 1 |  |
|  |  | Качественные характеристики товаров, работ, услуг |  | Поставка качественных товаров, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. |  |  |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики товаров, работ, услуг |  | Соответствие указанным выше характеристикам. |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг |  | Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа, качество подтверждаться гигиеническими сертификатами Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара |  | Товар должен поставляться новый в надежной заводской упаковке. Гарантия на товар - 1 год. |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования заказа |  |  |  | Бюджет города Иванова (наказы областным депутатам) |  |  |  |  |
|  | Максимальная цена контракта, тыс. руб. |  |  |  | 461,50 |  |  |  |  |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |  |  | В цену контракта входит: стоимость товара, НДС (для плательщиков НДС), расходы по доставке товара, разгрузке, сборке товара, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |  |  |  |  |
|  | Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  | г. Иваново, ул. Арсения, 33/16 МОУ- лицей № 21 |  |  |  |  |
|  | Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  | в течение 15 дней с момента подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
|  | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  | Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 15 банковских дней со дня поставки товара Заказчику на основании акта приема-передачи товара. |  |  |  |  |
|  | Срок подписания победителем контракта |  |  |  | Не ранее 01.12.2008 и не позднее 02.12.2008 |  |  |  |  |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от « 12 »  ноября  2008 г.

Регистрационный № 662

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки / модели и производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах (с обязательным указанием о включении или не включении расходов, указанных в извещении о проведении запроса котировок, в том числе о включении или не включении НДС в цену контракта Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения. Организации, работающие с применением упрощенной системы налогообложения, указывают «без учета НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения») |  |  |  |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта __________________________________________________руб.

(прописью)

____________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 662 от 12.11.2008 , с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных или не включенных в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______

на поставку товаров для муниципальных нужд

город Иваново                                                                                       	_________2008г.

МОУ- лицей №21, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Писаревой Нины Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Протоколом ___________ от _______________№ _______, заключили настоящий Муниципальный контракт на поставку товаров для муниципальных нужд (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать товары Заказчику: система приточной вентиляции воздуха помещения производственного цеха – 1 комплект; система вытяжной вентиляции воздуха помещений горячего цеха и производственных цеха – 1 комплект, согласно спецификации (далее – товар).

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных Товаров, указанных в п.1.1. Контракта и уплатить за него определенную цену  в порядке и на  условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. По окончании поставки товаров в полном объёме стороны составляют акт приемки-передачи товаров, который является основанием для оплаты принятых товаров.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ (_______________________________________________________) рублей _______ копеек, Цена контракта включает: стоимость товара, НДС (для плательщиков НДС), таможенные пошлины, расходы по доставке товара, разгрузке, сборке товара, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Оплата производится за счет средств городского бюджета (наказы областным депутатам).

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего контракта.

2.5. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком  в  течение 15 банковских дней со дня поставки товара Заказчику. При этом датой поставки товара считается дата подписания акта приёма-передачи товара надлежаще уполномоченными  представителями Сторон в соответствии с пунктом 3.9 Контракта.

2.6. Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 6 Контракта .

3. Сроки и условия поставки

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 15 дней после подписания Контракта согласно спецификации на товар (приложение №1).

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка товара.

3.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации, быть исправным.

3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией .

3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование – международным стандартам.

3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.9. При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением  к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.10. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

3.11. Товар поставляется по адресу : г. Иваново, ул. Арсения, д.33/16.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе :

4.1.1. требовать поставки качественных товаров и в срок установленный Контрактом;

4.2. Заказчик обязуется;

4.2.1. принять качественный товар и оплатить его.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Поставщик вправе :

5.1.1. получить оплату за поставленный товар на условиях Контракта;

5.1.2. поставить товар досрочно, с согласия Заказчика.

5.2. Поставщик обязуется :

5.2.1. передать Заказчику в обусловленный срок производимые (или закупаемые) товары;

5.2.2. передать товар в соответствующей таре и упаковке подлежащей возврату (или входящую в стоимость Товара);

5.2.3. восполнить недопоставку товара в ассортименте недопоставленного товара;

5.2.4. в случае передачи товара ненадлежащего качества и некомплектности товара заменить товар в срок, указанный Заказчиком в акт возврата некачественного и/или некомплектного товара.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки Товара.

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения

6.3. Поставщик несет все расходы по устранению дефектов товара (замене дефектного товара), выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

6.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается  1 год.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки поставки.

7.3. При поставке некачественного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену товаром, соответствующим Контракту, или безвозмездное устранение недостатков в срок, указанный  Заказчиком.

7.4. В случае выявления некачественного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика по телефону (факсом, телефонограммой), а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик  вправе составить акт в одностороннем порядке.

7.5. Поставщик в течение 7 (Семи) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества.

7.6. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

7.7. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.

7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, изменения законодательства, а также других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

9.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон :

Заказчик :						Поставщик :

МОУ лицей №21

153012 г. Иваново, ул. Арсения, д.33/16

р/сч. 40204810800000000054

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по

Ивановской области г. Иваново

УФК по Ивановской области

(ФКУ администрации г. Иваново

МОУ - лицей № 21)

БИК 042406001

Директор 			Писарева Н.Ю.

М.П.								М.П.

Приложение № 1 к

Муниципальному контракту

от____________ № ______

на поставку товаров для

муниципальных нужд

Спецификация на товар

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик							Поставщик

Директор			Писарева Н.Ю,			            _______________________			м.п.								м.п.