Извещение о проведении запроса котировок

Дата: «05» декабря 2008  г.

Регистрационный № 742

| Наименование заказчика |  |  |  | МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иванова» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  |  | 153008 г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3 |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  | ivanovo3gkb2006@Rambler.ru |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  | Дикарева Зинаида Вячеславовна |  |  |
| Номер контактного телефона |  |  |  | 41-89-84 |  |  |
| Место подачи котировочных заявок |  |  |  | г. Иваново, пл. Революции, д.6, каб. №518 |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  |  |  | 12.12.2008 до 15 час. 30 мин. |  |  |
| Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара |  |  |  | Единица измерения | Количество поставляемого товара |
| Комплекс аппаратно-програмный электроэнцефалографический | Качественные характеристики товара |  | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным, соответствовать техническим характеристикам предъявляемым к данному виду Товара. |  | Шт. | 1 |
|  | Требования к безопасности товара |  | Гарантийный срок – 12 месяцев |  |  |  |
|  | Технические характеристики товара |  | Согласно технического задания (приложение к извещению о проведении запроса котировок) |  |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара |  | Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование – международным стандартам. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо - разгрузочных работах к месту доставки. |  |  |  |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджетные средства г. Иваново |  |  |  |  |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. |  | 200,0 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товара |  | Цена включает стоимость оборудования и комплектующих, расходы на доставку, разгрузку, монтаж оборудования, уплату таможенных пошлин, налогов, в т. ч. НДС и других обязательных платежей |  |  |  |  |
| Место доставки товара |  | г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3 |  |  |  |  |
| Срок поставки товара |  | Товар должен быть поставлен не позднее 31 января 2009 года |  |  |  |  |
| Срок и условия оплаты поставки товара |  | Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% предоплаты в срок до 26.12.2008 |  |  |  |  |
| Срок подписания победителем контракта |  | 22.12.2008 |  |  |  |  |

## Техническое задание

## На комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический

Функциональное назначение. Аппарат предназначен для регистрации и анализа электрической активности головного мозга, диагностики нарушений состояния центральной нервной системы в неврологических и психиатрических отделениях госпиталей и поликлиник, занимающихся изучением мозговых процессов, центральной нервной системы.

Область применения:

Неврология, функциональная диагностика, психиатрия, реанимация.

| № | Комплектация и параметры |  | Соответствие | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Количество входных каналов: # 20 (19 каналов ЭЭГ и 1 канал ЭКГ) |  | Да |  |
| 2 | Обработка одновременно по всем каналам ЭЭГ по монополярным и/или биполярным схемам отведений |  | Да |  |
| 3 | Оценка подэлектродных сопротивлений в ЭЭГ отведениях, в том числе заземляющего |  | Да |  |
| 4 | Диапазон измерения напряжения входного сигнала от 10 до 1000 мкВ |  | Да |  |
| 5 | Допускаемая погрешность измерения напряжения входного сигнала для каналов ЭЭГ в пределах: в диапазоне напряжений от 10 до 50 мкВ …….  10% в диапазоне напряжений от 50 до 1000 мкВ…… 5% |  | Да |  |
| 6 | Коэффициент подавления синфазной помехи частотой 50 Гц не менее: 90дБ – при выключенном режекторном фильтре |  | Да |  |
| 7 | Напряжение внутренних шумов, приведенное к входу не должно превышать 2мкВ (пик-пик) |  | Да |  |
| 8 | Фотостимуляция от 1 до 50 Гц с шагом 1Гц |  | Да |  |
| 9 | Формирование неограниченного использования монтажей используемых отведений, произвольный ремонтам отведений, наличие набора стандартных монополярных и биполярных монтажей |  | Да |  |
| 10 | Проведение неограниченного количества функциональных проб, маркировка проб и событий с привязкой к таймеру |  | Да |  |
| 11 | Изменение скорости развертки и масштаба просматриваемых кривых на этапах регистрации и просмотра ЭЭГ |  | Да |  |
| 12 | Частотная фильтрация на этапах регистрации и анализа |  | Да |  |
| 13 | Удобный просмотр ЭЭГ с произвольным выбором путем «листания» записи вперед и назад перемещение вперед-назад или просмотр по заданным фрагментам |  | Да |  |
| 14 | Автоматический поиск участков записи, отмеченных метками (поиск событий) |  | Да |  |
| 15 | Одновременное визуальное сравнение двух или более отображений записей ЭЭГ, записанных в разные сроки (многооконный режим) |  | Да |  |
| 16 | Амплитудный, спектральный, частотный виды анализа |  | Да |  |
| 17 | Автоматизированное формирование карты пациента и шаблона медицинского заключения |  | Да |  |
| 18 | Амплитудное картирование с произвольной установкой шага |  | Да |  |
| 19 | Узкополосная фильтрация фильтрами высокого порядка с конечной характеристикой |  | Да |  |
| 20 | Спектральный анализ мощности, выделение отдельных гармонических составляющих сложного сигнала и отображение их на экране монитора в виде графиков и гистограмм, цветное топографическое картирование. |  | Да |  |
| 21 | Установка произвольных (по выбору пользователя) частотных диапазонов |  | Да |  |
| 22 | Различные варианты печати ЭЭГ и результатов анализа |  | Да |  |
| 23 | Использование стандартных типовых шаблонов заключения по результатам исследования, а так же создания собственных вариантов с формированием и печати заключения в Microsoft Word |  | Да |  |
| 24 | Класс безопасности – с внутренним источником питания, тип BF; комплекса – класс I тип BF |  | Да |  |
| 25 | Возможность совместной работы с реографом «Мицар-РЕО» на одном компьютере с общей базой данных |  | Да |  |
| 26 | Питание блока усилителей от внутреннего источника питания (батарей или аккумуляторов типоразмера АА) |  | Да |  |
| 27 | Наличие разъема для подключения стандартной электродной системы ElectroCap для проведения длительного мониторинга ЭЭГ |  | Да |  |
| 28 | Длительность записи ЭЭГ ограниченное только объемом жесткого диска ПК |  | Да |  |
| 29 | Сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание 2 года |  | Да |  |
| 30 | Обязательное наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ |  | Да |  |
| 31 | Обязательное наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ |  | Да |  |
| 32 | Обязательное наличие сертификата соответствия типа средств измерения Госстандарта РФ. |  | Да |  |
| 33 | Обязательное наличие первичной поверки Госстандарта РФ на каждый поставляемый прибор |  | Да |  |
| Комплектация |  |  |  |  |
| 1 | Преобразователь биосигналов: 19 каналов ЭЭГ+1 канал ЭКГ на штативе |  | Да |  |
| 2 | Фотостимулятор портативный-красный цвет на светодиодах (очки) |  | Да |  |
| 3 | Программное обеспечение для работы в среде Microsoft Windows XP/Vista: Базовая версия ПО- ЭЭГ-2000 |  | Да |  |
| 4 | Комплект чашечковых или мостиковых ЭЭГ электродов (на выбор), ушные электроды, соединительные провода |  | Да |  |
| 5 |  | Персональный компьютер (не хуже Pentium IV 3.0GHz/512 Mb Ram/ 160 Гб HDD/3,5”FDD/Video 128Mb/DWD-RW/kb/mouse) | Да |  |
| 6 |  | Монитор TFT не менее 17” | Да |  |
| 7 |  | Лазерный принтер | Да |  |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о проведении запроса котировок от «05» декабря 2008 г.

Регистрационный № 742

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки / модели и производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах (с обязательным указанием о включении или не включении расходов, указанных в извещении о проведении запроса котировок, в том числе о включении или не включении НДС в цену контракта Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения. Организации, работающие с применением упрощенной системы налогообложения, указывают «без учета НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения») |  |  |  |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта __________________________________________________руб.

(прописью)

____________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 742 от  05.12.2008, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных или не включенных в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на поставку медицинского оборудования

город  Иваново							         “__” ______________ г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Андреева Андрея Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего  на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны руководствуясь протоколом ____________________________________________________ № _____ от ___________, заключили настоящий контракт на поставку товаров для муниципальных нужд (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.	Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку нового медицинского оборудования:  Комплекс аппаратно-програмный электроэнцефалографический в количестве 1 шт.  для муниципальных нужд в исправном техническом состоянии (далее - "Товар") в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

1.2. Место поставки: г. Иваново, ул. Постышева, д. 57/3, (здание стационара МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова»).

2.	Цена контракта и порядок расчетов

2.1.	Цена Контракта составляет _______________________________________ руб. и включает стоимость оборудования и комплектующих, расходы на доставку, разгрузку, монтаж оборудования, уплату таможенных пошлин, налогов, в т. ч. НДС и других обязательных платежей.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может быть изменена в ходе исполнения Контракта.

2.3.	Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% предоплаты в срок до 26.12.2008.

2.4. Оплата Товара по настоящему Контракту производится за счет средств городского бюджета.

3.	Порядок и условия поставки товара

3.1.	Товар должен быть поставлен не позднее 31 января 2009 года.  Товар поставляется со всей  необходимой технической документацией.

3.2.	Товар должен  по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным. Риск порчи Товара до момента передачи его Заказчику несет Поставщик.

3.3. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

3.4. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование – международным стандартам.

3.5. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.7.	Поставщик обязуется передать Товар свободный от прав третьих лиц.

3.8. При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением  к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4. Качество товара

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует всем требованиям по качеству, а также соответствует техническим характеристикам, предъявляемым к данному виду Товара.

4.2. Поставщик предоставляет заверенные держателем подлинника копии всех, предусмотренных действующим законодательством РФ документов, подтверждающих качество и безопасность Товара (регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ, сертификат соответствия, санитарно – эпидемиологическое заключение, технический паспорт). Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории РФ.

4.3. В случае выявления неисправности Товара, которая не могла быть обнаружена в момент приемки Товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней прислать представителя для составления Акта. В случае, если представитель Поставщика по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить Акт в одностороннем порядке.

Поставщик обязуется заменить некачественный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества в течение 7 (семи) календарных дней с момента составления Акта для замены оборудования.

4.4. Гарантийный срок – 12 месяцев.

5.	Ответственность сторон

5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.3.	В случае нарушения Поставщиком сроков поставки или замены некачественного Товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 0, 3% от цены контракта за каждый день просрочки.

5.4.	 Уплата неустойки  не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частично неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон  и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,   немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или  несвоевременное  уведомление  о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны право ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства Российской Федерации, возникшие договоренности  в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязан дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента получения претензии.

7.2. Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Ивановской области.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Обязательства по настоящему контракту могут быть исполнены сторонами досрочно.

8.2. В случае наступления обстоятельств, могущих повлиять на обязательства сторон в рамках настоящего Контракта (в том числе смена реквизитов), стороны уведомляют друг друга в письменном виде.

8.3. Расторжение настоящего Контракта осуществляется согласно действующему законодательству РФ.

Заказчик вправе отказаться от исполнения муниципального контракта в случае нарушения другой Стороной своих обязательств по контракту.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.	Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова»

Адрес: 153008 г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3

Телефон/факс: /4932/ 30-08-08

Реквизиты:  ИНН 3728023930  КПП 370201001  р\с 40204810800000000054  ГРКЦ ГУ Банка  России по Ивановской области г. Иваново  БИК 042406001

Заказчик: ____________/Андреев А.Г./

М. П.

Поставщик: _________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________

Телефон: ____________________________________________________

Реквизиты: __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Поставщик: ___________/______________/

М. П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту №___

от «__» ___________ г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товаров по муниципальному контракту

от «___» ____________г.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристика поставляемых товаров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Заказчик: ____________/ Андреев А.Г./          Поставщик: ______________ /_____________/

М. П.                                                                                           М. П.