ПРИЛОЖЕНИЕ №

к договору  №

от   _________   09г.

«УТВЕРЖДАЮ»							«СОГЛАСОВАНО»

Начальник УЖКХ Администрации г. Иваново                                                Директор МПЖХ

______________ О.Г. Маннов						 _____________С.С. Ликсонова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На капитальный ремонт фасада и балконов  по адресу: ул. Калинина д. 21

год постройки – 1939   г.

Характеристика строения:

Этажность_____5____этажей,

Объем здания  18 748  куб.м

Надлежит составить проект и смету на капитальный ремонт фасада и балконов указанного дома, предусмотрев при этом выполнение следующих основных работ:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Предписание № 14-50 от 4.09.08г. Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт фасада и балконов |
| 3 | Стадийность проектирования | 1. Обследование и обмеры строительных конструкций фасада (стены, балконы, проемы, отмостка и т. д.) 2. Проект (чертежи фасада, балконов, схемы основных узлов, необходимые расчеты, описание технологии выполнения работ и т. д.), ведомость объемов работ, сметная документация, ведомость потребности в неучтенных расценками материалах и оборудовании |
| 4 | Срок начала и окончания строительства | 2009 г. |
| 5 | Особые условия | До начала составления сметной документации, ведомость объемов работ, ведомость потребности в неучтенных расценками материалах и оборудовании согласовать с Заказчиком Необходимо выполнить экспертизу проектно-сметной документации с получением положительного заключения в Управлении государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области. В случае выявления нарушений или замечаний при проведении экспертизы Управлением государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области, произвести корректировку ПСД в сроки, предусмотренные условиями Договора. Проектно-сметная документация составляется и передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе после получения положительного заключения экспертизы. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность | - |
| 7 | Требования к технологии, режиму предприятия | Круглогодично |
| 8 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | ПСД выполнять в соответствии с Предписанием № 14-50 от 4.09.08г. Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области, Градостроительным Кодексом РФ, СНиП и действующей нормативно-технической документацией В проекте предусмотреть: По всей площади фасада на основании проведенных обследований и обмеров необходимо: - Ремонт кирпичной кладки - Восстановление разрушенных архитектурных элементов - Ремонт штукатурки - Шпатлевка, огрунтовка, окраска фасада - Необходимость восстановление системы желобов и водосточной системы (с учетом имеющихся в наличии элементов) - Ремонт отмостки - Восстановление козырьков над входами в подъезд - Ремонт карниза - Замена, ремонт балконов, ремонт ограждений балконов |
| 9 | Выделение очередей, пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | - |
| 10 | Инженерное обеспечение | - |
| 11 | Требования и условия к разработке природоохранных предприятий | Выполнять |
| 12 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | - |
| 13 | Требования к сметной документации | Сметную документацию необходимо выполнить базисно-индексным методом на основании действующих нормативно-технических документов по определению стоимости строительной продукции на территории РФ, расценок сборников ТЕР, ТЕРр для Ивановской области, при отсутствии соответствующих расценок в сборниках ТЕР, ТЕРр – на основании сборников ФЕР, ФЕРм с привязкой для Ивановской области. Стоимость работ должна определяться на основании проекта в соответствии с ведомостями объемов работ, ведомостями потребности оборудования, материалов, не учтенных в расценках. Ведомости потребности материалов и оборудования должны отражать наименование материалов (оборудования) с указанием марки, класса и т. д., единицу измерения, количество, цену за единицу (не превышающую региональные цены), подтвержденную счетами или прайс-листами, общую стоимость материала. Применять индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на текущий период к базе 2001 года в соответствии с данными ежеквартального информационного сборника по Ивановской области «Строительный вестник» на квартал, соответствующий месяцу подписания акта сдачи- приемки проектно-сметной документации. В итогах сметного расчета не включать затраты на изготовление проектно-сметной документации. |

Ведущий инженер по проектно-сметной работе Лукьянова И.В.

Инженер по техническому надзору Тырина О.В.