Ведомость объемов работ на капитальный ремонт мягкой кровли в филиале №1, расположенный по адресу: г. Иваново, Кохомское шоссе, д.17

| № п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 3,73 |
| 2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 2,07 |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждые 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12 01 017 01) до 30 мм | 100 м2 | 2,07 |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 1,2 |
| 5 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждые 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12 01 017 01) до 50 мм | 100 м2 | 1,2 |
| 6 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 3,27 |
| 7 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 3,27 |
| 8 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 1,02 |
| 9 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой козырьки над вентшахтами, парапеты | 100 м2 | 0,37 |
| 10 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м | 0,8 |
| 11 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 | 0,31 |
| 12 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы, и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м² | 0,4 |
| 13 | Установка металлических держателей т-образных | т | 0,056 |
| 14 | Погрузка мусора | т | 3,8 |
| 15 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 20 км | т | 3,8 |