| Смета в сумме 256 475 руб. |  | Смета в сумме 256 475 руб. |
| --- | --- | --- |
| Согласована |  | Утверждена |
| Подрядчик ООО «ИвГорСтрой» |  | Заказчик МОУ ДОД «Молодежный центр» |
| Ген. директор ____________ Д.А. Хитров |  | Директор ____________ Н.В. Климина |
| «______» _______________ 2009г. |  | «______» _______________ 2009г. |

|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт клуба по месту жительства "Дальний", расположенного по адресу: г. Иваново, микрорайон ТЭЦ-3, дом 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: | 256 475 |  | руб |
|  |  |  | Норм.трудоемкость: | 477.08 |  | чел.-ч |
|  |  |  | Сметная зарплата: | 35 159 |  | руб |
| Составлена в ценах на: |  | 01.01.2009 г. |  |  |  |  |

| N п.п. | Шифр, номера нормат, коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Един. измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | Материалы | Основ. на един. | Всего основ. |
|  |  |  |  |  | В т.ч. зарпл. | В т.ч. зарпл. |  |  |  | В т.ч. зарпл. |  | Механ. на един. | Всего механ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Используются коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Кпопр=0.9, 0.94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 (Кпопр=0.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс от цен 2000г. к ценам 2009г. Фиксированный |  |  |  | Коз=10; Кмр=5.12; Кэм=4.25; Кзм=10; Кнр=10; Ксп=10; Кпрвоз=4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1. Вход в клуб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Е46-04-001-2 (IVA) НР=103.4% СП=70% | Разборка фундаментов бетонных Накладные расходы по видам работ МДС33-2004,Реконструкция зданий и сооружений (Кпопр=0.94) : 110% Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06,Реконструкция зданий и сооружений : 70% | м3 | 0.88 | 404.69 68.38 | 336.31 21.90 | – | 356.13 | 60.17 | 295.95 19.27 | – | 9.59 2.84 | 8.44 2.50 |
| 1.2 | Е01-02-057-2 (IVA) НР=67.68% СП=38.25% | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100м3 | 0.0132 | 967.12 967.12 | – – | – | 12.77 | 12.77 | – – | – | 154.00 – | 2.03 – |
| 1.3 | СССЦ-I/2009 т.2.4 | Погрузка и вывоз мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км (0,88м3*1,8т (ТЭРр-2001, т.ч. п.1.13)+1,32м3*1,65т(ТЭР81-02-01-2001, т.1,1 грунт 36б) | т | 3.762 | 24.19 – | – – | – | 91.00 | – | – – | – | – – | – – |
| 1.4 | Е11-01-002-04 (IVA) НР=104.1% СП=63.75% | Устройство подстилающих слоев щебеночных МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 | м3 | 1.32 | 300.07 30.58 | 52.10 5.30 | 217.39 | 396.09 | 40.36 | 68.77 7.00 | 286.95 | 4.29 0.69 | 5.66 0.91 |
| 1.5 | Е27-07-003-2 (IVA) НР=120.1% СП=80.75% | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 | 100м2 | 0.0875 | 1 156.92 320.84 | 831.35 16.81 | 4.73 | 101.23 | 28.07 | 72.74 1.47 | 0.41 | 48.76 1.23 | 4.27 0.11 |
| 1.6 | 408-0122 СССЦ-I/2009 | Песок природный для строительных работ средний Кол-во=0.0875*0,61=0.0534 | м3 | 0.0534 | 91.87 – | – – | 91.87 | 4.91 | – | – – | 4.91 | – – | – – |
| 1.7 | Прайс | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях Кол-во=0.0875*0,607=0.05311 | т | 0.05311 | 1 224.84 – | – – | 1 224.84 | 65.05 | – | – – | 65.05 | – – | – – |
| 1.8 | Прайс | Тротуарная плитка брусчатка.06 - серая | м2 | 8.75 | 66.21 – | – – | 66.21 | 579.34 | – | – – | 579.34 | – – | – – |
|  |  | Раздел 2. Тамбур и фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Е56-9-1 (IVA) НР=77.08% СП=62% | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100короб | 0.01 | 1 620.88 1 158.28 | 462.60 35.45 | – | 16.21 | 11.58 | 4.63 0.35 | – | 179.30 3.97 | 1.79 0.04 |
| 2.2 | Е56-10-1 (IVA) НР=77.08% СП=62% | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0.042 | 232.19 232.19 | – – | – | 9.75 | 9.75 | – – | – | 36.28 – | 1.52 – |
| 2.3 | Е53-20-1 (IVA) НР=80.84% СП=70% | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных простых | 100м3 | 0.0058 | 21 858.11 3 800.25 | 5 107.44 348.27 | 12 950.42 | 126.78 | 22.04 | 29.62 2.02 | 75.11 | 563.00 39.00 | 3.27 0.23 |
| 2.4 | 404-0005 СССЦ-I/2009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250*120*65 мм, мар-ка 100 Кол-во=0.0058*39,2=0.22736 | 1000шт. | 0.22736 | 1 651.90 – | – – | 1 651.90 | 375.58 | – | – – | 375.58 | – – | – – |
| 2.5 | Е69-2-1 (IVA) НР=73.32% СП=50% | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм (для крепления дюбель-гвоздей) | 100отв | 0.231 | 48.24 37.72 | 10.52 – | – | 11.14 | 8.71 | 2.43 – | – | 5.49 – | 1.27 – |
| 2.6 | Е26-01-039-1 (IVA) НР=84.6% СП=59.5% | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 | м3 изол | 0.12 | 169.54 91.13 | 78.41 12.24 | – | 20.34 | 10.94 | 9.41 1.47 | – | 12.17 0.75 | 1.46 0.09 |
| 2.7 | Прайс | Плиты теплоизоляционные (ROCKWOOL ) Кол-во=0.0231*102=2.3562 | м2 | 2.3562 | 19.97 – | – – | 19.97 | 47.05 | – | – – | 47.05 | – – | – – |
| 2.8 | Е61-28-1 (IVA) НР=74.26% СП=50% | Устройство основания под штукатурку из стеклосетки по кирпичным и бетонным поверхностям (применительно) МР=3304.47-28.37*110=183.77 | 100м2 | 0.0231 | 708.94 512.45 | 12.72 1.16 | 183.77 | 16.38 | 11.84 | 0.29 0.03 | 4.25 | 81.60 0.13 | 1.89 0.00 |
| 2.9 | Прайс | Стеклосетка Кол-во=0.0231*103=2.3793 | м2 | 2.3793 | 6.95 – | – – | 6.95 | 16.54 | – | – – | 16.54 | – – | – – |
| 2.10 | Е15-04-048-1 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 | 100м2 | 0.0231 | 8 792.91 356.96 | 55.81 5.50 | 8 380.14 | 203.12 | 8.25 | 1.29 0.13 | 193.58 | 42.19 0.34 | 0.97 0.01 |
| 2.11 | Е15-04-014-1 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 | 100м2 | 0.0231 | 1 375.96 86.73 | 13.59 2.24 | 1 275.64 | 31.78 | 2.00 | 0.31 0.05 | 29.47 | 11.58 0.14 | 0.27 0.00 |
| 2.12 | Е15-02-016-3 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.0231 | 2 399.17 896.74 | 148.10 76.89 | 1 354.34 | 55.42 | 20.71 | 3.42 1.78 | 31.29 | 118.46 9.44 | 2.74 0.22 |
| 2.13 | Е10-04-013-2 (IVA) НР=99.83% СП=53.55% | Установка металлических дверных коробок с навеской полотен МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 | 100м2 | 0.0189 | 2 315.58 1 492.31 | 495.08 19.13 | 328.20 | 43.76 | 28.20 | 9.36 0.36 | 6.20 | 186.77 4.60 | 3.53 0.09 |
| 2.14 | Прайс | Дверь металическая утепленная с внутренней стороны | м2 | 1.89 | 524.58 – | – – | 524.58 | 991.46 | – | – – | 991.46 | – – | – – |
| 2.15 | Е15-04-030-4 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 | 100м2 | 0.0189 | 1 061.77 582.66 | 4.03 0.71 | 475.09 | 20.07 | 11.01 | 0.08 0.01 | 8.98 | 81.72 0.05 | 1.54 0.00 |
| 2.16 | Е06-01-001-15 (IVA) НР=88.83% СП=55.25% | Устройство фундаментных плит бетонных плоских (устройство лестничного марша и площадки) МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 | 100м3 | 0.0196 | 69 516.05 922.93 | 3 273.25 250.38 | 65 319.87 | 1 362.51 | 18.09 | 64.16 4.91 | 1 280.27 | 134.34 25.19 | 2.63 0.49 |
| 2.17 | Е10-04-010-3 (IVA) НР=99.83% СП=53.55% | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.0714 | 9 677.92 2 551.00 | 355.64 9.77 | 6 771.29 | 691.00 | 182.14 | 25.39 0.70 | 483.47 | 348.97 2.37 | 24.92 0.17 |
| 2.18 | Прайс | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм Кол-во=0.0714*210=14.994 | м2 | 14.994 | 20.41 – | – – | 20.41 | 306.03 | – | – – | 306.03 | – – | – – |
| 2.19 | Е15-04-027-5 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Шпаклевка стен (применительно) МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.244 | 216.41 126.90 | 4.83 0.86 | 84.68 | 52.81 | 30.96 | 1.18 0.21 | 20.66 | 16.55 0.06 | 4.04 0.01 |
| 2.20 | Е15-04-006-3 (FER) НР=88.83% СП=46.75% | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 Переход от ФЕР к ТЕР ОЗ=63.01*0.81=51.04 ЗМ=0.13*0.81=0.11 ЭМ=0.95*1.06=1.01 МР=263.92*0.99=261.28 | 100м2 | 0.244 | 333.23 70.44 | 1.52 0.17 | 261.28 | 81.31 | 17.19 | 0.37 0.04 | 63.75 | 9.04 0.03 | 2.21 0.01 |
| 2.21 | Е15-04-005-5 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.244 | 1 270.57 253.17 | 14.91 2.57 | 1 002.49 | 310.02 | 61.77 | 3.64 0.63 | 244.61 | 35.07 0.17 | 8.56 0.04 |
| 2.22 | Е15-01-047-15 (FER) НР=88.83% СП=46.75% | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 Переход от ФЕР к ТЕР ОЗ=963.12*0.81=780.13 ЗМ=9.9*0.81=8.02 ЭМ=364.28*1.06=386.14 МР=5335.4*0.99=5282.05 | 100м2 | 0.0369 | 6 937.84 1 076.58 | 579.21 12.03 | 5 282.05 | 256.01 | 39.73 | 21.37 0.44 | 194.91 | 141.39 8.01 | 5.22 0.30 |
| 2.23 | Ц08-03-594-17 (FER) НР=89.3% СП=65% | Светильники с люминесцентными лампами СВЕТИЛЬНИК в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 Переход от ФЕР к ТЕР ОЗ=1626.88*0.81=1317.77 ЗМ=682.13*0.81=552.53 ЭМ=2131.76*1.06=2259.67 МР=716.91*0.99=709.74 | 100шт | 0.01 | 5 002.67 1 581.32 | 2 711.60 663.04 | 709.74 | 50.03 | 15.81 | 27.12 6.63 | 7.10 | 196.80 72.12 | 1.97 0.72 |
| 2.24 | Прайс | Светильники с лампами | шт | 1 | 132.69 – | – – | 132.69 | 132.69 | – | – – | 132.69 | – – | – – |
| 2.25 | Е11-01-027-6 (FER) НР=104.1% СП=63.75% | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 Переход от ФЕР к ТЕР ОЗ=1046.88*0.81=847.97 ЗМ=50.34*0.81=40.78 ЭМ=122.13*1.06=129.46 МР=7858.9*0.99=7780.31 | 100м2 | 0.051 | 9 144.70 1 170.20 | 194.19 61.17 | 7 780.31 | 466.38 | 59.68 | 9.90 3.12 | 396.80 | 165.30 6.75 | 8.43 0.34 |
| 2.26 | Е18-03-001-02 (IVA) НР=108.3% СП=70.55% | Установка радиаторов стальных МР=17972.78-167.67*100=1205.78 МДС 81-35.2004 п.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3 п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100кВт | 0.01 | 2 246.01 653.61 | 386.63 16.50 | 1 205.78 | 22.46 | 6.54 | 3.87 0.17 | 12.06 | 90.53 4.70 | 0.91 0.05 |
| 2.27 | Прайс | Радиаторы биметаллические | шт | 5 | 63.72 – | – – | 63.72 | 318.60 | – | – – | 318.60 | – – | – – |
| 2.28 | Е65-15-6 (IVA) НР=96.82% СП=60% | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100м | 0.03 | 1 562.97 1 348.50 | 145.02 5.36 | 69.45 | 46.89 | 40.46 | 4.35 0.16 | 2.08 | 174.00 0.60 | 5.22 0.02 |
| 2.29 | Прайс | Многослойные металлополимерные трубы диам. 20 мм Кол-во=0.03*95.8=2.874 | м | 2.874 | 9.27 – | – – | 9.27 | 26.64 | – | – – | 26.64 | – – | – – |
|  |  | Раздел 3. Помещение №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Е67-4-5 (IVA) НР=79.9% СП=65% | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100шт | 0.01 | 118.32 115.57 | 2.75 0.71 | – | 1.18 | 1.16 | 0.03 0.01 | – | 17.89 0.08 | 0.18 0.00 |
| 3.2 | Е67-1-1 (IVA) НР=79.9% СП=65% | Демонтаж электропроводки cкрытая проводка | 100м | 0.081 | 15.95 15.95 | – – | – | 1.29 | 1.29 | – – | – | 2.54 – | 0.21 – |
| 3.3 | Е56-9-1 (IVA) НР=77.08% СП=62% | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100короб | 0.01 | 1 620.88 1 158.28 | 462.60 35.45 | – | 16.21 | 11.58 | 4.63 0.35 | – | 179.30 3.97 | 1.79 0.04 |
| 3.4 | Е56-10-1 (IVA) НР=77.08% СП=62% | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0.042 | 232.19 232.19 | – – | – | 9.75 | 9.75 | – – | – | 36.28 – | 1.52 – |
| 3.5 | Е53-20-4 (IVA) НР=80.84% СП=70% | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100м3 | 0.0047 | 22 364.74 4 522.50 | 5 107.44 348.27 | 12 734.80 | 105.11 | 21.26 | 24.01 1.64 | 59.85 | 670.00 39.00 | 3.15 0.18 |
| 3.6 | 404-0005 СССЦ-I/2009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250*120*65 мм, мар-ка 100 Кол-во=0.0047*40=0.188 | 1000шт. | 0.188 | 1 651.90 – | – – | 1 651.90 | 310.56 | – | – – | 310.56 | – – | – – |
| 3.7 | Е15-02-016-3 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.0378 | 2 399.17 896.74 | 148.10 76.89 | 1 354.34 | 90.69 | 33.90 | 5.60 2.91 | 51.19 | 118.46 9.44 | 4.48 0.36 |
| 3.8 | Е06-01-001-15 (IVA) НР=88.83% СП=55.25% | Устройство фундаментных плит бетонных плоских (устройство бетонного монолитного подиума) МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 | 100м3 | 0.041 | 69 516.05 922.93 | 3 273.25 250.38 | 65 319.87 | 2 850.16 | 37.84 | 134.20 10.27 | 2 678.11 | 134.34 25.19 | 5.51 1.03 |
| 3.9 | Е11-01-014-01 (IVA) НР=104.1% СП=63.75% | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.101 | 609.26 324.07 | 243.65 146.96 | 41.55 | 61.54 | 32.73 | 24.61 14.84 | 4.20 | 41.81 – | 4.22 – |
| 3.10 | 401-0003 СССЦ-I/2009 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) Кол-во=0.101*10.2=1.0302 | м3 | 1.0302 | 657.15 – | – – | 657.15 | 677.00 | – | – – | 677.00 | – – | – – |
| 3.11 | Е15-02-019-3 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.258 | 861.65 529.91 | 46.92 21.81 | 284.82 | 222.30 | 136.72 | 12.11 5.63 | 73.48 | 71.61 2.81 | 18.47 0.72 |
| 3.12 | Е15-04-027-5 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Шпаклевка стен (применительно) МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.303 | 216.41 126.90 | 4.83 0.86 | 84.68 | 65.57 | 38.45 | 1.46 0.26 | 25.66 | 16.55 0.06 | 5.01 0.02 |
| 3.13 | Е15-06-001-2 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.303 | 3 645.52 473.62 | 1.95 0.36 | 3 169.95 | 1 104.59 | 143.51 | 0.59 0.11 | 960.49 | 64.79 0.03 | 19.63 0.01 |
| 3.14 | Е15-04-005-5 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.303 | 1 270.57 253.17 | 14.91 2.57 | 1 002.49 | 384.98 | 76.71 | 4.52 0.78 | 303.75 | 35.07 0.17 | 10.62 0.05 |
| 3.15 | Е11-01-036-03 (IVA) НР=104.1% СП=63.75% | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.101 | 6 858.11 158.80 | 86.66 4.32 | 6 612.66 | 692.67 | 16.04 | 8.75 0.44 | 667.88 | 23.74 1.23 | 2.40 0.12 |
| 3.16 | Е11-01-040-01 (IVA) НР=104.1% СП=63.75% | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м | 0.162 | 549.17 97.64 | 4.32 – | 447.21 | 88.96 | 15.82 | 0.70 – | 72.45 | 12.41 0.05 | 2.01 0.01 |
| 3.17 | Е15-01-047-15 (FER) НР=88.83% СП=46.75% | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 Переход от ФЕР к ТЕР ОЗ=963.12*0.81=780.13 ЗМ=9.9*0.81=8.02 ЭМ=364.28*1.06=386.14 МР=5335.4*0.99=5282.05 | 100м2 | 0.101 | 6 937.84 1 076.58 | 579.21 12.03 | 5 282.05 | 700.72 | 108.73 | 58.50 1.22 | 533.49 | 141.39 8.01 | 14.28 0.81 |
| 3.18 | Ц08-03-594-17 (FER) НР=89.3% СП=65% | Светильники с люминесцентными лампами СВЕТИЛЬНИК в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 Переход от ФЕР к ТЕР ОЗ=1626.88*0.81=1317.77 ЗМ=682.13*0.81=552.53 ЭМ=2131.76*1.06=2259.67 МР=716.91*0.99=709.74 | 100шт | 0.02 | 5 002.67 1 581.32 | 2 711.60 663.04 | 709.74 | 100.05 | 31.63 | 54.23 13.26 | 14.19 | 196.80 72.12 | 3.94 1.44 |
| 3.19 | Прайс | Светильники с лампами | шт | 2 | 132.69 – | – – | 132.69 | 265.38 | – | – – | 265.38 | – – | – – |
|  |  | Раздел 4. Помещение 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Е56-9-1 (IVA) НР=77.08% СП=62% | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100короб | 0.01 | 1 620.88 1 158.28 | 462.60 35.45 | – | 16.21 | 11.58 | 4.63 0.35 | – | 179.30 3.97 | 1.79 0.04 |
| 4.2 | Е56-10-1 (IVA) НР=77.08% СП=62% | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0.0189 | 232.19 232.19 | – – | – | 4.39 | 4.39 | – – | – | 36.28 – | 0.69 – |
| 4.3 | Е56-1-1 (IVA) НР=77.08% СП=62% | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100короб | 0.01 | 2 175.55 2 004.48 | 171.07 15.18 | – | 21.76 | 20.04 | 1.71 0.15 | – | 288.00 1.70 | 2.88 0.02 |
| 4.4 | Е57-3-1 (IVA) НР=75.2% СП=68% | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100м | 0.174 | 23.68 23.68 | – – | – | 4.12 | 4.12 | – – | – | 3.77 – | 0.66 – |
| 4.5 | Е67-4-5 (IVA) НР=79.9% СП=65% | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100шт | 0.02 | 118.32 115.57 | 2.75 0.71 | – | 2.37 | 2.31 | 0.06 0.01 | – | 17.89 0.08 | 0.36 0.00 |
| 4.6 | Е57-2-1 (IVA) НР=75.2% СП=68% | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100м2 | 0.108 | 76.00 71.53 | 4.47 1.16 | – | 8.21 | 7.73 | 0.48 0.13 | – | 11.39 0.13 | 1.23 0.01 |
| 4.7 | Е57-2-9 (IVA) НР=75.2% СП=68% | Разборка покрытий полов дощатых | 100м2 | 0.108 | 270.07 240.52 | 29.55 7.68 | – | 29.17 | 25.98 | 3.19 0.83 | – | 38.30 0.86 | 4.14 0.09 |
| 4.8 | Е57-1-2 (IVA) НР=75.2% СП=68% | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100м2 | 0.108 | 48.17 48.17 | – – | – | 5.20 | 5.20 | – – | – | 7.67 – | 0.83 – |
| 4.9 | Е11-01-012-01 (IVA) НР=104.1% СП=63.75% | Укладка лаг по кирпичным столбикам МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.108 | 3 732.60 423.78 | 89.54 1.62 | 3 219.28 | 403.12 | 45.77 | 9.67 0.18 | 347.68 | 61.69 0.93 | 6.66 0.10 |
| 4.10 | Е11-01-033-02 (IVA) НР=104.1% СП=63.75% | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.108 | 7 719.58 632.45 | 208.50 9.65 | 6 878.63 | 833.72 | 68.31 | 22.52 1.04 | 742.89 | 92.06 2.79 | 9.94 0.30 |
| 4.11 | Е11-01-035-03 (IVA) НР=104.1% СП=63.75% | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.108 | 1 900.39 529.89 | 112.04 2.42 | 1 258.46 | 205.24 | 57.23 | 12.10 0.26 | 135.91 | 76.13 0.69 | 8.22 0.07 |
| 4.12 | Е11-01-036-03 (IVA) НР=104.1% СП=63.75% | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.108 | 6 858.11 158.80 | 86.66 4.32 | 6 612.66 | 740.68 | 17.15 | 9.36 0.47 | 714.17 | 23.74 1.23 | 2.56 0.13 |
| 4.13 | Е11-01-040-01 (IVA) НР=104.1% СП=63.75% | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м | 0.174 | 549.17 97.64 | 4.32 – | 447.21 | 95.55 | 16.99 | 0.75 – | 77.81 | 12.41 0.05 | 2.16 0.01 |
| 4.14 | Е10-01-034-5 (FER) НР=99.83% СП=53.55% | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых МР=121486.81-1113.15*100=10171.81 МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 Переход от ФЕР к ТЕР ОЗ=1639.19*0.81=1327.74 ЗМ=22.92*0.81=18.57 ЭМ=394.72*1.06=418.4 МР=122713.95*0.99=121486.81 | 100м2 | 0.0225 | 12 631.69 1 832.28 | 627.60 27.86 | 10 171.81 | 284.21 | 41.23 | 14.12 0.63 | 228.87 | 258.82 8.00 | 5.82 0.18 |
| 4.15 | Прайс | Пластиковый стеклопакет | м2 | 2.25 | 547.14 – | – – | 547.14 | 1 231.07 | – | – – | 1 231.07 | – – | – – |
| 4.16 | Прайс | Отлив | м | 1.5 | 48.08 – | – – | 48.08 | 72.12 | – | – – | 72.12 | – – | – – |
| 4.17 | Е10-01-035-1 (FER) НР=99.83% СП=53.55% | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 Переход от ФЕР к ТЕР ОЗ=180.75*0.81=146.41 ЗМ=0.52*0.81=0.42 ЭМ=12.11*1.06=12.84 МР=4192.2*0.99=4150.28 | 100пог.м | 0.015 | 4 371.59 202.05 | 19.26 0.63 | 4 150.28 | 65.57 | 3.03 | 0.29 0.01 | 62.25 | 29.24 0.29 | 0.44 0.00 |
| 4.18 | Прайс | Доски подоконные ПВХ | м | 1.5 | 69.50 – | – – | 69.50 | 104.25 | – | – – | 104.25 | – – | – – |
| 4.19 | Е15-01-050-4 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.0135 | 11 770.69 1 699.99 | 76.55 13.26 | 9 994.15 | 158.90 | 22.95 | 1.03 0.18 | 134.92 | 229.73 0.87 | 3.10 0.01 |
| 4.20 | Е09-06-001-2 (IVA) НР=76.14% СП=72.25% | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (решетка на окно) МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 | т | 0.08 | 695.60 401.27 | 207.60 1.55 | 86.73 | 55.65 | 32.10 | 16.61 0.12 | 6.94 | 58.41 0.39 | 4.67 0.03 |
| 4.21 | 201-0779 СССЦ-I/2009 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т | т | 0.08 | 7 848.44 – | – – | 7 848.44 | 627.88 | – | – – | 627.88 | – – | – – |
| 4.22 | Е10-04-010-3 (IVA) НР=99.83% СП=53.55% | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.055 | 9 677.92 2 551.00 | 355.64 9.77 | 6 771.29 | 532.29 | 140.30 | 19.56 0.54 | 372.42 | 348.97 2.37 | 19.19 0.13 |
| 4.23 | Прайс | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм Кол-во=0.055*210=11.55 | м2 | 11.55 | 20.41 – | – – | 20.41 | 235.74 | – | – – | 235.74 | – – | – – |
| 4.24 | Е10-01-039-3 (IVA) НР=99.83% СП=53.55% | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.0147 | 4 612.79 1 145.81 | 561.72 – | 2 905.26 | 67.81 | 16.84 | 8.26 – | 42.71 | 158.70 5.85 | 2.33 0.09 |
| 4.25 | Прайс | Блоки дверные Кол-во=0.0147*100=1.47 | м2 | 1.47 | 278.03 – | – – | 278.03 | 408.70 | – | – – | 408.70 | – – | – – |
| 4.26 | Е15-04-025-4 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.0353 | 1 571.75 935.45 | 13.47 2.33 | 622.83 | 55.48 | 33.02 | 0.48 0.08 | 21.99 | 127.97 0.15 | 4.52 0.01 |
| 4.27 | Е15-02-019-3 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.409 | 861.65 529.91 | 46.92 21.81 | 284.82 | 352.41 | 216.73 | 19.19 8.92 | 116.49 | 71.61 2.81 | 29.29 1.15 |
| 4.28 | Е15-04-027-5 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Шпаклевка стен (применительно) МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.409 | 216.41 126.90 | 4.83 0.86 | 84.68 | 88.51 | 51.90 | 1.98 0.35 | 34.63 | 16.55 0.06 | 6.77 0.02 |
| 4.29 | Е15-06-001-2 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.409 | 3 645.52 473.62 | 1.95 0.36 | 3 169.95 | 1 491.02 | 193.71 | 0.80 0.15 | 1 296.51 | 64.79 0.03 | 26.50 0.01 |
| 4.30 | Е15-04-005-5 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.409 | 1 270.57 253.17 | 14.91 2.57 | 1 002.49 | 519.67 | 103.55 | 6.10 1.05 | 410.02 | 35.07 0.17 | 14.34 0.07 |
| 4.31 | Е15-01-019-1 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.126 | 10 452.88 2 328.34 | 48.78 10.86 | 8 075.76 | 1 317.06 | 293.37 | 6.15 1.37 | 1 017.55 | 314.64 1.29 | 39.64 0.16 |
| 4.32 | Е15-01-047-15 (FER) НР=88.83% СП=46.75% | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 Переход от ФЕР к ТЕР ОЗ=963.12*0.81=780.13 ЗМ=9.9*0.81=8.02 ЭМ=364.28*1.06=386.14 МР=5335.4*0.99=5282.05 | 100м2 | 0.108 | 6 937.84 1 076.58 | 579.21 12.03 | 5 282.05 | 749.29 | 116.27 | 62.55 1.30 | 570.46 | 141.39 8.01 | 15.27 0.87 |
| 4.33 | Ц08-03-594-17 (FER) НР=89.3% СП=65% | Светильники с люминесцентными лампами СВЕТИЛЬНИК в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 Переход от ФЕР к ТЕР ОЗ=1626.88*0.81=1317.77 ЗМ=682.13*0.81=552.53 ЭМ=2131.76*1.06=2259.67 МР=716.91*0.99=709.74 | 100шт | 0.03 | 5 002.67 1 581.32 | 2 711.60 663.04 | 709.74 | 150.08 | 47.44 | 81.35 19.89 | 21.29 | 196.80 72.12 | 5.90 2.16 |
| 4.34 | Прайс | Светильники с лампами | шт | 3 | 132.69 – | – – | 132.69 | 398.07 | – | – – | 398.07 | – – | – – |
| 4.35 | Е15-01-050-1 (IVA) НР=88.83% СП=46.75% | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м2 | 0.026 | 12 091.78 512.13 | 536.04 20.00 | 11 043.61 | 314.39 | 13.32 | 13.94 0.52 | 287.13 | 69.21 1.31 | 1.80 0.03 |
| 4.36 | Е17-01-003-01 (IVA) НР=108.3% СП=70.55% | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.8, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 10 компл | 0.1 | 627.90 260.81 | 78.44 4.07 | 288.66 | 62.79 | 26.08 | 7.84 0.41 | 28.87 | 34.00 1.07 | 3.40 0.11 |
| 4.37 | Прайс | Унитаз | компл | 1 | 446.90 – | – – | 446.90 | 446.90 | – | – – | 446.90 | – – | – – |
| 4.38 | Прайс | Подводка воды | компл | 1 | 14.40 – | – – | 14.40 | 14.40 | – | – – | 14.40 | – – | – – |
| 4.39 | Е17-01-005-04 (IVA) НР=108.3% СП=70.55% | Установка раковин МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.8, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 10 компл | 0.1 | 218.97 96.14 | 29.54 0.89 | 93.29 | 21.90 | 9.61 | 2.95 0.09 | 9.33 | 12.41 0.32 | 1.24 0.03 |
| 4.40 | Прайс | Раковина | компл | 1 | 307.87 – | – – | 307.87 | 307.87 | – | – – | 307.87 | – – | – – |
| 4.41 | Е17-01-002-03 (IVA) НР=108.3% СП=70.55% | Установка смесителей МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.8, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 10шт | 0.1 | 91.99 74.87 | 2.88 – | 14.24 | 9.20 | 7.49 | 0.29 – | 1.42 | 9.66 – | 0.97 – |
| 4.42 | Прайс | Смесители | шт | 1 | 153.44 – | – – | 153.44 | 153.44 | – | – – | 153.44 | – – | – – |
| 4.43 | Прайс | Подводка к смесителю | компл | 1 | 18.74 – | – – | 18.74 | 18.74 | – | – – | 18.74 | – – | – – |
| 4.44 | Е65-15-6 (IVA) НР=96.82% СП=60% | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100м | 0.03 | 1 562.97 1 348.50 | 145.02 5.36 | 69.45 | 46.89 | 40.46 | 4.35 0.16 | 2.08 | 174.00 0.60 | 5.22 0.02 |
| 4.45 | Прайс | Многослойные металлополимерные трубы диам. 25мм Кол-во=0.03*95.8=2.874 | м | 2.874 | 13.41 – | – – | 13.41 | 38.54 | – | – – | 38.54 | – – | – – |
| 4.46 | Е18-03-001-02 (IVA) НР=108.3% СП=70.55% | Установка радиаторов стальных МР=17972.78-167.67*100=1205.78 МДС 81-35.2004 п.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3 п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100кВт | 0.012 | 2 246.01 653.61 | 386.63 16.50 | 1 205.78 | 26.95 | 7.84 | 4.64 0.20 | 14.47 | 90.53 4.70 | 1.09 0.06 |
| 4.47 | Прайс | Радиаторы биметаллические | шт | 5 | 63.72 – | – – | 63.72 | 318.60 | – | – – | 318.60 | – – | – – |
| 4.48 | Е16-04-002-02 (IVA) НР=108.3% СП=70.55% | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм МДС 81-35.2004 п.4.7. Kоз=1.15, Kэм=1.25, Kмр=1 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 | 100м тр. | 0.06 | 3 778.60 1 649.96 | 1 493.51 127.19 | 635.14 | 226.72 | 99.00 | 89.61 7.63 | 38.11 | 206.50 12.63 | 12.39 0.76 |
| 4.49 | Е67-9-1 (IVA) НР=79.9% СП=65% | Смена выключателей | 100шт | 0.02 | 176.17 176.17 | – – | – | 3.52 | 3.52 | – – | – | 24.10 – | 0.48 – |
| 4.50 | Прайс | Выключатели | шт | 2 | 8.44 – | – – | 8.44 | 16.88 | – | – – | 16.88 | – – | – – |
| 4.51 | Е67-9-2 (IVA) НР=79.9% СП=65% | Смена розеток | 100шт | 0.01 | 176.17 176.17 | – – | – | 1.76 | 1.76 | – – | – | 24.10 – | 0.24 – |
| 4.52 | Прайс | Штепсельные розетки | шт | 1 | 8.04 – | – – | 8.04 | 8.04 | – | – – | 8.04 | – – | – – |
| 4.53 | Е62-32-2 (IVA) НР=75.2% СП=50% | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100м2 | 0.0212 | 679.00 524.71 | 0.96 0.09 | 153.33 | 14.39 | 11.12 | 0.02 0.00 | 3.25 | 80.60 0.01 | 1.71 0.00 |
| 4.54 | Прайс | Краски масляные цветные для внутренних работ Кол-во=0.0212*0.0161=0.0003413 | т | 0.000341 | 9 892.95 – | – – | 9 892.95 | 3.37 | – | – – | 3.37 | – – | – – |
| 4.55 | Ц08-02-412-3 (FER) НР=89.3% СП=65% | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава ПРОВОД первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 Переход от ФЕР к ТЕР ОЗ=73.96*0.81=59.91 ЗМ=0.54*0.81=0.44 ЭМ=9.21*1.06=9.76 МР=599.23*0.99=593.24 | 100м | 0.151 | 676.84 71.89 | 11.71 0.53 | 593.24 | 102.20 | 10.86 | 1.77 0.08 | 89.58 | 9.43 0.10 | 1.42 0.01 |
| 4.56 | Прайс | Провод ПУГНП 3*2,5 | м | 15.1 | 4.47 – | – – | 4.47 | 67.50 | – | – – | 67.50 | – – | – – |
| 4.57 | Ц08-02-409-1 (FER) НР=89.3% СП=65% | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2. Kоз=1.2, Kэм=1.2, Kмр=1 Переход от ФЕР к ТЕР ОЗ=223.96*0.81=181.41 ЗМ=184.77*0.81=149.66 ЭМ=581.65*1.06=616.55 МР=1755.58*0.99=1738.02 | 100м | 0.151 | 2 695.57 217.69 | 739.86 179.59 | 1 738.02 | 407.03 | 32.87 | 111.72 27.12 | 262.44 | 28.56 19.20 | 4.31 2.90 |
| 4.58 | Прайс | Гофра | м | 15.1 | 1.92 – | – – | 1.92 | 28.99 | – | – – | 28.99 | – – | – – |

|  | Итого по смете в ценах 2000г., руб | 29 461 | 3 339 | 1 534 177 | 24 497 |  | 456.35 20.73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000г. МДС81-33.2004 | Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 1.2. Земляные раб. ручным способом, 80% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-т 1.2) НР = (0.8*12.77)*0.9*0.94 = 9 6.1. Монолитные констр. промышленные, 105% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-ты 2.16,3.8) НР = (1.05*71.1)*0.9*0.94 = 63 9. Металлоконструкции, 90% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-т 4.20) НР = (0.9*32.23)*0.9*0.94 = 25 10. Деревянные конструкции, 118% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-ты 2.13,2.17,4.14,4.17,4.22,4.24) НР = (1.18*413.98)*0.9*0.94 = 413 11. Полы, 123% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-ты 1.4,2.25,3.9,3.15,3.16,4.9-4.13) НР = (1.23*397.41)*0.9*0.94 = 414 15. Отделочные работы, 105% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-ты 2.10-2.12,2.15,2.19-2.22,3.7,3.11-3.14,3.17,4.19,4.26-4.32,4.35) НР = (1.05*1802.56)*0.9*0.94 = 1 601 16. Сантехнические работы внутренние, 128% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-ты 2.26,4.36,4.39,4.41,4.46,4.48) НР = (1.28*165.05)*0.9*0.94 = 179 20. Теплоизоляционные работы, 100% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-т 2.6) НР = (1*12.4)*0.9*0.94 = 10 21. Автомобильные дороги, 142% (Kпопр=0.9, 0.94) (п-т 1.5) НР = (1.42*29.54)*0.9*0.94 = 35 45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 95% (Kпопр=1, 0.94) (п-ты 2.23,3.18,4.33,4.55,4.57) НР = (0.95*205.59)*1*0.94 = 184 49. Реконструкция зданий и сооружений, 110% (Kпопр=0.94) (п-т 1.1) НР = (1.1*79.45)*0.94 = 82 53. Стены, ремонт, 86% (Kпопр=1, 0.94) (п-ты 2.3,3.5) НР = (0.86*46.95)*1*0.94 = 38 56. Проемы, ремонт, 82% (Kпопр=1, 0.94) (п-ты 2.1,2.2,3.3,3.4,4.1-4.3) НР = (0.82*79.9)*1*0.94 = 62 57. Полы, ремонт, 80% (Kпопр=1, 0.94) (п-ты 4.4,4.6-4.8) НР = (0.8*43.98)*1*0.94 = 33 61. Штукатурные работы, ремонт, 79% (Kпопр=1, 0.94) (п-т 2.8) НР = (0.79*11.86)*1*0.94 = 9 62. Малярные работы, ремонт, 80% (Kпопр=1, 0.94) (п-т 4.53) НР = (0.8*11.13)*1*0.94 = 8 65.2. Внутр.с/тех, смена труб, ремонт, 103% (Kпопр=1, 0.94) (п-ты 2.28,4.44) НР = (1.03*81.23)*1*0.94 = 79 67. Электромонтажные работы, ремонт, 85% (Kпопр=1, 0.94) (п-ты 3.1,3.2,4.5,4.49,4.51) НР = (0.85*10.07)*1*0.94 = 8 69. Прочие ремонтно-строительные работы, 78% (Kпопр=1, 0.94) (п-т 2.5) НР = (0.78*8.71)*1*0.94 = 6 Итого: НР = 8.64+63.16+24.54+413.27+413.54+1601.21+178.73+10.49+35.49+183.59+82.15+37.95+61.59+33.07+8.81+8.37+78.65+8.05+6.39 = 3 258 | 3 258 |  |  |  |  |  |
| 2000г. АП-5536/06 | Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 1.2. Земляные раб. ручным способом, 45% (Kпопр=0.85) (п-т 1.2) СП = (0.45*12.77)*0.85 = 5 6.1. Монолитные констр. промышленные, 65% (Kпопр=0.85) (п-ты 2.16,3.8) СП = (0.65*71.1)*0.85 = 39 9. Металлоконструкции, 85% (Kпопр=0.85) (п-т 4.20) СП = (0.85*32.23)*0.85 = 23 10. Деревянные конструкции, 63% (Kпопр=0.85) (п-ты 2.13,2.17,4.14,4.17,4.22,4.24) СП = (0.63*413.98)*0.85 = 222 11. Полы, 75% (Kпопр=0.85) (п-ты 1.4,2.25,3.9,3.15,3.16,4.9-4.13) СП = (0.75*397.41)*0.85 = 253 15. Отделочные работы, 55% (Kпопр=0.85) (п-ты 2.10-2.12,2.15,2.19-2.22,3.7,3.11-3.14,3.17,4.19,4.26-4.32,4.35) СП = (0.55*1802.56)*0.85 = 843 16. Сантехнические работы внутренние, 83% (Kпопр=0.85) (п-ты 2.26,4.36,4.39,4.41,4.46,4.48) СП = (0.83*165.05)*0.85 = 116 20. Теплоизоляционные работы, 70% (Kпопр=0.85) (п-т 2.6) СП = (0.7*12.4)*0.85 = 7 21. Автомобильные дороги, 95% (Kпопр=0.85) (п-т 1.5) СП = (0.95*29.54)*0.85 = 24 45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65% (Kпопр=1) (п-ты 2.23,3.18,4.33,4.55,4.57) СП = (0.65*205.59)*1 = 134 49. Реконструкция зданий и сооружений, 70% (п-т 1.1) СП = 0.7*79.45 = 56 53. Стены, ремонт, 70% (Kпопр=1) (п-ты 2.3,3.5) СП = (0.7*46.95)*1 = 33 56. Проемы, ремонт, 62% (Kпопр=1) (п-ты 2.1,2.2,3.3,3.4,4.1-4.3) СП = (0.62*79.9)*1 = 50 57. Полы, ремонт, 68% (Kпопр=1) (п-ты 4.4,4.6-4.8) СП = (0.68*43.98)*1 = 30 61. Штукатурные работы, ремонт, 50% (Kпопр=1) (п-т 2.8) СП = (0.5*11.86)*1 = 6 62. Малярные работы, ремонт, 50% (Kпопр=1) (п-т 4.53) СП = (0.5*11.13)*1 = 6 65.2. Внутр.с/тех, смена труб, ремонт, 60% (Kпопр=1) (п-ты 2.28,4.44) СП = (0.6*81.23)*1 = 49 67. Электромонтажные работы, ремонт, 65% (Kпопр=1) (п-ты 3.1,3.2,4.5,4.49,4.51) СП = (0.65*10.07)*1 = 7 69. Прочие ремонтно-строительные работы, 50% (Kпопр=1) (п-т 2.5) СП = (0.5*8.71)*1 = 4 Итого: СП = 4.88+39.28+23.29+221.69+253.35+842.7+116.44+7.38+23.85+133.63+55.62+32.87+49.54+29.91+5.93+5.57+48.74+6.55+4.36 = 1 906 | 1 906 |  |  |  |  |  |
|  | Итого c учетом индекса удорожания, руб Индекс от цен 2000г. к ценам 2009г. Фиксированный: 01.01.2000 01.01.2009. , Коз=10; Кмр=5.12; Кэм=4.25; Кзм=10; Кнр=10; Ксп=10; Кпрвоз=4.25 (п-ты 1.1-1.8,2.1-2.29,3.1-3.19,4.1-4.58) ОЗ = 10*3339.07 = 33 391 МР = 5.12*24496.81 = 125 424 ЭМ = 4.25*1533.63 = 6 518 ЗМ = 10*176.84 = 1 768 НР = 10*3257.68 = 32 577 СП = 10*1905.55 = 19 056 ПРВОЗ = 4.25*91 = 387 | 217 351 | 33 391 | 6 518 1 768 | 125 424 |  | 456.35 20.73 |
| Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г. | НДС, руб 18% (п-ты 1.1-1.8,2.1-2.29,3.1-3.19,4.1-4.58) ВС = 0.18*217351.33 = 39 123 НДС = 39 123 | 39 123 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по смете, руб | 256 475 | 35 159 |  | 125 424 |  | 477.08 |

|  | Составил | Инженер ПТО |  |  |  | Ю.Б. Найденова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Информация о настройках расчета и печати сметы

(Данный текст скрыт и на печать не выводится)

* Метод счета – Базисно-индексный

* Зарплата машинистов в составе машин – Да

* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Нет

* ID печати – 2OJ0YU317

* Настройки печати

МЕТОД СЧЕТА=Базисно-индексный

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Не выводить

УТВЕРЖДАЮ=Не выводить

СТРОЙКА=Не выводить

ОБЪЕКТ=Выводить

ПОДПИСИ=В одну колонку

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Авто

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Подробно

%НР,СП=Печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1,0

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.05

ОРИЕНТАЦИЯ=Альбомная

ПОЛЯ=2.5;1.8;1.8;1.2

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 29.70

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 21.00

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Нет

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=нет

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,нет

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Полностью

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=В том числе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=Нет

ЧИСЛА НДС=1,0

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА