Ведомость объемов работ

сог

МОУСОШ№61 СмирноЬа Т.В.

'9г.

м.п.

Текущий ремонт мягкой кровли МОУ СОШ №61. Общестроительные работы (наименование работ и затрат, наименование объекта)

| Раздел 1. Текущий ремонт кровли |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 4,9 |
| 2 | Разборка выравнивающих стяжек асфальтобетонных: толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 4,9 |
| 3 | Разборка выравнивающих стяжек асфальтобетонных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-03) | 100 м2 стяжек | 4,9 |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 1 5 мм | 1 00 м2 стяжек | 4,9 |
| 5 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 4,9 |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 1 00 м примыканий | 1,08 |
| 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 4,9 |
| 9 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 1 00 м2 кровли | 4,9 |
| 12 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 7,644 |

Составил Инженер ООО "Бионт" Согласовано

Т.В. Горохова

МУ «НДС и ТК»

ПРОВЕРЕНО

Страница 1