| «Согласовано» «Утверждаю» Генеральный директор ООО «ГУК» Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново. _________________ Конов Ю.Н. ____________________ Маннов О.Г. «______» _____________ 2009 г. «______»______________ 2009 г.. |
| --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей по адресу: г.Иваново ул Пролерская д.2 кв.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 111,177 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | 199,53 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  | 14,963 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 2 кв. 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ТЕРр54-3-03 | Разборка подшивки потолков оштукатуренной | 0,09 | 666,94 | 127,82 |  | 0 | 60,02 |  | 48,52 |  | 11,5 |  |  | 0 | 79,87 |  | 7,1883 |
|  | (0) |  | 100 м2 подшивки | 539,12 | 33,22 |  |  |  |  |  |  | 2,99 |  |  |  | 3,72 |  | 0,3348 |
| 1.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 1,1124 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР26-01-037-03 | Изоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу | 0,57 | 848,03 | 160,86 |  | 417,23 | 483,38 |  | 153,87 |  | 91,69 |  |  | 237,82 | 35,6592 |  | 20,32574 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=195,61*1,2*1,15; ЭММ=107,24*1,2*1,25; ЗПм=12,07*1,2*1,25; ТЗТ=25,84*1,2*1,15; ТЗТм=0,74*1,2*1,25 | 1 м3 изоляции | 269,94 | 18,1 |  |  |  |  |  |  | 10,32 |  |  |  | 1,11 |  | 0,6327 |
| 2.1 | Прайс код 407011 | утеплитель | 0,5643 |  |  |  | 1008,32 |  |  |  |  |  |  |  | 568,99 |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 0,1134 | 986,02 | 55,05 |  | 854,7 | 111,81 |  | 8,65 |  | 6,24 |  |  | 96,92 | 10,8192 |  | 1,2269 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=55,27*1,2*1,15; ЭММ=36,7*1,2*1,25; ЗПм=1,35*1,2*1,25; ТЗТ=7,84*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*1,2*1,25 | 100 м2 изолируемой поверхности | 76,27 | 2,03 |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,315 |  | 0,03572 |
| 4 | ТЕР10-01-022-01 | Подшивка потолков досками обшивки | 0,1134 | 4215,34 | 101,69 |  | 3563,01 | 478,02 |  | 62,44 |  | 11,53 |  |  | 404,05 | 79,1154 |  | 8,97169 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=399,02*1,2*1,15; ЭММ=67,79*1,2*1,25; ЗПм=2,07*1,2*1,25; ТЗТ=57,33*1,2*1,15; ТЗТм=0,64*1,2*1,25 | 100 м2 потолков | 550,64 | 3,1 |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,96 |  | 0,10886 |
| 5 | ТЕР10-01-022-03 | Подшивка потолков плитами ГВЛ | 0,1134 | 771,93 | 78,83 |  | 48,62 | 87,54 |  | 73,08 |  | 8,94 |  |  | 5,51 | 92,598 |  | 10,50061 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=467,02*1,2*1,15; ЭММ=52,55*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=67,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,54*1,2*1,25 | 100 м2 потолков | 644,48 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,81 |  | 0,09185 |
| 6 | Прайс-код 315002 | г ГВЛ | 11,34 |  | 0 |  | 100,28 |  |  |  |  |  |  |  | 1137,18 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 0,1134 | 173,63 | 5,23 |  | 76,16 | 19,69 |  | 10,46 |  | 0,59 |  |  | 8,64 | 12,7765 |  | 1,44886 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=80,21*1,15; ЭММ=4,18*1,25; ЗПм=0,73*1,25; ТЗТ=11,11*1,15; ТЗТм=0,05*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 92,24 | 0,91 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,0625 |  | 0,00709 |
| 8 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов потолочных | 0,138 | 549,17 | 4,33 |  | 447,21 | 75,79 |  | 13,47 |  | 0,6 |  |  | 61,71 | 12,4062 |  | 1,71206 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=70,75*1,2*1,15; ЭММ=2,88*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,03*1,2*1,25 | 100 м плинтусов | 97,64 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,045 |  | 0,00621 |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР46-02-009-01 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных | 0,102 | 185,39 | 0 |  | 0 | 18,91 |  | 18,91 |  | 0 |  |  | 0 | 29,52 |  | 3,01104 |
|  | (0) |  | 100 м2 | 185,39 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 10 | ФЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом | 0,086 | 5969,45 | 16,1 |  | 5274,07 | 513,37 |  | 58,42 |  | 1,38 |  |  | 453,57 | 92,46 |  | 7,95156 |
|  | (0) | ЗП=607,69*0,81*1,2*1,15; ЭММ=10,12*1,06*1,2*1,25; ЗПм=0*0,81*1,2*1,25; Мат=5327,34*0,99; ТЗТ=67*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 679,28 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 11 | ТЕРр61-2-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,02 | 3054,27 | 23,02 |  | 1403,11 | 61,09 |  | 32,56 |  | 0,46 |  |  | 28,06 | 228,35 |  | 4,567 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1628,14 | 5,98 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,67 |  | 0,0134 |
| 11.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,0676 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР15-06-001-04 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности | 0,291 | 786,47 | 1,63 |  | 558,21 | 228,86 |  | 65,95 |  | 0,47 |  |  | 162,44 | 31,786 |  | 9,24973 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=197,07*1,15; ЭММ=1,3*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=27,64*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 226,63 | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,025 |  | 0,00728 |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр57-2-09 | Разборка покрытий полов дощатых | 0,1134 | 270,07 | 29,55 |  | 0 | 30,63 |  | 27,27 |  | 3,35 |  |  | 0 | 38,3 |  | 4,34322 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий | 240,52 | 7,68 |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  | 0,86 |  | 0,09752 |
| 13.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,282366 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР11-01-033-01 | Устройство покрытий дощатых толщиной 56 мм | 0,1134 | 12360,93 | 323,31 |  | 10886,28 | 1401,73 |  | 130,56 |  | 36,66 |  |  | 1234,5 | 167,5872 |  | 19,00439 |
|  | (0) Пр.затр.*2; сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=417,15*2*1,2*1,15; ЭММ=107,77*2*1,2*1,25; ЗПм=4,91*2*1,2*1,25; Мат=5443,14*2; ТЗТ=60,72*2*1,2*1,15; ТЗТм=1,42*2*1,2*1,25 | 100 м2 покрытий | 1151,33 | 14,73 |  |  |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  | 4,26 |  | 0,48308 |
| 15 | ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 0,1134 | 1900,39 | 112,04 |  | 1258,46 | 215,5 |  | 60,09 |  | 12,71 |  |  | 142,71 | 76,1346 |  | 8,63366 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=383,98*1,2*1,15; ЭММ=74,69*1,2*1,25; ЗПм=1,61*1,2*1,25; ТЗТ=55,17*1,2*1,15; ТЗТм=0,46*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия | 529,9 | 2,41 |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,69 |  | 0,07825 |
| 16 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 0,1134 | 7067,22 | 99,93 |  | 6677,31 | 801,42 |  | 32,88 |  | 11,33 |  |  | 757,21 | 43,3458 |  | 4,91541 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=210,13*1,2*1,15; ЭММ=66,62*1,2*1,25; ЗПм=2,88*1,2*1,25; ТЗТ=31,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,82*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия | 289,98 | 4,33 |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  | 1,23 |  | 0,13948 |
| 17 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 0,138 | 549,17 | 4,33 |  | 447,21 | 75,79 |  | 13,47 |  | 0,6 |  |  | 61,71 | 12,4062 |  | 1,71206 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=70,75*1,2*1,15; ЭММ=2,88*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,03*1,2*1,25 | 100 м плинтусов | 97,64 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,045 |  | 0,00621 |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР10-01-027-01 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 0,04 | 6860,5 | 1768,54 |  | 3212,84 | 274,42 |  | 75,17 |  | 70,74 |  |  | 128,51 | 260,268 |  | 10,41072 |
|  | (0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр.п.2.2.1 | ЗП=1361,69*1,15*1,2; ЭММ=1179,02*1,25*1,2; ЗПм=70,21*1,25*1,2; ТЗТ=188,6*1,15*1,2; ТЗТм=9,01*1,25*1,2 | 100 м2 проемов | 1879,13 | 105,31 |  |  |  |  |  |  | 4,21 |  |  |  | 13,515 |  | 0,5406 |
| 18.1 | 203-0006 | Блоки оконные | 4 |  |  |  | 2495,72 |  |  |  |  |  |  |  | 9982,88 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прайс код 610275 | ручка оконная | 8 |  | 0 |  | 23,22 |  |  |  |  |  |  |  | 185,76 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР10-01-033-02 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 0,04 | 1792 | 123,18 |  | 1032,8 | 71,68 |  | 25,44 |  | 4,93 |  |  | 41,31 | 91,3836 |  | 3,65534 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13; сб.ОУр.п.2.2.1 | ЗП=460,89*1,15*1,2; ЭММ=82,12*1,25*1,2; ЗПм=2,07*1,25*1,2; ТЗТ=66,22*1,15*1,2; ТЗТм=0,47*1,25*1,2 | 100 м2 проемов | 636,02 | 3,11 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,705 |  | 0,0282 |
| 20.1 | 203-0377 | Доски подоконные из древесины | 2,96 |  |  |  | 366,71 |  |  |  |  |  |  |  | 1085,46 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР10-01-027-03 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 0,0265 | 9494,01 | 2128,96 |  | 4705,95 | 251,59 |  | 70,47 |  | 56,42 |  |  | 124,71 | 372,945 |  | 9,88304 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=1926,88*1,2*1,15; ЭММ=1419,31*1,2*1,25; ЗПм=81,69*1,2*1,25; ТЗТ=270,25*1,2*1,15; ТЗТм=10,18*1,2*1,25 | 100 м2 проемов | 2659,1 | 122,54 |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  |  |  | 15,27 |  | 0,40466 |
| 21.1 | 203-0009 | Блоки оконные | 2,65 |  |  |  | 2318,76 |  |  |  |  |  |  |  | 6144,71 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Прайс код 610275 | ручка оконная | 4 |  | 0 |  | 23,22 |  |  |  |  |  |  |  | 92,88 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР10-01-033-02 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 0,0265 | 1792,01 | 123,18 |  | 1032,8 | 47,49 |  | 16,85 |  | 3,26 |  |  | 27,37 | 91,3836 |  | 2,42167 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=460,89*1,2*1,15; ЭММ=82,12*1,2*1,25; ЗПм=2,07*1,2*1,25; ТЗТ=66,22*1,2*1,15; ТЗТм=0,47*1,2*1,25 | 100 м2 проемов | 636,03 | 3,1 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,705 |  | 0,01868 |
| 23.1 | 203-0377 | Доски подоконные | 1,961 |  |  |  | 366,71 |  |  |  |  |  |  |  | 719,12 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,023 | 6460,32 | 2581,63 |  | 2813,79 | 148,59 |  | 24,49 |  | 59,38 |  |  | 64,72 | 143,9064 |  | 3,30985 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=771,67*1,2*1,15; ЭММ=1721,08*1,2*1,25; ЗПм=117,35*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=13,34*1,2*1,25 | 100 м2 проемов | 1064,9 | 176,02 |  |  |  |  |  |  | 4,05 |  |  |  | 20,01 |  | 0,46023 |
| 24.1 | 203-0182 | Блоки балконные дверные | 2,3 |  |  |  | 2235,6 |  |  |  |  |  |  |  | 5141,88 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Прайс код 647291-92 | Петли дверные | 2 |  | 0 |  | 23,98 |  |  |  |  |  |  |  | 47,96 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прайс код 178708 | Ручка дверная | 1 |  | 0 |  | 316,95 |  |  |  |  |  |  |  | 316,95 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,018 | 6460,32 | 2581,63 |  | 2813,79 | 116,29 |  | 19,17 |  | 46,47 |  |  | 50,65 | 143,9064 |  | 2,59032 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=771,67*1,2*1,15; ЭММ=1721,08*1,2*1,25; ЗПм=117,35*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=13,34*1,2*1,25 | 100 м2 проемов | 1064,9 | 176,02 |  |  |  |  |  |  | 3,17 |  |  |  | 20,01 |  | 0,36018 |
| 27.1 | 203-0199 | Блоки дверные | 1,8 |  |  |  | 1159,38 |  |  |  |  |  |  |  | 2086,88 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Прайс код 647291-92 | Петли дверные | 2 |  | 0 |  | 23,98 |  |  |  |  |  |  |  | 47,96 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Прайс код 178708 | Ручка дверная | 1 |  | 0 |  | 316,95 |  |  |  |  |  |  |  | 316,95 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Прайс код 149632 | замок врезной | 1 |  | 0 |  | 309,32 |  |  |  |  |  |  |  | 309,32 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 0,1 | 82,53 | 5,76 |  | 5,75 | 8,25 |  | 7,1 |  | 0,58 |  |  | 0,58 | 10,7916 |  | 1,07916 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=51,46*1,2*1,15; ЭММ=3,84*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,82*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25 | 100 м коробок блоков | 71,01 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,06 |  | 0,006 |
| 31.1 | 203-0359 | Наличники из древесины | 11,2 |  |  |  | 21,22 |  |  |  |  |  |  |  | 237,66 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 0,1742 | 1795,21 | 11,23 |  | 618,84 | 312,73 |  | 202,97 |  | 1,96 |  |  | 107,8 | 159,39 |  | 27,76574 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=1013,17*1,15; ЭММ=8,98*1,25; ЗПм=1,55*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,1*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1165,15 | 1,94 |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  | 0,125 |  | 0,02178 |
| 33 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 0,1286 | 1413,59 | 11,23 |  | 622,83 | 181,79 |  | 100,25 |  | 1,44 |  |  | 80,1 | 106,6395 |  | 13,71384 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=677,86*1,15; ЭММ=8,98*1,25; ЗПм=1,55*1,25; ТЗТ=92,73*1,15; ТЗТм=0,1*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 779,54 | 1,94 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,125 |  | 0,01608 |
| Отопление,электрика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 0,0173 | 1721,78 | 646,3 |  | 321,24 | 29,79 |  | 13,05 |  | 11,18 |  |  | 5,56 | 104,466 |  | 1,80726 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=546,55*1,2*1,15; ЭММ=430,87*1,2*1,25; ЗПм=23,28*1,2*1,25; ТЗТ=75,7*1,2*1,15; ТЗТм=6,06*1,2*1,25 | 100 квт радиаторов и конвекторов | 754,24 | 34,93 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 9,09 |  | 0,15726 |
| 35 | Прайс код 180689 | радиатор МС-140М-300 7 секц | 10 |  | 0 |  | 264,89 |  |  |  |  |  |  |  | 2648,9 |  |  |  |
|  |  |  | секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕРм08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0,02 | 1475,08 | 140,02 |  | 982,31 | 29,5 |  | 7,06 |  | 2,8 |  |  | 19,65 | 43,9 |  | 0,878 |
|  | (0) | ЗП=435,49*0,81; ЭММ=132,09*1,06; ЗПм=0,54*0,81; Мат=992,23*0,99 | 100 шт. | 352,75 | 0,44 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,08 |  | 0,0016 |
| 37 | Прайс код 632644 | выкл 2мест | 2 |  | 0 |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 0,02 | 1479,88 | 140,02 |  | 992,74 | 29,6 |  | 6,94 |  | 2,8 |  |  | 19,85 | 43,2 |  | 0,864 |
|  | (0) | ЗП=428,54*0,81; ЭММ=132,09*1,06; ЗПм=0,54*0,81; Мат=1002,77*0,99 | 100 шт. | 347,12 | 0,44 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,08 |  | 0,0016 |
| 39 | Прайс код 162599 | розетка 1мест | 2 |  | 0 |  | 23,7 |  |  |  |  |  |  |  | 47,4 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФЕРм08-03-592-02 | Патрон подвесной | 0,04 | 2410,81 | 173,36 |  | 1772,21 | 96,43 |  | 18,61 |  | 6,93 |  |  | 70,89 | 57,9 |  | 2,316 |
|  | (0) | ЗП=574,37*0,81; ЭММ=163,55*1,06; ЗПм=1,76*0,81; Мат=1790,11*0,99 | 100 шт. | 465,24 | 1,43 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,26 |  | 0,0104 |
| 41 | Прайс код 630051 | эл патрон подвесной Е27 | 4 |  | 0 |  | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  | 39,6 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ССЦ02.2009 п.31 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 1,5 | 15,39 | 0 |  | 0 | 23,09 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ССЦ02.2009 Табл.2.6 | Расстояние перевозки - от 19,1 до 20 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 1,5 | 165,58 | 0 |  | 0 | 248,37 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 6261,7 |  | 1398,17 |  | 466,94 |  |  | 4396,55 | 195,45717 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,65 |  |  |  | 4,06972 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 1398,17*10,45 |  |  |  |  |  |  | 10,45 |  |  |  | 14611 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 466,94*4,31 |  |  |  |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 2013 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 4396,55*5,03 |  |  |  |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 22115 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31197 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  | 31197*0,05 |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1560 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71767 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (4, 5, 6, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (432,63+15,23)*10,45*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  | 4672 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (432,63+15,23)*10,45*0,5355 |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  | 2506 |  |
| Кровли. Ремонт (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (8,65+0,23)*10,45*1,08*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 94 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (8,65+0,23)*10,45*0,5525 |  |  |  |  |  |  | 0,5525 |  |  |  | 51 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (7, 12, 32, 33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (379,63+0,78)*10,45*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 3531 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (379,63+0,78)*10,45*0,4675 |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  | 1858 |  |
| Перекрытия при ремонте. Ремонт (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (48,52+2,99)*10,45*0,85*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 430 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (48,52+2,99)*10,45*0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 431 |  |
| Полы. Ремонт (8, 14, 15, 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (250,47+2,43)*10,45*1,107*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  | 2750 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (250,47+2,43)*10,45*0,6375 |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  | 1685 |  |
| Полы при ремонте. Ремонт (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (27,27+0,87)*10,45*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 221 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (27,27+0,87)*10,45*0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 200 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (18,91+0)*10,45*1,1*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 204 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (18,91+0)*10,45*0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 138 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (34, 35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (13,05+0,6)*10,45*1,152*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,152 |  |  |  | 154 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (13,05+0,6)*10,45*0,7055 |  |  |  |  |  |  | 0,7055 |  |  |  | 101 |  |
| Теплоизоляционные работы. Ремонт (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (153,87+10,32)*10,45*0,9*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 1452 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (153,87+10,32)*10,45*0,595 |  |  |  |  |  |  | 0,595 |  |  |  | 1021 |  |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (32,56+0,12)*10,45*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  | 254 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (32,56+0,12)*10,45*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 171 |  |
| Электромонтажные работы: на других объектах. Ремонт (36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (32,61+0,08)*10,45*0,95*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 305 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (32,61+0,08)*10,45*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 222 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  | 14067 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 14067 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 8384 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 8384 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94218 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  | 94218*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94218 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  | 94218*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94218 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94218 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94218 |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 94218*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 16959 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111177 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111177 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость объемов работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| на ремонт жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей по адресу: г.Иваново ул Пролерская д.2 кв.5 |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разборка подшивки потолков оштукатуренной | 100 м2 подшивки |
|  | 1/0,09 | 0,09 |
| 2 | Изоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу | 1 м3 изоляции |
|  | 2/0,57 | 0,57 |
| 3 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности |
|  | 3/0,1134 | 0,1134 |
| 4 | Подшивка потолков досками обшивки | 100 м2 потолков |
|  | 4/0,1134 | 0,1134 |
| 5 | Подшивка потолков плитами ГВЛ | 100 м2 потолков |
|  | 5/0,1134 | 0,1134 |
| 6 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 7/0,1134 | 0,1134 |
| 7 | Устройство плинтусов потолочных | 100 м плинтусов |
|  | 8/0,138 | 0,138 |
| 8 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных | 100 м2 |
|  | 9/0,102 | 0,102 |
| 9 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов |
|  | 10/0,086 | 0,086 |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 11/0,02 | 0,02 |
| 11 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |
|  | 12/0,291 | 0,291 |
| 12 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий |
|  | 13/0,1134 | 0,1134 |
| 13 | Устройство покрытий дощатых толщиной 56 мм | 100 м2 покрытий |
|  | 14/0,1134 | 0,1134 |
| 14 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия |
|  | 15/0,1134 | 0,1134 |
| 15 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия |
|  | 16/0,1134 | 0,1134 |
| 16 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |
|  | 17/0,138 | 0,138 |
| 17 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов |
|  | 18/0,04 | 0,04 |
| 18 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м2 проемов |
|  | 20/0,04 + 23/0,0265 | 0,0665 |
| 19 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов |
|  | 21/0,0265 | 0,0265 |
| 20 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |
|  | 24/0,023 + 27/0,018 | 0,041 |
| 21 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |
|  | 31/0,1 | 0,1 |
| 22 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 32/0,1742 | 0,1742 |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 33/0,1286 | 0,1286 |
| 24 | Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов |
|  | 34/0,0173 | 0,0173 |
| 25 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |
|  | 36/0,02 | 0,02 |
| 26 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |
|  | 38/0,02 | 0,02 |
| 27 | Патрон подвесной | 100 шт. |
|  | 40/0,04 | 0,04 |