## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Установка коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя на здание МДОУ "Детский сад №11" по адресу: г.Иваново, ул.Революционная, 28а
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Отопление сантехнические работы
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.025 | ТЕРр65-14-04
2 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0.015 | ТЕР16-02-004-03
3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт | 4 | ТЕР16-05-001-03
4 | Кран шаровый 11с41П Ду 80 | шт | 4
5 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0.02 | ФЕРм12-10-001-01
6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.005 | ТЕР16-02-005-01
7 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (под приборы ЭРСВ 420Л) | 1 соединение | 2 | ТЕР16-02-007-01
8 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности (нормы 1-4), 100 м2 изолированной поверхно | 0.006 | ТЕР15-04-030-04
9 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности (нормы 1-4), 100 м2 изолированной поверхно | 0.0152 | ТЕР15-04-030-03
10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.015 | ТЕР16-07-005-02
11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.005 | ТЕР16-07-005-01
Раздел 2. ГВС сантехнические работы
12 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | ТЕРр65-14-03
13 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.013 | ТЕРр65-14-01
14 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.004 | ТЕР16-02-004-01
15 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | ТЕР16-02-005-01
16 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (перенос существующей запорной арматуры) | 1 шт | 1 | ТЕР16-05-001-02
17 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: до 50 мм (ответные фланцы арматуры и фильтра) | 1 соединение | 1 | ТЕР16-02-007-01
18 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 3 | ТЕР16-05-001-02
19 | Обратный клапан Ду 32 | шт | 1
20 | Вентиль Ду 32 | шт | 2
21 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: до 50 мм (фланцевая пара под диафрагму/шайбу) | 1 соединение | 1 | ТЕР16-02-007-01
22 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: до 50 мм (фланцы под приборы ЭРСВ 420Л) | 1 соединение | 2 | ТЕР16-02-007-01
23 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0.02 | ФЕРм12-10-001-01
24 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 | ТЕР16-06-005-01
25 | Счетчик MTWI DN 20 | шт | 1
26 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности (нормы 1-4), 100 м2 изолированной поверхно | 0.0101 | ТЕР15-04-030-04
27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.027 | ТЕР16-07-005-01
Раздел 3. Электромонтажные работы
28 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 50 | шт. | 2 | ФЕРм11-02-022-04
29 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32 | шт. | 1 | ФЕРм11-02-022-03
30 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 20 | шт. | 1 | ФЕРм11-02-022-02
31 | Электромагнитный расходомер ЭРСВ 420Л Ду 40 | шт | 2
32 | Электромагнитный расходомер ЭРСВ 420Л Ду 25 | шт | 1
33 | Электромагнитный расходомер ЭРСВ 420Л Ду 15 | шт | 1
34 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 4 | ФЕРм11-02-001-01
35 | КТСПР-001 (компл. 2шт.) | компл | 2
36 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 | шт. | 6 | ФЕРм11-03-001-01
37 | Вычислитель количества теплоты ВКТ 7-03 | шт | 1
38 | Источник бесперебойного питания для ЭРСВ | шт | 2
39 | Бокс для автоматических выключателей | шт | 1
40 | Модем MC35iT | шт | 1
41 | Антенна "Антей" 902-9Дб | шт | 1
42 | Блок питания питания для Модем MC35iT | шт | 1
43 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.1 | ФЕРм08-02-409-01
44 | Труба гофрированная Диам 20 | м | 10
45 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 1 | ФЕРм08-03-526-01
46 | Выключатель автоматический АЕ-2531-10 УЗ 1А | шт | 1
47 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | ФЕРм08-03-591-08
48 | 4-х поз. розетка | шт | 1
49 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 1 | ФЕРм08-03-573-04
50 | Щит электрический ЩМП-0,5 малогабаритный 500х500х200 | шт | 1
51 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1.3 | ФЕРм08-02-412-01
52 | Провод КСВЭВГл 2х0,35 | м | 50
53 | Провод КСВЭВГ 4х0,2 | м | 40
54 | Провод ШВВП 2х0,75 | м | 40
55 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0.2 | ФЕРм11-06-002-02
56 | Провод ПВ 1х2,5 | м | 10
57 | Кабель ПУНП ПВ 3х1,5 | м | 10
58 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1 | 100 шт. | 0.01 | ФЕРм08-03-594-01
59 | Лампа люминисцентная ЛЛ-101 | шт | 1
Раздел 4. Пусконаладочные работы
60 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 20 | система | 1 | ФЕРп02-01-001-05
61 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: за каждый канал св. 20 до 39 добавлять к норме 5 | канал | 1 | ФЕРп02-01-001-06
62 | Функциональная группа с общим числом элементов и органов настройки до: 10 (комплект связи GSM) | шт. | 1 | ФЕРп01-09-011-03
|  | Составил |  | Афонин И.Е.
Согласовано