Приложение № 1

к муниципальному контракту № _______________

от __________________________

«УТВЕРЖДАЮ»:

Начальник управления капитального

строительства Администрации г. Иваново

А.С.Кавтырев

«____»__________2009  г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Подключение к городским водопроводным сетям жилых домов № 107, 109 по ул.10-й Сосневской»

| № п/п | Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Целевая программа «Жилище» города Иванова на 2009-2011 |
| 2 | Вид работ | Прокладка наружных сетей водопровода с присоединением к городским сетям |
| 3 | Место строительства | г. Иваново, ул.10-я Сосневская, д.107,109 |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5 | Проектная организация | По результатам проведения запроса котировок |
| 6 | Особые условия строительства | Согласно технических условий УМП «Водоканал» №3/05-1149 от 12.01.2004г. |
| 7 | Назначение и основные показатели объекта | Подключение домов № 107 и 109 по ул.10-я Сосневская к городским сетям водопровода. |
| 8 | Требования к архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям и др. | Согласно действующим нормам и правилам. |
| 9 | Основные требования к инженерному технологическому оборудованию. | Согласно действующим нормам и правилам , техническим условиям УМП «Водоканал» №3/05-1149 от 12.01.2004г., продленным техническим условиям. |
| 10 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий. | - В соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативными документами. Разработать раздел «Охрана окружающей среды». |
| 11 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Согласно действующим нормам и правилам. |
| 12 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Разработать раздел «ИТМ по ГО и ЧС». |
| 13 | Основные требования к разработке проектно-сметной документации. | - Разработать ПСД согласно действующим нормам и правилам и техническим условиям УМП «Водоканал» №3/05-1149 от 12.01.2004г. и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию». - Выполнить инженерные изыскания. - Разработать проект организации строительства. - При необходимости учесть перекладку инженерных сетей в пределах площадки строительства и вынос инженерных сетей со строительной площадки, если данные работы указаны в технических условиях. - Сметную документацию разработать на основании сборников ТЕРр, ТЕР, ФЕР, ФЕРп, ФЕРм в соответствии с ведомостями объемов работ, ведомостями потребности оборудования, материалов, не учтенных в расценках. Ведомости потребности материалов и оборудования должны отражать наименование материалов (оборудования) с указанием марки, класса и т. п., единицу измерения, количество, цену за единицу (не превышающую региональные цены, за исключением случаев отсутствия материалов и оборудования в регионе), подтвержденную счетами или прайс-листами, общую стоимость материала (оборудования). При разработке сметной документации применять индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на текущий период к базе 2001 года в соответствии с данными ежеквартального информационного сборника по Ивановской области «Строительный вестник». Разработку и применение индивидуальных сметных норм (ИСН) на отдельные виды работ, отсутствующие в сборниках, перечисленных выше осуществлять в соответствии с требованиями пункта 5 постановления Госстроя России от 08.04.2002 №16. Фонд оплаты труда рабочих-строителей и машинистов, стоимость эксплуатации машин и механизмов при разработке ИСН определять в соответствии с данными информационных сборников по Ивановской области «Строительный вестник», «Стройцена». Стоимость строительства (итоги локальных смет и сводный сметный расчет) отразить как в базисных, так и в текущих ценах. - В сметной документации предусмотреть: а) демонтаж существующих конструкций; в) пуско-наладочные работы; г)мойку колес автотранспорта на строительной площадке. - Согласовать ПСД с ОАО «Водоканал» и с другими заинтересованными организациями. - Технические решения и принятые в проекте материалы согласовать с Заказчиком и будущим балансодержателем. - Получить положительное заключение по рабочему проекту документации в ОГУ «Ивгосэкспертиза». - При необходимости заключить с Заказчиком договор и провести строительный контроль (авторский надзор) за строительством объекта. - Документация предоставляется в 6 экз., кроме того 1 экз.смет в электронном виде. 13.Включить в сметную документацию затраты на технологическое присоединение. |
| 14 | Сроки проектирования | Окончание работ до 30.12.2009 года. |

Главный специалист ОТН и ИРД

управления капитального строительства

администрации г. Иванова                             _________________________________Савельева И.В.

Согласовано:

Начальник ОТНиИРД _________________Бухарова А.Г.