ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

№ 584

153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.8        		                                    «10» ноября 2009г.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка медицинских перчаток.

2. Состав котировочной комиссии.

На  заседании  котировочной  комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

| Ребров А.В. | - | заместитель главного врача по медицинской части, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Соколова Е.Ю. | - | заместитель главного врача по экономическим вопросам, заместитель председателя комиссии |
| Клюев Е.В. | - | заместитель главного врача по техническим вопросам |
| Большакова Л.В. | - | заместитель главного врача по правовым вопросам, секретарь комиссии |

Муниципальным заказчиком является Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 4»

Почтовый адрес: 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д. 8.

Контактный  телефон: 37-05-63.

Адрес электронной почты: bolchakovalv@mail.ru

3.  Процедура   рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок проводилась котировочной  комиссией  в период с 11 часов 30 минут   «10» ноября 2009г.   по 12 часов 00 минут           «10» ноября 2009г. по адресу: 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д. 8.

4. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте   www.ivgoradm.ru  в  сети  Интернет «27» октября 2009г., регистрационный № 584.

5.  Существенными условиями муниципального контракта, который будет  заключен  с      победителем  в  проведении запроса котировок, являются следующие:

5.1. Наименование поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перчатки хирургические, латексные, стерильные, опудренные, текстурированные, усиленная манжета без валика (защита от скатывания и пережимания предплечья), длина не менее 310мм. Размеры: 7 8 | пара | 1500 1500 |
| 2. | Перчатки хирургические, латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, внутреннее покрытие – полиуретан, поверхность обработана силиконом – для эффективного использования в качестве внешней перчатки при операциях повышенного риска инфицирования, в т.ч. продолжительных, усиленная манжета без валика (защита от скатывания и пережимания предплечья). Размеры: 7,5 8,5 | пара | 20 20 |
| 3. | Перчатки хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные из неопрена, гипоаллергенные, цвет – зеленый или синий (возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках), поверхность обработана силиконом, внутренняя поверхность - полиуретан. Манжета без валика (защита от скатывания, пережимания предплечья), длина не менее 310мм. Размеры: 7 8 | пара | 20 20 |
| 4. | Перчатки хирургические, стерильные, неопудренные, низкоаллергенные. Используются в качестве внутренней перчатки по технологии «двойная перчатка». Анатомическая форма. Гладкая внешняя поверхность, высокая тактильная чувствительность. Для процедур с повышенным риском заражения медперсонала. Манжета без валика (защита от скатывания и пережимания предплечья). Размеры: 8 9 | пара | 25 25 |
| 5. | Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные, текстурированные, толщина (средний палец) не более 0,17мм – для операций, требующих повышенной тактильной чувствительности (в т.ч. для офтальмологии), поверхность обработана силиконом, манжета без валика (защита от скатывания и пережимания предплечья). Цвет – коричневый (индикация отличия от обычных латексных перчаток), матовый (защита от бликов). Размеры: 6 6,5 7 7,5 8 | пара | 150 150 150 150 50 |
| 6. | Перчатки латексные, нестерильные, хирургические, анатомической формы с изогнутыми пальцами. Размер: 7 8 | пара | 3000 3000 |
| 7. | Перчатки диагностические, латексные, неопудренные, текстурированные, двойная хлоринация. Размер: S M | пара | 8000 500 |
| 8. | Перчатки смотровые, латексные, стерильные, опудренные, для непродолжительных диагностических обследований и процедур, требующих стерильности. Размеры: S М | пара | 250 1000 |
| 9. | Перчатки латексные, нестерильные, неопудренные, особо прочные – толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, текстурированные. Размеры: М | пара | 250 |

5.2. Место доставки поставляемого товара: г. Иваново, ул. Шошина, д. 8.

5.3. Срок поставки товара: с момента заключения муниципального контракта  в течение  10 (десяти) рабочих дней.

5.4. Сведения о включенных в цену товара расходах: цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, транспортные расходы, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи.

5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 287,00 тыс. руб.

5.6. Источник финансирования муниципального заказа: внебюджетные средства (средства ФОМС).

5.7. Срок и условия оплаты поставки товаров: оплата будет производиться в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика на основании выставленных поставщиком счетов-фактур и товарно-транспортных накладных в срок до 31.12.2009.

6.  До  окончания  указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «09» ноября 2009г. 15 часов 30 минут поступило 2 (две) котировочные заявки,  как  это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных  заявок»  (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки  котировочных  заявок от 10.11.2009 № 584), от следующих участников размещения  заказа:

| № к/з | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица) | Контактный телефон, адрес электронной почты (при его наличии) | Предложение о цене муниципального контракта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Медком-МП» | 140055, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, микрорайон Белая Дача, промзона «Технопром» | (4932) 37-80-77 | 202,57860 |
| 2. | ООО ПФ «Паритет» | 600009, Владимирская обл., г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 68а | не указано | 264,450 |

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

7.1. Котировочные заявки всех участников размещения заказа соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

8. Котировочная  комиссия  оценила  котировочные  заявки участников размещения заказа (приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок)   и  приняла   решение:

8.1. Предложение о наиболее низкой цене товара составило 202 578 (двести две тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 60 коп.

8.2. Признать   победителем  в  проведении запроса котировок ООО «Медком-МП» (140055, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, микрорайон Белая Дача, промзона «Технопром»), предоставив право заключить муниципальный контракт на поставку медицинских перчаток на сумму 202 578 (двести две тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 60 коп.

| № п/п | Характеристики поставляемого товара (предлагаемые характеристики) | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перчатки Medi-Grip Plus (Ansell), Франция Хирургические, латексные, стерильные, опудренные, текстурированные, усиленная манжета без валика (защита от скатывания и пережимания предплечья), длина не менее 310мм. Размеры: 7 8 | пара | 1500 1500 | 16,56 16,56 | 24 840,00 24 840,00 |
| 2. | Перчатки Gammex PF (Ansell), Франция Хирургические, латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, внутреннее покрытие – полиуретан, поверхность обработана силиконом – для эффективного использования в качестве внешней перчатки при операциях повышенного риска инфицирования, в т.ч. продолжительных, усиленная манжета без валика (защита от скатывания и пережимания предплечья). Размеры: 7,5 8,5 | пара | 20 20 | 46,57 46,57 | 931,40 931,40 |
| 3. | Перчатки Gammex PF Derma Prene (Ansell), Франция Хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные из неопрена, гипоаллергенные, цвет – зеленый или синий (возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках), поверхность обработана силиконом, внутренняя поверхность - полиуретан. Манжета без валика (защита от скатывания, пережимания предплечья), длина не менее 310мм. Размеры: 7 8 | пара | 20 20 | 141,12 141,12 | 2 822,40 2 822,40 |
| 4. | Перчатки Gammex PF Underglove (Ansell), Франция Хирургические, стерильные, неопудренные, низкоаллергенные. Используются в качестве внутренней перчатки по технологии «двойная перчатка». Анатомическая форма. Гладкая внешняя поверхность, высокая тактильная чувствительность. Для процедур с повышенным риском заражения медперсонала. Манжета без валика (защита от скатывания и пережимания предплечья). Размеры: 8 9 | пара | 25 25 | 78,45 78,45 | 1 961,25 1 961,25 |
| 5. | Перчатки Gammex PF Sensitive (Ansell), Франция Хирургические, латексные, стерильные, неопудренные, текстурированные, толщина не более 0,17мм – для операций, требующих повышенной тактильной чувствительности (в том числе для офтальмологии), поверхность обработана силиконом, манжета без валика (защита от скатывания и пережимания предплечья). Цвет коричневый (индикация отличия от обычных латексных перчаток), матовые (защита от бликов). Размеры: 6 6,5 7 7,5 8 | пара | 150 150 150 150 50 | 62,14 62,14 62,14 62,14 62,14 | 9 321,00 9 321,00 9 321,00 9 321,00 3 107,00 |
| 6. | Перчатки Comfit (WRP), Малайзия Латексные, нестерильные, хирургические, анатомической формы с изогнутыми пальцами. Размер: 7 8 | пара | 3000 3000 | 8,06 8,06 | 24 180,00 24 180,00 |
| 7. | Перчатки Dermagrip Examination Powder Free (WRP), Малайзия Диагностические, латексные, неопудренные, текстурированные, двойная хлоринация. Размер: S M | пара | 8000 500 | 4,80 4,80 | 38 400,00 2 400,00 |
| 8. | Перчатки Sensimed (РусМедУпак), Россия Смотровые, латексные, стерильные, опудренные, для непродолжительных диагностических |  |  |  |  |

|  | обследований и процедур, требующих стерильности. Размеры: S М | пара | 250 1000 | 6,48 6,48 | 1 620,00 6 480,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Перчатки Dermagrip High Risk (WRP), Малайзия Латексные, нестерильные, неопудренные, особо прочные – толщина (средний палец) не менее 0,38мм, текстурированные. Размеры: М | пара | 250 | 15,27 | 3 817,50 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 202578,60 |

8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.ivgoradm.ru.

10. Подписи:

Председатель котировочной   _________________   Ребров А.В.

комиссии:

Члены        котировочной   _________________       Соколова Е.Ю.

комиссии

__________________     Клюев Е.В.

Секретарь    котировочной   _________________    Большакова Л.В.

комиссии

Приложение № 1

к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «10» ноября 2009г. № 584

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Способ доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06.11.2009 | 11-35 | №1 | лично |
| 2 | 06.11.2009 | 12-35 | №2 | лично |

Ответственное лицо                                         ____________________  Большакова Л.В.

зам. главного врача по правовым вопросам

Приложение № 2

к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «10» ноября 2009г. № 584

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена муниципального контракта (тыс.руб.) | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медком-МП» | 202,57860 | Признать победителем |
| 2 | ООО ПФ «Паритет» | 264,460 | Признать следующим за победителем |

Ответственное лицо

котировочной комиссии                                             _________    Большакова Л.В.

зам. главного врача по правовым вопросам