Приложение №1 УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

СПБ»

Калинин В.А. 00   г.

2009 г.

МОУ МУК №2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(локальная смета)

на огнезащитную обработку напольного покрытия (паркета) на путях эвакуации второго этажа МОУ МУК №2 по адресу: г. Иваново, ул. 10-й Проезд,

д.24/2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: договор от 21 июля 2009г. Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

34,583 тыс.руб. 12,164 тыс.руб. 165,75 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009 г.

|  | Шифр и номер | Наименование работ и затрат, единица | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  | всего | эксплуатац ии машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатац ия машин | материалы |  |  |
| ни | позиции норматива | измерения |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. монтаж люков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР10-01-087-01 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (10 мЗ древесины в конструкции) | 19,5 | 79,12 59,16 | 17,76 0,52 | 2,2 | 1543 | 1154 | 346 10 | 43 | 8,5 | 165,75 |
| 2 |  | Лак огнезащитный (кг) | 88,11 | 9,94 |  | 9,94 | 876 |  |  | 876 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 2419 | 1154 | 346 10 | 919 |  | 165,75 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 18145 | 12059 | 1464 105 | 4622 |  | 165,75 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 9043 |  |  |  |  |  |

Страница 1