- УТВЕРЖДАЮ:

- _______________________

- __  ______________ 2010г.

Ведомость объемов работ на монтаж и установку пожарной сигнализации

корпуса №7  МУЗ «1-я Городская клиническая больница»

по ул. П.Коммуны, 5 в г. Иваново

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж и установка пожарной сигнализации |  |  |  |
| 1. | Установка извещателя дымового «Аврора-ДР» | шт. | 34 |
| 2. | Установка извещателя теплового «Аврора-ТР» | шт. | 1 |
| 3. | Установка извещателя ручного «ИПР-Р» | шт. | 8 |
| 4. | Установка радиорасширителя РРОП ВОРС «Стрелец» | шт. | 2 |
| 5. | Установка объектового оконечного устройства передачи GSM сообщений «УОО-GSM-С1» | шт. | 1 |
| 6. | Установка пульта управления «ПУ-Р» ВОРС «Стрелец» | шт. | 1 |
| 7. | Установка блока выносной индикации БВИ-64 | шт. | 1 |
| 8. | Установка блока питания «БП-12/2» с аккум. 17 а/ч | шт. | 1 |
| 9. | Установка выключателя автоматического, 6А | шт. | 1 |
| 10. | Прокладка коробов монтажных | м | 6 |
| 11. | Прокладка трубы гофрированной dу=16 мм | м | 50 |
| 12. | Затягивание проводов в трубы | м | 50 |
| 13. | Прокладка проводов в коробах | м | 24 |
| 14. | Наладка системы пожарной сигнализации (47 каналов) | система | 1 |

Составил:                                        Н.Г.Сорокин