ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: 08.06.2010

Регистрационный № 351

| Наименование заказчика | МУЗ «Детская городская клиническая больница №5» г. Иваново |
| --- | --- |
| Почтовый адрес заказчика | 153024, г. Иваново, ул. Полка «Нормандия-Неман», д. 82 |
| Адрес электронной почты заказчика (при его наличии) | Ivdb5@yandex.ru ; Ivdb5@mail.ru |
| Контактное лицо заказчика | Соловьева Наталия Михайловна |
| Номер контактного телефона заказчика | 37-37-73 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, ком. 519, Администрация города Иванова |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 16.06.2010 до 15:30 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка инкубатора для интенсивной терапии новорожденных предназначенного для выхаживания недоношенных детей | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, СанПин и ТУ, принятых для данного вида Товара, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия | шт. | 1 (одна) |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг *Инкубатор для интенсивной терапии. Предназначен для выхаживания недоношенных детей. | Товар должен быть оборудован сервоконтролем температуры воздуха, температуры тела, влажности воздуха и концентрации кислорода и снабжен специальной системой циркуляции воздуха внутри кювеза. Рабочая камера оснащена двойными стенками и даже при отключении питания инкубатор сохраняет тепло. Основные параметры: Электропитание: 220 В, 50-60Гц. - Входная мощность:  420Вт - Требования, предъявляемые к условиям эксплуатации: а) температура: 20°С – 30°С б) влажность: относительная влажность – 30 % = 75 % в) давление воздуха: 700 – 1060 гПа г) скорость движения окружающего воздуха: < 0,3 м/с Диапазон контрольных температур: а) Температура воздуха: 25 – 38°С. б) Температура кожи: 32 – 38,5°С. Период повышения температуры:  45 минут |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Функционирование тревожной сигнализации: 1. Превышение температуры воздуха:  38 °С. 2. Второй тревожный сигнал прекращения подачи энергии:  40 °С. 3. Тревожный сигнал отклонения температуры: а) Температура воздуха:  3,0 °С. б) Температура кожи:  1,0 °С. Тревожная сигнализация датчика: В случае отключения или короткого замыкания датчика температуры кожи происходит отключение нагревателя и включение звуковой и световой тревожной сигнализации. Тревожная сигнализация прекращения подачи энергии: В случае прекращения подачи энергии включается звуковая и световая тревожная сигнализация. Тревожная сигнализация отказа вентилятора: В случае остановки работы или возникновения отказа вентилятора включается звуковая и световая тревожная сигнализация. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Доставка и разгрузка Товара силами Поставщика, в соответствии с заявленными требованиями. Упаковка, маркировка завода изготовителя. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. Транспортировка и хранение: а) Температура окружающей среды: от -10 до +40°С. б) Относительная влажность:  80 %. в) Диапазон величин атмосферного давления: от 500 до 1060 гПа. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам и характеристикам. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке, с указанием основных технических характеристик и свойств товара. Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован: отечественный товар в соответствии с требованиями ГОСТ, импортный товар – международным стандартам. Поставка товара осуществляется силами Поставщика со всей необходимой документацией. Срок гарантии – 12 месяцев с момента приемки товара. Год выпуска не ранее 2009г. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | 1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 2. Участниками запроса котировок цен являются только субъекты малого предпринимательства |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 198,60 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость товара, расходы на тару, упаковку, сертификацию, доставку, разгрузку, монтаж и наладку обучение специалистов заказчика, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Полка «Нормандия-Неман», д. 82 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата по настоящему Контракту осуществляется частями, с последней выплатой в 4-ом квартале 2010 г., по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, на основании товарно-транспортной накладной, акта приемки-передачи оборудования, акта ввода в эксплуатацию, счета-фактуры. |
| Срок подписания победителем контракта | 25.06.2010 |

Участниками настоящего запроса котировок могут являться только

субъекты малого предпринимательства.

Участники Запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 установлены предельные значения выручки в размере 60,0 млн. рублей для микропредприятий и 400,0 млн.рублей для малых предприятий.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о проведении запроса котировок от 08.06.2010 г.

Регистрационный № 351

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2010 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указание марки / модели и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена включает все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость товара, расходы на тару, упаковку, сертификацию, доставку, разгрузку, монтаж и наладку обучение специалистов заказчика, налоги, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта _____________________________________________руб.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 351 от 08.06.2010, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

_____________________________________________________________ является субъектом малого

(Наименование участника размещения заказа)

предпринимательства и подтверждает свое соответствие положениям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	              (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №_____

на поставку товаров для муниципальных нужд

г.Иваново                                                                                                              «___»___________2010г.

МУЗ «Детская городская клиническая больница № 5», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Волкова С.А., действующего на основании Устава с  одной стороны, и  ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Протоколом _____________от ____________ №_____, заключили настоящий контракт на поставку товаров для муниципальных нужд (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать товары Заказчику согласно Спецификации (Приложение № 1 к муниципальному контракту) (далее – Товар).

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных Товаров, указанных в п. 1.1. Контракта, и уплатить за него определенную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. По окончании поставки Товаров в полном объеме Стороны составляют акт приема-передачи Товаров, который является основанием для оплаты принятых Товаров.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________________________________ руб. _______ коп., в т.ч. НДС___________________ .

Цена включает все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость товара, расходы на тару, упаковку, сертификацию, доставку, разгрузку, монтаж и наладка, обучение специалистов заказчика, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения за исключением случая, предусмотренного п. 2.3 настоящего Контракта.

2.3. Цена Муниципального Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменений предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Оплата производится за счет средств бюджета города Иванова.

2.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется частями, с последней выплатой в    4-ом квартале 2010 г., по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, на основании товарно-транспортной накладной, акта приемки-передачи оборудования, акта ввода в эксплуатацию, счета-фактуры.

2.7. Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 2 (двух) рабочих дней со момента подписания настоящего Контракта согласно Спецификации на Товар.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.

3.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации.

3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование – международным стандартам.

3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.9. При поставке Товара Сторонами оформляется акт приема-передачи Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и  испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТа, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.10. Подписанный между Сторонами акт приема-передачи Товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара.

3.11. Товар поставляется по адресу: г. Иваново, ул. Полка «Нормандия-Неман», д. 82.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать поставки качественного Товара и в срок установленный Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять качественный Товар и оплатить его.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. Получить оплату за поставленный Товар на условиях Контракта.

5.1.2. Поставить Товар досрочно, с согласия Заказчика.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Передать Заказчику в обусловленный срок Товары;

5.2.2. Передать Товар в соответствующей таре и упаковке подлежащей возврату (или входящую в стоимость Товара);

5.2.3. Восполнить недопоставку Товара в ассортименте недопоставленного Товара;

5.2.4. В случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок, указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и/или некомплектного Товара.

6. Гарантии качества

6.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается Поставщиком 12 месяцев с момента приемки Товара.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки Товара.

6.3. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.4. Поставщик несет все расходы по устранению дефектов Товара (замене дефектного Товара), выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока поставки Товара.

7.3. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену Товаром, соответствующим Контракту, или безвозмездное устранение недостатков в срок, указанный Заказчиком.

7.4. В случае выявления некачественного, некомплектного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке.

7.5. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный, некомплектный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества, на комплектный Товар.

7.6. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

7.7. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.

7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1 Контракта, при условии соблюдения требований пункта 8.2 Контракта продлевает срок исполнения обязательств по Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Контракта, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта,  разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ____________ 2010 года при условии надлежащего и полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполнены Сторонами досрочно, в случае такого соглашения между Сторонами.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.4. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10.5. В случае изменения у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов такая Сторона обязана в течение 2 (двух) дней официально письменно известить об этом другую Сторону. Указанное письмо является основанием для заключения дополнительного соглашения для внесения изменений и дополнений в Контракт.

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:					       		  Поставщик:

- МУЗ «Детская городская

- клиническая больница № 5»

- Адрес: 153024, г. Иваново,

- ул. Полка «Нормандия-Неман», д. 82

- Тел./факс (4932) 37-12-65

БИК 042406001

ИНН 3729024260

КПП  370201001

Р/с 40204810800000000054

ГРКЦ ГУ Банка России по  Ивановской области

Главный врач

___________________    Волков С.А.                                           _____________/_______________/

М.П.	  М.П.

Приложение №1 к  муниципальному контракту

от _____________ № ____

Спецификация на Товар

| № п/п | Наименование поставляемого Товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка инкубатора для интенсивной терапии новорожденных предназначенного для выхаживания недоношенных детей | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Заказчик:	Поставщик:

Главный врач

__________________С.А.Волков				        ________________/_________________/

М.П.	М.П.