## Локальная смета №1
Приложение №___
к договору №____ от "____"_____________ 200__ г.
СОГЛАСОВАНО: | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________________________ | [14 empty] | Главный врач
_______________________________ | [14 empty] | МУЗ "Городская клиническая больница №4"
_______________________________ | [14 empty] | _______________В.И. Беляев
____"______________2010 г. | [14 empty] | ____"______________2010 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на ремонтные работы внутренней сети электроснабжения офтальмологического корпуса
городской клинической больницы №4 г. Иваново
Основание ФЕРы-2001(ред.2008г.) | [6 empty] | Сметная стоимость - | [13 empty] | 227,135 тыс.руб
Чертежи №25/2009-ЭМ | [6 empty] | Нормативная трудоемкость - | [13 empty] | 348,13 чел-ч
[7 empty] | Сметная заработная плата - | [13 empty] | 31,444 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2010 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Количество | Стоимость на единицу, руб | [5 empty] | Общая стоимость, руб. | [11 empty] | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
[6 empty] | Всего |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины
ед. изм.
[6 empty] | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты | [8 empty] | В т.ч. зарплаты | [6 empty] | На един. |  |  |  |  | Всего
№1 Монтажные работы
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13
1.1. Силовое электрооборудование
1 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 0.12 | 476.93 |  | 9.68 |  |  | 89.3 | 57.23 |  | 45.35 |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 10.72 |  | 38.1 |  |  |  |  | 4.572
| (0) |  |  |  | 100 шт. | 377.95 |  | 0.54 | [8 empty] | 0.06 | [6 empty] | 0.04 |  |  |  |  | 0.0048
2 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 0.06 | 788.01 |  | 22.16 |  |  | 337.31 | 47.28 |  | 25.71 |  |  | 1.33 |  |  |  |  | 20.24 |  | 43.2 |  |  |  |  | 2.592
| (0) |  |  |  | 100 шт. | 428.54 |  | 0.54 | [8 empty] | 0.03 | [6 empty] | 0.04 |  |  |  |  | 0.0024
3 | ФЕРр69-2-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  | 0.12 | 57.11 |  | 10.28 |  |  | 0 | 6.85 |  | 5.62 |  |  | 1.23 |  |  |  |  | 0 |  | 5.49 |  |  |  |  | 0.6588
| (0) |  |  |  | 100 отверстий | 46.83 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4 | ФЕРр69-2-03 | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 |  |  | 0.48 | 65.63 |  | 11.81 |  |  | 0 | 31.5 |  | 25.83 |  |  | 5.67 |  |  |  |  | 0 |  | 6.31 |  |  |  |  | 3.0288
| (0) | V=4*0,12 |  |  | 100 отверстий | 53.82 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. ВРУ, распределительные щитки, щитки освещения, щиты учёта
5 | ФЕРм08-03-573-04 | Демонтаж .Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |  |  | 1 | 20.658 |  | 13.605 |  |  | 0 | 20.66 |  | 7.05 |  |  | 13.61 |  |  |  |  | 0 |  | 0.711 |  |  |  |  | 0.711
| (0) | ЗП=23,51*0,3; ЭММ=45,35*0,3; ЗПм=3,16*0,3; Мат=3*0; ТЗТ=2,37*0,3; ТЗТм=0,29*0,3 |  |  | 1 шт. | 7.053 |  | 0.948 | [8 empty] | 0.95 | [6 empty] | 0.087 |  |  |  |  | 0.087
6 | ФЕРм08-03-573-04 | Монтаж шкафов распределительных ВРУ-2,ВРУ-3. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |  |  | 2 | 71.86 |  | 45.35 |  |  | 3 | 143.72 |  | 47.02 |  |  | 90.7 |  |  |  |  | 6 |  | 2.37 |  |  |  |  | 4.74
| (0) |  |  |  | 1 шт. | 23.51 |  | 3.16 | [8 empty] | 6.32 | [6 empty] | 0.29 |  |  |  |  | 0.58
7 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | 13 | 255.97 |  | 1.13 |  |  | 240 | 3327.61 |  | 192.92 |  |  | 14.69 |  |  |  |  | 3120 |  | 1.56 |  |  |  |  | 20.28
| (0) |  |  |  | 1 шт. | 14.84 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 |  |  | 0.1 | 137.3 |  | 51 |  |  | 53.21 | 13.73 |  | 3.31 |  |  | 5.1 |  |  |  |  | 5.32 |  | 3.52 |  |  |  |  | 0.352
| (0) |  |  |  | 100 м | 33.09 |  | 18.23 | [8 empty] | 1.82 | [6 empty] | 1.57 |  |  |  |  | 0.157
9 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 |  |  | 0.39 | 2888.4 |  | 2.42 |  |  | 2719.32 | 1126.48 |  | 65 |  |  | 0.94 |  |  |  |  | 1060.53 |  | 16.8 |  |  |  |  | 6.552
| (0) | V=13*3/100 |  |  | 100 жил | 166.66 |  | 0.14 | [8 empty] | 0.05 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.0039
2. Электроосвещение.
10 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  |  | 0.13 | 3860.8 |  | 2150 |  |  | 83.92 | 501.9 |  | 211.49 |  |  | 279.5 |  |  |  |  | 10.91 |  | 164 |  |  |  |  | 21.32
| (0) |  |  |  | 100 шт. | 1626.88 |  | 682.11 | [8 empty] | 88.67 | [6 empty] | 58.55 |  |  |  |  | 7.6115
11 | ФЕРм08-01-080-04 | Блок-контактор аварийного питания для люминесцентных ламп |  |  | 0.02 | 40.71 |  | 26.61 |  |  | 3.23 | 0.81 |  | 0.22 |  |  | 0.53 |  |  |  |  | 0.06 |  | 1.13 |  |  |  |  | 0.0226
| (0) |  |  |  | 1 шт. | 10.87 |  | 1.49 | [8 empty] | 0.03 | [6 empty] | 0.11 |  |  |  |  | 0.0022
12 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник СДБО-01. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  | 0.01 | 4439.01 |  | 1699.31 |  |  | 1863.76 | 44.39 |  | 8.76 |  |  | 16.99 |  |  |  |  | 18.64 |  | 88.3 |  |  |  |  | 0.883
| (0) |  |  |  | 100 шт. | 875.94 |  | 510.24 | [8 empty] | 5.1 | [6 empty] | 43.76 |  |  |  |  | 0.4376
13 | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 0.05 | 365.33 |  | 9.68 |  |  | 36.23 | 18.27 |  | 15.97 |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 1.81 |  | 32.2 |  |  |  |  | 1.61
| (0) |  |  |  | 100 шт. | 319.42 |  | 0.54 | [8 empty] | 0.03 | [6 empty] | 0.04 |  |  |  |  | 0.002
14 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 0.02 | 371.41 |  | 9.68 |  |  | 36.35 | 7.43 |  | 6.51 |  |  | 0.19 |  |  |  |  | 0.73 |  | 32.8 |  |  |  |  | 0.656
| (0) |  |  |  | 100 шт. | 325.38 |  | 0.54 | [8 empty] | 0.01 | [6 empty] | 0.04 |  |  |  |  | 0.0008
15 | ФЕРр69-2-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  | 0.07 | 57.11 |  | 10.28 |  |  | 0 | 4 |  | 3.28 |  |  | 0.72 |  |  |  |  | 0 |  | 5.49 |  |  |  |  | 0.3843
| (0) |  |  |  | 100 отверстий | 46.83 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16 | ФЕРр69-2-03 | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 |  |  | 0.28 | 65.63 |  | 11.81 |  |  | 0 | 18.38 |  | 15.07 |  |  | 3.31 |  |  |  |  | 0 |  | 6.31 |  |  |  |  | 1.7668
| (0) | V=4*0,07 |  |  | 100 отверстий | 53.82 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3. Прокладка внутренних сетей
17 | ФЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 |  |  | 3.18 | 562.04 |  | 418.46 |  |  | 0 | 1787.29 |  | 456.58 |  |  | 1330.7 |  |  |  |  | 0 |  | 15.64 |  |  |  |  | 49.7352
| (0) | V=1,00+2,18 |  |  | 100 м борозд | 143.58 |  | 40.84 | [8 empty] | 129.87 | [6 empty] | 4.06 |  |  |  |  | 12.9108
18 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  |  | 2.8 | 2445.51 |  | 550.56 |  |  | 1671.23 | 6847.43 |  | 626.42 |  |  | 1541.57 |  |  |  |  | 4679.44 |  | 23.8 |  |  |  |  | 66.64
| (0) |  |  |  | 100 м | 223.72 |  | 184.72 | [8 empty] | 517.22 | [6 empty] | 15.91 |  |  |  |  | 44.548
19 | ФЕРм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм |  |  | 0.4 | 2849.73 |  | 847.98 |  |  | 1678.39 | 1139.89 |  | 129.34 |  |  | 339.19 |  |  |  |  | 671.36 |  | 34.4 |  |  |  |  | 13.76
| (0) |  |  |  | 100 м | 323.36 |  | 277.14 | [8 empty] | 110.86 | [6 empty] | 23.83 |  |  |  |  | 9.532
20 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг |  |  | 3.2 | 686.83 |  | 495.79 |  |  | 71.75 | 2197.86 |  | 381.73 |  |  | 1586.53 |  |  |  |  | 229.6 |  | 12.4 |  |  |  |  | 39.68
| (0) |  |  |  | 100 м кабеля | 119.29 |  | 40.07 | [8 empty] | 128.22 | [6 empty] | 3.39 |  |  |  |  | 10.848
4. Пуско-наладочные работы
21 | ФЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем |  |  | 9 | 11.272 |  | 0 |  |  | 0 | 101.45 |  | 101.45 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2 |  |  |  |  | 10.8
| (0) | ЗП=14,09*0,8; ЭММ=0*0,8; ЗПм=0*0,8; ТЗТ=1,5*0,8; ТЗТм=0*0,8 |  |  | 1 шт. | 11.272 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
22 | ФЕРп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения |  |  | 4 | 15.032 |  | 0 |  |  | 0 | 60.13 |  | 60.13 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6 |  |  |  |  | 6.4
| (0) | ЗП=18,79*0,8; ЭММ=0*0,8; ЗПм=0*0,8; ТЗТ=2*0,8; ТЗТм=0*0,8 |  |  | 1 шт. | 15.032 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
23 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 5 | 4.096 |  | 0 |  |  | 0 | 20.48 |  | 20.48 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32 |  |  |  |  | 1.6
| (0) | ЗП=5,12*0,8; ЭММ=0*0,8; ЗПм=0*0,8; ТЗТ=0,4*0,8; ТЗТм=0*0,8 |  |  | 1 линия | 4.096 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
24 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 0.02 | 163.904 |  | 0 |  |  | 0 | 3.28 |  | 3.28 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.8 |  |  |  |  | 0.256
| (0) | ЗП=204,88*0,8; ЭММ=0*0,8; ЗПм=0*0,8; ТЗТ=16*0,8; ТЗТм=0*0,8 |  |  | 100 точек | 163.904 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя |  |  | 2 | 15.368 |  | 0 |  |  | 0 | 30.74 |  | 30.74 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2 |  |  |  |  | 2.4
| (0) | ЗП=19,21*0,8; ЭММ=0*0,8; ЗПм=0*0,8; ТЗТ=1,5*0,8; ТЗТм=0*0,8 |  |  | 1 измерение | 15.368 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО: | [11 empty] | 17558.79 |  | 2489.26 |  |  | 5234.14 |  |  |  |  | 9835.36 |  | 261.4005
[17 empty] | 989.24 | [6 empty] | 86.728
Наименование и значение множителей | [19 empty] | Значение | [6 empty] | Прямые
Зарплата | [9 empty] | 2489,26*11,16*0,81 | [9 empty] | 11.16 | [6 empty] | 22501.91
Машины и механизмы | [9 empty] | 5234,14*4,44*1,06 | [9 empty] | 4.44 | [6 empty] | 24633.96
Материалы | [9 empty] | 9835,36*4,92*0,99 | [9 empty] | 4.92 | [6 empty] | 47906.07
Итого по неучтенным материалам | [19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Итого по перевозке | [19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Итого по погрузке/разгрузке | [19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Итого | [19 empty] | 0 | [6 empty] | 95041.94
Прочие ремонтно-строительные работы. МДС (3, 4, 15, 16)
Накладные расходы | [9 empty] | (49,8+0)*11,16*0,81*0,78*0,94 | [9 empty] | 0.78 | [6 empty] | 330.07
Сметная прибыль | [9 empty] | (49,8+0)*11,16*0,81*0,5 | [9 empty] | 0.5 | [6 empty] | 225.09
Пусконаладочные работы. МДС (21, 22, 23, 24, 25)
Накладные расходы | [9 empty] | (216,08+0)*11,16*0,81*0,65*0,94 | [9 empty] | 0.65 | [6 empty] | 1193.45
Сметная прибыль | [9 empty] | (216,08+0)*11,16*0,81*0,4 | [9 empty] | 0.4 | [6 empty] | 781.31
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). МДС (17)
Накладные расходы | [9 empty] | (456,58+129,87)*11,16*0,81*1,1*0,94 | [9 empty] | 1.1 | [6 empty] | 5481.52
Сметная прибыль | [9 empty] | (456,58+129,87)*11,16*0,81*0,7 | [9 empty] | 0.7 | [6 empty] | 3710.89
Электромонтажные работы: на других объектах. МДС (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20)
Накладные расходы | [9 empty] | (1766,8+859,37)*11,16*0,81*0,95*0,94 | [9 empty] | 0.95 | [6 empty] | 21199.4
Сметная прибыль | [9 empty] | (1766,8+859,37)*11,16*0,81*0,65 | [9 empty] | 0.65 | [6 empty] | 15430.69
Итого | [19 empty] | 0 | [6 empty] | 143394.36
№ п/п | № по кат-гу, Шифр |  |  | Наименование | [8 empty] | ед. изм. |  |  | Количество | [6 empty] | Цена за ед., руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
№2 Материалы неучтенные ценником
1 | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | 4 |  |  | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 7
1 | прайс-лист |  |  | Розетка с/п, 1п, с заземл. контактом | [8 empty] | шт |  |  | 3 | [6 empty] | 20.1017 |  |  |  |  | 60.31
Цед=23,72/1,18
2 | прайс-лист |  |  | Розетка с/п, 2п, с заземл. контактом | [8 empty] | шт |  |  | 9 | [6 empty] | 26.0847 |  |  |  |  | 234.76
Цед=30,78/1,18
3 | прайс-лист |  |  | Розетка о/п, 2п, с заземл. контактом | [8 empty] | шт |  |  | 6 | [6 empty] | 26.0847 |  |  |  |  | 156.51
Цед=30,78/1,18
4 | прайс-лист |  |  | Коробка распаечная 50*100*100 | [8 empty] | шт |  |  | 28 | [6 empty] | 26.4915 |  |  |  |  | 741.76
Цед=31,26/1,18
5 | прайс-лист |  |  | Коробка установочная D=65mm, H=40 mm | [8 empty] | шт |  |  | 18 | [6 empty] | 4.2203 |  |  |  |  | 75.97
Цед=4,98/1,18
6 | прайс-лист |  |  | Блок контактор розеточный Р-06М | [8 empty] | шт |  |  | 2 | [6 empty] | 8389.8305 |  |  |  |  | 16779.66
Цед=9900/1,18
7 | прайс-лист |  |  | Щит распределительный ЩРв-24з IP-31 (корпус металлический) | [8 empty] | шт |  |  | 2 | [6 empty] | 348.6186 |  |  |  |  | 697.24
Цед=411,37/1,18
8 | прайс-лист |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-100 3П/С_I=25А | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [6 empty] | 432.8305 |  |  |  |  | 432.83
Цед=510,74/1,18
9 | прайс-лист |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 3П/С_I=10А | [8 empty] | шт |  |  | 2 | [6 empty] | 90.0085 |  |  |  |  | 180.02
Цед=106,21/1,18
10 | прайс-лист |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 2П/С_I=16А | [8 empty] | шт |  |  | 4 | [6 empty] | 60.0085 |  |  |  |  | 240.03
Цед=70,81/1,18
11 | прайс-лист |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1П/С_I=16А | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [6 empty] | 30.0085 |  |  |  |  | 30.01
Цед=35,41/1,18
12 | прайс-лист |  |  | Выключатель автоматический ВА 47-29 1П/С_I= 6А | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [6 empty] | 30.0085 |  |  |  |  | 30.01
Цед=35,41/1,18
13 | прайс-лист |  |  | Выключатель с комбинированной защитой ВКЗ 42-16В.331 | [8 empty] | шт |  |  | 4 | [6 empty] | 1016.9492 |  |  |  |  | 4067.8
Цед=1200/1,18
14 | прайс-лист |  |  | Светильник с лампами OPL/R_4*18 | [8 empty] | шт |  |  | 13 | [6 empty] | 779.661 |  |  |  |  | 10135.59
Цед=920/1,18
15 | прайс-лист |  |  | Светильник аварийный с аккумулятором СДБО_01-4*0,15 "Выход" | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [6 empty] | 857.6271 |  |  |  |  | 857.63
Цед=1012/1,18
16 | прайс-лист |  |  | Стартёр 220В | [8 empty] | шт |  |  | 26 | [6 empty] | 3.2203 |  |  |  |  | 83.73
V=13*2; Цед=3,8/1,18
17 | прайс-лист |  |  | Лампа ЛБ-18-1 | [8 empty] | шт |  |  | 52 | [6 empty] | 16.6525 |  |  |  |  | 865.93
V=13*4; Цед=19,65/1,18
18 | прайс-лист |  |  | Лампа накаливания Е27 60Вт | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [6 empty] | 4.7458 |  |  |  |  | 4.75
Цед=5,6/1,18
19 | прайс-лист |  |  | Выключатель с/п, 1п, IP-20 | [8 empty] | шт |  |  | 4 | [6 empty] | 19.0593 |  |  |  |  | 76.24
Цед=22,49/1,18
20 | прайс-лист |  |  | Выключатель с/п, 2п, IP-20 | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [6 empty] | 21.4661 |  |  |  |  | 21.47
Цед=25,33/1,18
21 | прайс-лист |  |  | Выключатель о/п, 1п, IP-44 | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [6 empty] | 27.6441 |  |  |  |  | 27.64
Цед=32,62/1,18
22 | прайс-лист |  |  | Выключатель пакетный, 1п, IP-44 | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [6 empty] | 253.3898 |  |  |  |  | 253.39
Цед=299/1,18
23 | прайс-лист |  |  | Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 мм2 | [8 empty] | м |  |  | 90 | [6 empty] | 15.9915 |  |  |  |  | 1439.24
Цед=18,87/1,18
24 | прайс-лист |  |  | Кабель ВВГнг-LS 3*2,5 мм2 | [8 empty] | м |  |  | 190 | [6 empty] | 26.4068 |  |  |  |  | 5017.29
Цед=31,16/1,18
25 | прайс-лист |  |  | Кабель ВВГнг-LS 5*6,0 мм2 | [8 empty] | м |  |  | 40 | [6 empty] | 93.0085 |  |  |  |  | 3720.34
Цед=109,75/1,18
26 | прайс-лист |  |  | Провод ПВ-1_1*6 мм2 | [8 empty] | м |  |  | 10 | [6 empty] | 25.0424 |  |  |  |  | 250.42
Цед=29,55/1,18
27 | прайс-лист |  |  | Труба ПВХ гофрированная с зондом Ф32мм | [8 empty] | м |  |  | 40 | [6 empty] | 9.322 |  |  |  |  | 372.88
Цед=11/1,18
28 | прайс-лист |  |  | Труба ПВХ гофрированная с зондом Ф25мм | [8 empty] | м |  |  | 190 | [6 empty] | 5.6356 |  |  |  |  | 1070.76
Цед=6,65/1,18
29 | прайс-лист |  |  | Труба ПВХ гофрированная с зондом Ф16мм | [8 empty] | м |  |  | 90 | [6 empty] | 2.2881 |  |  |  |  | 205.93
Цед=2,7/1,18
ИТОГО: | [27 empty] | 0
Итого по неучтенным материалам | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 48130.14
Итого | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 48130.14
Заготовительно складские расходы | [8 empty] | 48130,14*0,02 | [9 empty] | 2% | [6 empty] | 962.6
Итого | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 49092.74
Наименование и значение множителей | [17 empty] | Значение | [6 empty] | Прямые
Зарплата | [8 empty] | 22501.91 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 22501.91
Зарплата машинистов | [8 empty] | 8942.33 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 8942.33
Машины и механизмы | [8 empty] | 24633.96 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 24633.96
Материалы | [8 empty] | 47906.07 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 47906.07
Итого по неучтенным материалам | [17 empty] | 0 | [6 empty] | 48130.14
Заготовительно складские расходы | [8 empty] | 962.6 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 962.6
Итого | [17 empty] | 0 | [6 empty] | 144134.68
Итого Накладные расходы | [8 empty] | 28204.44 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 28204.44
Итого Сметная прибыль | [8 empty] | 20147.98 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 20147.98
Итого | [17 empty] | 0 | [6 empty] | 192487.1
НДС | [8 empty] | 192487,1*0,18 | [8 empty] | 18% | [6 empty] | 34647.68
Итого по смете | [17 empty] | 2 | [6 empty] | 227134.78
СОСТАВИЛ
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
ПРОВЕРИЛ
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Компенсация по материалам
Ведомость потребности материалов
Объект строительства |  |  | на ремонтные работы внутренней сети электроснабжения офтальмологического корпуса
Заказчик |  |  | МУЗ "Городская клиническая больница №4"
Подрядчик |  |  | __________________________________
Договор |  |  | __________________________________
Утверждена" |  |  |  |  | Подрядчик
Заказчик
____________________Главный врач В.И. Беляев
№ п/п | Код материала | Наименование материала |  | Ед. изм. |  | Кол-во по акту вып. работ | Сметная стоимость
[7 empty] | Единицы | На объем
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
1 | прайс-лист | Розетка с/п, 1п, с заземл. контактом |  | шт |  | 3 | 20.1017 | 60.31
2 | прайс-лист | Розетка с/п, 2п, с заземл. контактом |  | шт |  | 9 | 26.0847 | 234.76
3 | прайс-лист | Розетка о/п, 2п, с заземл. контактом |  | шт |  | 6 | 26.0847 | 156.51
4 | прайс-лист | Коробка распаечная 50*100*100 |  | шт |  | 28 | 26.4915 | 741.76
5 | прайс-лист | Коробка установочная D=65mm, H=40 mm |  | шт |  | 18 | 4.2203 | 75.97
6 | прайс-лист | Блок контактор розеточный Р-06М |  | шт |  | 2 | 8389.8305 | 16779.66
7 | прайс-лист | Щит распределительный ЩРв-24з IP-31 (корпус металлический) |  | шт |  | 2 | 348.6186 | 697.24
8 | прайс-лист | Выключатель автоматический ВА 47-29 3П/С_I=10А |  | шт |  | 2 | 90.0085 | 180.02
9 | прайс-лист | Выключатель автоматический ВА 47-29 2П/С_I=16А |  | шт |  | 4 | 60.0085 | 240.03
10 | прайс-лист | Выключатель автоматический ВА 47-29 1П/С_I=16А |  | шт |  | 1 | 30.0085 | 30.01
11 | прайс-лист | Выключатель автоматический ВА 47-29 1П/С_I= 6А |  | шт |  | 1 | 30.0085 | 30.01
12 | прайс-лист | Выключатель с комбинированной защитой ВКЗ 42-16В.331 |  | шт |  | 4 | 1016.9492 | 4067.8
13 | прайс-лист | Светильник с лампами OPL/R_4*18 |  | шт |  | 13 | 779.661 | 10135.59
14 | прайс-лист | Светильник аварийный с аккумулятором СДБО_01-4*0,15 "Выход" |  | шт |  | 1 | 857.6271 | 857.63
15 | прайс-лист | Стартёр 220В |  | шт |  | 26 | 3.2203 | 83.73
16 | прайс-лист | Лампа ЛБ-18-1 |  | шт |  | 52 | 16.6525 | 865.93
17 | прайс-лист | Лампа накаливания Е27 60Вт |  | шт |  | 1 | 4.7458 | 4.75
18 | прайс-лист | Выключатель с/п, 1п, IP-20 |  | шт |  | 4 | 19.0593 | 76.24
19 | прайс-лист | Выключатель с/п, 2п, IP-20 |  | шт |  | 1 | 21.4661 | 21.47
20 | прайс-лист | Выключатель о/п, 1п, IP-44 |  | шт |  | 1 | 27.6441 | 27.64
21 | прайс-лист | Выключатель пакетный, 1п, IP-44 |  | шт |  | 1 | 253.3898 | 253.39
22 | прайс-лист | Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 мм2 |  | м |  | 90 | 15.9915 | 1439.24
23 | прайс-лист | Кабель ВВГнг-LS 3*2,5 мм2 |  | м |  | 190 | 26.4068 | 5017.29
24 | прайс-лист | Кабель ВВГнг-LS 5*6,0 мм2 |  | м |  | 40 | 93.0085 | 3720.34
25 | прайс-лист | Провод ПВ-1_1*6 мм2 |  | м |  | 10 | 25.0424 | 250.42
26 | прайс-лист | Труба ПВХ гофрированная с зондом Ф32мм |  | м |  | 40 | 9.322 | 372.88
27 | прайс-лист | Труба ПВХ гофрированная с зондом Ф25мм |  | м |  | 190 | 5.6356 | 1070.76
28 | прайс-лист | Труба ПВХ гофрированная с зондом Ф16мм |  | м |  | 90 | 2.2881 | 205.93
29 | прайс-лист | Выключатель автоматический ВА 47-100 3П/С_I=25А |  | шт |  | 1 | 432.8305 | 432.83
|  | Итого | [5 empty] | 48130.14
Составил
Проверил

## Ведомость объемов работ
Ведомость объемов работ
№ п/п | Наименование работ | Количество
1 | 2 | 3
1 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт.
| 1/0,12 | 0.12
2 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт.
| 2/0,06 | 0.06
3 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий
| 3/0,12 + 15/0,07 | 0.19
4 | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий
| 4/0,48 + 16/0,28 | 0.76
5 | Демонтаж .Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт.
| 2010-05-01 | 1
6 | Монтаж шкафов распределительных ВРУ-2,ВРУ-3. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт.
| 2010-06-02 | 2
7 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт.
| 2010-07-13 | 13
8 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м
| 8/0,1 | 0.1
9 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил
| 9/0,39 | 0.39
10 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт.
| 10/0,13 | 0.13
11 | Блок-контактор аварийного питания для люминесцентных ламп | 1 шт.
| 11/0,02 | 0.02
12 | Светильник СДБО-01. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт.
| 12/0,01 | 0.01
13 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт.
| 13/0,05 | 0.05
14 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт.
| 14/0,02 | 0.02
15 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд
| 17/3,18 | 3.18
16 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м
| 18/2,8 | 2.8
17 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м
| 19/0,4 | 0.4
18 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля
| 20/3,2 | 3.2
19 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт.
| 21/9 | 9
20 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 1 шт.
| 22/4 | 4
21 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия
| 23/5 | 5
22 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек
| 24/0,02 | 0.02
23 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение
| 25/2 | 2

## SMW_Служебная (hidden)
Внутреннее электроснабжение 4-й Гор. больницы.smw
#REF! | 24 | 490 | 0 | 0 | 711
#REF! | 24 | 490 | 1 | 0 | 711
#REF! | 24 | 490 | 2 | 0 | 711
#REF! | 24 | 491 | 0 | 0 | 711
#REF! | 24 | 491 | 1 | 0 | 711
#REF! | 24 | 491 | 2 | 0 | 711
#REF! | 24 | 492 | 0 | 0 | 709
#REF! | 24 | 493 | 0 | 0 | 711
#REF! | 24 | 493 | 1 | 0 | 711
#REF! | 24 | 493 | 2 | 0 | 711
#REF! | 24 | 494 | 0 | 0 | 711
#REF! | 24 | 494 | 1 | 0 | 711
#REF! | 24 | 494 | 2 | 0 | 711
#REF! | 24 | 495 | 0 | 0 | 711
#REF! | 24 | 495 | 1 | 0 | 711
#REF! | 24 | 495 | 2 | 0 | 711
#REF! | 24 | 496 | 0 | 0 | 711
#REF! | 24 | 496 | 1 | 0 | 711
#REF! | 24 | 496 | 2 | 0 | 711
#REF! | 24 | 497 | 0 | 0 | 711
#REF! | 24 | 497 | 1 | 0 | 711
#REF! | 24 | 497 | 2 | 0 | 711
#REF! | 24 | 3 | 0 | 0 | 703
#REF! | 24 | 4 | 0 | 0 | 704
#REF! | 24 | 587 | 0 | 0 | 709
#REF! | 24 | 5 | 0 | 0 | 705
#REF! | 24 | 5 | 1 | 0 | 705
#REF! | 24 | 6 | 0 | 0 | 706
#REF! | 24 | 6 | 1 | 0 | 706
#REF! | 24 | 7 | 0 | 0 | 707
#REF! | 24 | 7 | 1 | 0 | 707
#REF! | 24 | 8 | 0 | 0 | 708
#REF! | 24 | 257 | 0 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 1 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 2 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 3 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 4 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 5 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 6 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 7 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 8 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 9 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 10 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 11 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 12 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 13 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 14 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 15 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 16 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 17 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 18 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 19 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 257 | 20 | 0 | 11200
#REF! | 24 | 902 | 0 | 0 | 11207
#REF! | 24 | 903 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 903 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 903 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 903 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 903 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 903 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 903 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 903 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 903 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 903 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 903 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 904 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 904 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 904 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 904 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 904 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 904 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 904 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 904 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 904 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 904 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 904 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1003 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1003 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1003 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1003 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1003 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1003 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1003 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1003 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1003 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1003 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1003 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1005 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1005 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1005 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1005 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1005 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1005 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1005 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1005 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1005 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1005 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1005 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 910 | 0 | 0 | 11207
#REF! | 24 | 974 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 974 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 974 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 974 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 974 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 974 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 974 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 974 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 974 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 974 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 974 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 975 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 975 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 975 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 975 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 975 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 975 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 975 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 975 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 975 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 975 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 975 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 913 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 913 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 913 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 913 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 913 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 913 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 913 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 913 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 913 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 913 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 913 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1010 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1010 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1010 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1010 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1010 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1010 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1010 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1010 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1010 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1010 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1010 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 915 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 915 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 915 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 915 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 915 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 915 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 915 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 915 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 915 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 915 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 915 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 916 | 0 | 0 | 11207
#REF! | 24 | 976 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 976 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 976 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 976 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 976 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 976 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 976 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 976 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 976 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 976 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 976 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 918 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 918 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 918 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 918 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 918 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 918 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 918 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 918 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 918 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 918 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 918 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 977 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 977 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 977 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 977 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 977 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 977 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 977 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 977 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 977 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 977 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 977 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 919 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 919 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 919 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 919 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 919 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 919 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 919 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 919 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 919 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 919 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 919 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 920 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 920 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 920 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 920 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 920 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 920 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 920 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 920 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 920 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 920 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 920 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1007 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1007 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1007 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1007 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1007 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1007 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1007 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1007 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1007 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1007 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1007 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1008 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1008 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1008 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1008 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1008 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1008 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1008 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1008 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1008 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1008 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1008 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 924 | 0 | 0 | 11207
#REF! | 24 | 925 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 925 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 925 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 925 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 925 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 925 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 925 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 925 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 925 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 925 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 925 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1015 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1015 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1015 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1015 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1015 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1015 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1015 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1015 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1015 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1015 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1015 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1016 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1016 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1016 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1016 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1016 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1016 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1016 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1016 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1016 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1016 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 1016 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 978 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 978 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 978 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 978 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 978 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 978 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 978 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 978 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 978 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 978 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 978 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 932 | 0 | 0 | 11207
#REF! | 24 | 938 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 938 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 938 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 938 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 938 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 938 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 938 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 938 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 938 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 938 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 938 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 937 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 937 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 937 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 937 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 937 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 937 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 937 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 937 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 937 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 937 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 937 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 941 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 941 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 941 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 941 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 941 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 941 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 941 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 941 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 941 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 941 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 941 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 935 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 935 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 935 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 935 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 935 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 935 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 935 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 935 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 935 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 935 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 935 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 936 | 0 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 936 | 1 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 936 | 2 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 936 | 3 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 936 | 4 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 936 | 6 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 936 | 7 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 936 | 8 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 936 | 9 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 936 | 10 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 936 | 18 | 0 | 11202
#REF! | 24 | 260 | 0 | 0 | 11203
#REF! | 24 | 979 | 0 | 0 | 100
#REF! | 24 | 979 | 1 | 0 | 100
#REF! | 24 | 979 | 3 | 0 | 100
#REF! | 24 | 980 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 980 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 981 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 981 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 982 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 982 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 983 | 0 | 0 | 103
#REF! | 24 | 983 | 1 | 0 | 103
#REF! | 24 | 984 | 0 | 0 | 103
#REF! | 24 | 984 | 1 | 0 | 103
#REF! | 24 | 985 | 0 | 0 | 103
#REF! | 24 | 985 | 1 | 0 | 103
#REF! | 24 | 986 | 0 | 0 | 103
#REF! | 24 | 986 | 1 | 0 | 103
#REF! | 24 | 987 | 0 | 0 | 104
#REF! | 24 | 988 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 988 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 989 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 989 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 990 | 0 | 0 | 104
#REF! | 24 | 991 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 991 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 992 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 992 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 993 | 0 | 0 | 104
#REF! | 24 | 994 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 994 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 995 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 995 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 996 | 0 | 0 | 104
#REF! | 24 | 997 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 997 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 998 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 998 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 999 | 0 | 0 | 103
#REF! | 24 | 999 | 1 | 0 | 103
#REF! | 24 | 90 | 0 | 0 | 22700
#REF! | 24 | 90 | 1 | 0 | 22700
#REF! | 24 | 90 | 2 | 0 | 22700
#REF! | 24 | 90 | 3 | 0 | 22700
#REF! | 24 | 90 | 4 | 0 | 22700
#REF! | 24 | 90 | 5 | 0 | 22700
#REF! | 24 | 90 | 6 | 0 | 22700
#REF! | 24 | 736 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 736 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 736 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 736 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 736 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 736 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 736 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 734 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 734 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 734 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 734 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 734 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 734 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 734 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 738 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 738 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 738 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 738 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 738 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 738 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 738 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 743 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 743 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 743 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 743 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 743 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 743 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 743 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 742 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 742 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 742 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 742 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 742 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 742 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 742 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 745 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 745 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 745 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 745 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 745 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 745 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 745 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 799 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 799 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 799 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 799 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 799 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 799 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 799 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 825 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 825 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 825 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 825 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 825 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 825 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 825 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 815 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 815 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 815 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 815 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 815 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 815 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 815 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 821 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 821 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 821 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 821 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 821 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 821 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 821 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 763 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 763 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 763 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 763 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 763 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 763 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 763 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 820 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 820 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 820 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 820 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 820 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 820 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 820 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 838 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 838 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 838 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 838 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 838 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 838 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 838 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 842 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 842 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 842 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 842 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 842 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 842 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 842 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 848 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 848 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 848 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 848 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 848 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 848 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 848 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 853 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 853 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 853 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 853 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 853 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 853 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 853 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 852 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 852 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 852 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 852 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 852 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 852 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 852 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 855 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 855 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 855 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 855 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 855 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 855 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 855 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 861 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 861 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 861 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 861 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 861 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 861 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 861 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 862 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 862 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 862 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 862 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 862 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 862 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 862 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 931 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 931 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 931 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 931 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 931 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 931 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 931 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 857 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 857 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 857 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 857 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 857 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 857 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 857 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 866 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 866 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 866 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 866 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 866 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 866 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 866 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 865 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 865 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 865 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 865 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 865 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 865 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 865 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 869 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 869 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 869 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 869 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 869 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 869 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 869 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 875 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 875 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 875 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 875 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 875 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 875 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 875 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 879 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 879 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 879 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 879 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 879 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 879 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 879 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 877 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 877 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 877 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 877 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 877 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 877 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 877 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 880 | 0 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 880 | 1 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 880 | 2 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 880 | 3 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 880 | 4 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 880 | 5 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 880 | 6 | 0 | 22711
#REF! | 24 | 93 | 0 | 0 | 22703
#REF! | 24 | 97 | 0 | 0 | 103
#REF! | 24 | 97 | 1 | 0 | 103
#REF! | 24 | 98 | 0 | 0 | 103
#REF! | 24 | 98 | 1 | 0 | 103
#REF! | 24 | 99 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 99 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 102 | 0 | 0 | 103
#REF! | 24 | 102 | 1 | 0 | 103
#REF! | 24 | 69 | 0 | 0 | 100
#REF! | 24 | 69 | 1 | 0 | 100
#REF! | 24 | 69 | 3 | 0 | 100
#REF! | 24 | 70 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 70 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 584 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 584 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 71 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 71 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 72 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 72 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 118 | 0 | 0 | 103
#REF! | 24 | 118 | 1 | 0 | 103
#REF! | 24 | 120 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 120 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 75 | 0 | 0 | 103
#REF! | 24 | 75 | 1 | 0 | 103
#REF! | 24 | 76 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 76 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 77 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 77 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 222 | 0 | 0 | 103
#REF! | 24 | 222 | 1 | 0 | 103
#REF! | 24 | 655 | 0 | 0 | 102
#REF! | 24 | 655 | 1 | 0 | 102
#REF! | 24 | 231 | 0 | 0 | 103
#REF! | 24 | 231 | 1 | 0 | 103
#REF! | 24 | 730 | 0 | 0 | 2014
#REF! | 24 | 730 | 1 | 0 | 2014
#REF! | 24 | 730 | 2 | 0 | 2014
#REF! | 24 | 730 | 6 | 0 | 2014
#REF! | 24 | 730 | 7 | 0 | 2014
#REF! | 24 | 730 | 8 | 0 | 2014